重庆医科大学                                                      单一来源采购文件


重庆医科大学附属永川医院

比  选  文  件

       采购项目编号：2022FW010
采购项目名称：弱电线路改造服务

重庆医科大学附属永川医院

二〇二二年  五 月

目录

- 3 -

第一篇 比选邀请书

- 3 -

一、比选项目内容

- 3 -

二、资金来源：医院自筹

- 3 -

三、比选资格

- 3 -

四、比选有关说明

- 4 -

五、本项目无需购买比选文件

- 4 -

六、其它有关规定

- 5 -

七、联系方式

- 5 -

第二篇  项目技术（质量）需求

- 5 -

一、服务范围

- 5 -

二、服务内容

- 5 -

三、技术参数要求

- 6 -

第三篇  项目商务要求

- 6 -

一、服务时间及服务要求

- 7 -

二、质量保证及售后服务

- 7 -

三、报价要求

- 7 -

四、付款方式

- 7 -

五、知识产权

- 7 -

六、其他

- 8 -

第四篇  采购程序、评审标准、无效响应和采购终止

- 8 -

一、采购程序及评审标准

- 11 -

二、无效比选

- 11 -

三、采购终止

- 12 -

第五篇  供应商须知

- 12 -

一、比选费用

- 12 -

二、比选文件

- 12 -

三、比选要求

- 14 -

四、成交供应商的确定和变更

- 14 -

五、成交通知

- 14 -

六、关于质疑和投诉

- 15 -

七、签订合同

- 16 -

第六篇  合同草案条款

- 16 -

一、定义

- 16 -

二、项目内容

- 16 -

三、合同价格

- 16 -

四、转包或分包

- 16 -

五、质量保证及售后服务

- 16 -

六、付款

- 16 -

七、检查验收

- 16 -

八、索赔

- 17 -

九、知识产权

- 17 -

十、合同争议的解决

- 17 -

十一、违约责任

- 17 -

十二、合同生效及其它

- 18 -

第七篇  响应文件格式要求

- 18 -

一、经济部分

- 18 -

二、技术（质量）部分

- 18 -

三、服务部分

- 18 -

四、资格条件及其他

- 18 -

五、其他应提供的资料

- 19 -

第八篇 附件

- 19 -

一、经济部分

- 21 -

二、技术要求部分

- 22 -

三、商务部分



第一篇 比选邀请书

重庆医科大学附属永川医院对弱电线路改造服务采购项目进行院内比选采购。欢迎有资格、有实力的供应商前来参加比选。

一、比选项目内容

	项目名称
	成交供应商数量（名）
	最高限价（万元）
	备注

	弱电线路改造服务
	1
	/
	工期：50天


二、资金来源：医院自筹

三、比选资格

比选供应商是指向医院提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。以下简称供应商。合格的供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特殊要求设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

营业执照经营范围包含计算机相关内容。

四、比选有关说明

（一）凡有意参加比选的供应商，请在重庆医科大学附属永川医院官网下载本项目比选文件以及图纸、澄清等比选前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有比选实质性要求内容。

1.响应人应当按照比选文件的要求编制响应文件，并对比选文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件建议采用软面胶装（不采用穿孔式）、文件夹式活页装订，同时应编制完整的封面、页码、目录。

2.响应文件一式五份，其中正本一份，副本三份，电子文档一份（电子文档内容应与纸质文件正本一致，如不一致以纸质文件正本为准。采用U盘为电子文档载体。）；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。注：响应文件密封的外封套上必须注明比选项目名称、比选公司名称、联系人姓名及电话。
（二）凡有意参加的供应商，请于2022年5月6日10：00时至2022年5月10日10:00时（法定公休日、法定节假日除外）线上报名。

线上报名方式：请务必将参与比选文件的采购项目名称及采购项目编号、所参与包号、供应商名称、联系人名称及联系方式、电子邮箱地址，供应商一般资质和特定资格要求以等相关信息，在报名截止时间前发送到163邮箱cgb85385105@163.com。
报名的单位名称必须与响应人名称相同，只有按上述规定报名后，才具备响应资格。
（三）比选公告期限：自采购公告发布之日（2022年5月6日）起三个工作日。

（四）获取比选文件时间：2022年5月6日至2022年5月10日。

（五）比选地点：重庆医科大学附属永川医院综合楼4楼会议室（地址：重庆市永川区萱花路439号）

（六）提交响应文件截止时间：2022年5月11日北京时间8:30

（七）比选开始时间：2022年 5月11日北京时间8:30

五、本项目无需购买比选文件

六、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的采购活动，否则均为无效比选。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）同一合同项（包）下为单一品目的货物采购中，同一品牌同一型号产品有多家供应商参加比选，只能按照一家供应商计算。

（四）同一合同项（包）下的货物，制造商参与比选的，不得再委托代理商参与比选。

（五）本项目的澄清文件（如果有）一律在重庆医科大学附属永川医院官网上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载或与否，均视同供应商已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容。

（六）未线上报名的，其响应文件恕不接收；超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（七）比选费用：无论比选结果如何，供应商参与本项目比选的所有费用均应由供应商自行承担。

（八）本项目不接受联合体参与比选。

（九）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与采购活动。

七、联系方式

医院：重庆医科大学附属永川医院

联系人：潘老师

电  话：（023）85385105 

地  址： 重庆市永川区萱花路439号
第二篇  项目技术（质量）需求

一、项目概况

对院内所有楼栋弱电井以及中心机房的弱电线路进行规范性整改，达到横平竖直、整齐划一，满足施工质量验收标准和本院要求。

二、服务及技术参数需求

（一）施工标准

质量技术标准：《综合布线系统工程设计规范》(GB/T 50311-2016)

《综合布线系统工程验收规范》(GB/T 50312-2016)

（二）服务要求

1、提供详细的施工方案，建立专项施工队伍，人员须熟悉弱电技术知识、电力知识、综合布线的技能知识，有智能化弱电系统施工经验，配备专业仪器，能胜任本项工作，服从院方的管理。

2、对全院弱电井、网络机房机柜网线、光缆、电源线进行规范整理、做好相应的标识标牌（标签、标识为打印P型不干胶标签）。

3、对裸露在外的网线加装槽板或者波纹管。

4、对机房、所有弱电井停用、废弃的光缆、网线实施拆除。

5、对损坏的、装不下网线的、不能满足要求的机柜进行更换。

6、对弱电井机柜或墙柜的电源私拉乱接的插线板进行统一更换成PDU。

7、对6号楼机房的光缆跳线、网线进行梳理、打标、捆扎、固定处理。

8、对部分无线AP采用POE供电模块供电的，更换成POE交换机供电。

9、整改期间不得影响医院办公电脑正常办公，如出现单个网络线路故障需重新布线，如出现光纤损坏需在三十分钟内恢复。

10、在施工过程中，响应方应采取有效的安全措施，保证工作人员和其他人员的人身安全，并承担因安全事故导致的一切经济损失和法律责任。

（三）设备功能要求

	序号
	设备名称
	功能要求
	数量
	单位

	1
	六类4对非屏蔽双绞线
	1、4对六类非屏蔽双绞线，符合标准：YD/T1019，ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568-C；
2、屏蔽方式：U/UTP，线对采用“十”字骨架隔离；
3、护套材料：PVC，护套外径：6.3±0.3mm；
4、产品通过符合T/DZJN28-2021≤以太网供电（POE）系统工程技术标准≥要求的认证；提供证书复印件与国家认证认可监督管理委员会官网查询截图；
5、产品通过工业和信息化部通信行业标准YD/T 1019-2013标准的认证；提供证书复印件与国家认证认可监督管理委员会官网查询截图；
	5
	箱

	2
	理线架
	1、标准19"机架安装，工作高度1U ；
2、24 档缺口使理线更加快捷整齐；
3、纯冷轧板卡扣结构使产品更加可靠牢固，材料及厚度：SPCC 冷轧钢板 1.2mm；
	235
	个

	3
	六类非屏蔽跳线（1米）
	1、1米六类非屏蔽成品跳线；
2、产品用途：适用于设备、配线架多用户模块等间的快速连接；
	30
	根

	4
	六类非屏蔽跳线（2米）
	1、2米六类非屏蔽成品跳线；
2、产品用途：适用于设备、配线架多用户模块等间的快速连接；
	30
	根

	5
	六类RJ45水晶头
	1、六类非屏蔽水晶头，符合T568A和T568B线序；
2、结构：两件式设计，8P8C；
3、接点镀金厚度为50μ(inch)，插拔寿命>1000次，透明塑胶外壳设计，保证端接颜色及导线可视；
	10
	盒

	6
	机柜
	1、标准网络机柜，用于弱电井接入设备放置，尺寸根据现场环境容量大小等决定；
	2
	个

	7
	PDU
	1、8位32APDU，定制安装，含工业连接器；
2、内置式防脱扣模块；可热插拔式电流电压表或可热插拔指示灯（可选）；内部接线为主分线结构；
3、提供3C强制认证复印件；
	28
	个

	8
	配线架
	1、标准19英寸机架式安装，高度：1U， 端口数量：24口，采用模块化设计，便于安装和维护；
2、采用全塑料面板，金属底板结构，外形美观，机械强度高；
3、后端自带线缆管理单元，采用双爪式免工具设计，便于安装和拆卸；
	2
	个

	9
	POE交换机
	1、10/100/1000M以太网电口≥24个，1G SFP光接口≥4个；

2、交换容量≥336Gbps，包转发率≥51Mpps；

3、支持POE和POE+远程供电，POE供电功率≥370W；

4、支持IPV4/IPV6静态路由，支持ARP防欺骗功能，能够禁止非法用户的ARP欺骗报文，保护合法用户免受其害，防止合法用户的数据被窃取；

5、考虑环境因素，为保障设备能稳定运行，设备工作温度0-50°，提供官网截图及链接证明；

6、为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求设备IK防护测试级别至少达到IK05，提供具有CMA或CAL或 CNAS标志的第三方权威机构检验报告复印件；
	8
	台

	10
	综合配线管理软件
	一、空间资源管理

1.系统支持可视化的方式创建场景、设备、板卡、端口间的链路；

2.以图形可视化的方式显示机房空间,支持CAD\VISIO\KMZ文件的导入，PDF\PPT\HTML文件的导出, 支持

3.静态JGP\PNG\GIF\SVG格式，支持动态GIS地图；

4.以图形可视化的方式显示可用机柜空间，同时支持报表统计机柜可用空间、已用空间等数据；

5.以图形可视化的方式显示可用端口，同时支持报表统计设备可用端口、已用端口等数据；

6.以图形可视化的方式显示室外管井空间占用情况，同时支持报表统计可用管井等数据；

7.以图形化可视的方式显示管道，同时支持报表统计管道信息、管道空间占用率、管道内光缆数据量等数据；

8.以图形化可视的方式显示光纤使用信息，同时支持报表统计可用光纤数量、已用光纤数量等数据；

9.以图形化可视的方式管理和跟踪机房地板下线槽和架空桥架；

二、电力链路资源管理

1.可记录和管理网络物理层至应用层之间的连接，并可在层之间创建关联；

2.可自动发现和文档化网络层连接；

3.记录SDH、SONET、以太网、DWDM和其他链路，包括完整的层次结构和分支；

4.可将低级链路映射到更高级别的容器（例如T1到T3，T3到OC-3等）；

5.支持主路径、多路径的系统自动推荐选择；

6.可视化室外井、管道、管沟和室外通信元件以及路由；

6.支持创建和管理光纤、光缆、熔纤盘等光缆元素，可视化连接室内室外通信接口；

7.可将纤芯与光缆，光缆与管道关联捆绑，并可将它们按照实际路由布设在室外GIS地图上；

8.可记录无线电和无线设备及其链路（塔、天线、无线电设备和相关电路和频率）；

9.快速查询机房或配线间的各种IT设备与任意类型线缆；

10.支持各种类型线缆、设备的自定义建模；

11.支持各种类型线缆的自动编号，自动批量生成线缆设备标签编码；

12.无限自定义线缆的任何属性，包括类型、连接器、长度、使用部门、颜色等；

13.端口到端口的连接可视化；

14.自定义线缆颜色；

15.可以查看任何级别的连接：端口、板卡、设备、机柜、建筑、园区等；

16.可视化跟踪光纤从交换机到配线架以及它们之间的任何跳接；

17.每芯光纤或铜缆的端到端链路跟踪；

18.支持光纤、光缆、管道、管沟相互间的关联与捆绑；

19.支持自定义弯曲点以及任何级别精度精确调整线缆路由；

20.支持使用无限的自定义属性和规则建模各种电力线路；

21.跟踪电力电缆的任何属性，包括类型、电流强度、长度等任意数量的自定义字段；

22.可根据需求自定义电源插头和电缆颜色显示电源连接；

23.创建电源电路布局记录，以便对每个电源进行端到端跟踪；

24.支持测量光缆长度；

三、设备资源管理

1.预定义各主要品牌IT设备可视化模型，同时可方便自定义设备模型；

2.设备模型可根据不同型号，任意自定义端口；

3.针对插槽式设备，模型可根据不同型号，任意自定义插槽；

4.集成常用监控协议SNMP等，可实时采集设备相关数据；

5.可以任意定义扩展设备属性，以准确描述设备相关信息；

6.支持设备日志跟踪；

7.通过设备信息可快速定位设备，查询设备连接关系；

8.支持品牌、型号、业务类型等多维度统计设备信息；

9.支持设备文档管理，方便设备相关文档资料的电子化管理；

10.支持EXCEL设备数据的导入；

四、配线管理

1.支持通过二维可视化机房桥架、数据中心机柜间线缆、配线间主干光缆、配线间跳线，将室内铜缆、光纤、光缆、桥架之间的包含关系和连接关系以可视化的方示展示出来；实现当服务器等网络故障时，从服务器到数通设备端，可根据配线数据和线缆连接关系，追踪物理线缆连接情况，排查线路问题；当设备上架、设备拆除、设备搬迁等操作场景，在制定操作技术方案时，可直观查看需增加线路的资源利用情况或需拆除的线路；

2.支持任意调整线缆的路由、曲线、折线以及连接对象的位置，支持无限自定义线缆规格、颜色、粗细等；

3.支持端口到端口的连接可视化，可以通过点击端口图标跳转至对端设备端口；

4.支持可视化的方式直观展现配线架和设备前后面板和端口占用情况与设备相关信息，展现包括如下设备标识、设备类型、位置信息、接口类型等；

5.支持查看任何级别的连接：端口、卡、设备、机柜、机房、建筑等；

6.支持一键查看对象所有直接连接的设备形成设备连接关系图；

7.支持管理和跟踪地板下线槽、竖井桥架、机柜上桥架，可将线缆铺设进桥架，可以创建自己的填充率方程式自动跟踪桥架占用率，基于当前填充率阈值动态变换桥架的颜色；

8.支持将各个机柜及机柜内弱电设备的基本配置信息纳入可视化平台，通过定位任何物理可见的设备就可查找到相关的配线信息，通过任何一条配线信息也可以查找到相关设备，完成配线设备可视化；

9.支持按端口连接查看：查看一个设备的所有对外的网络连接，包括经过的每一个中间设备的每一个端口信息；

10.支持按线路连接查看： 查看一条网络链路的所有跳线信息，包括经过的每一个中间设备的每一个端口信息；

五、跳线管理

1.支持通过定位任何物理可见的设备就可以查找到相关的链路信息，通过定位任何一条链路信息也可以查找到相关设备端口信息，采用2D虚拟可视化环境操作跳线，形成工单或指令，引导现场运维人员实施跳线，完成跳线可视化；

六、线缆设备标识自动化

1.支持根据设备线缆标识编码需求，结合表达式自定义标签规则，自动批量生成线缆设备标签编码；

持标签批量导出至标签打印机打印，采用可见性、耐久性好的标签标识布线系统，使布线系统日常运维更清晰高效；

七、资源预警

1.可设置机柜U位、设备端口占用率阀值，预警资源使用率；

2.超过设定阈值触发报警，并通过邮件或短信方式报警通知；

八、报表管理

1.用户可根据需要通过SQL脚本自定义表达式，统计对象数据；

2.用户可根据需要通过SQL脚本自定义表格，生成统计报表；

3.集成可视化报表引擎，可根据实际需求无限自定义可视化报表；

4.支持根据需要生成各个维度报表，支持EXCEL、PDF、PNG导出；

九、系统管理

1.用户管理：支持用户信息管理，可查询用户在线状态以及审计跟踪用户登录日志；

2.群组管理：支持用户分组，不同分组可以设置不同区域访问权限；

3.权限管理：支持6级以上用户权限；

4.日志管理：对用户操作具有详细日志记录，并可对日志进行报表分析；

5.显示设置：可设置页面显示数据记录数量、默认页面大小及颜色等；

6.支持RESTful等常用应用程序接口，以方便与其它应用系统对接；

十、提供厂家项目授权书与参数满足承诺函，提供软件著作权加盖厂家鲜章。
	1
	套

	11
	人工及其他费用
	安装、运输、调试等。
	1
	次


第三篇  项目商务要求
一、服务时间及验收方式
（一）服务时间：合同签订后50天内完成。

（二）验收方式：项目完工后，双方组织验收，在达到施工要求，满足质量标准，全院弱电线路正常运行后双方验收签字，响应方需提供材料清单等各项验收资料。 

二、质量保证及售后服务

（1）质保期一年，质保期内免费维修更换施工中所用的产品。

（2）产品必须为正规厂家生产的合格产品，产品质量须符合国家相关的产品质量标准，出具产品的合格证或质量检验报告等（具体见设备功能要求内容），不得以次充好、以假充真。

三、报价要求

本次报价须为人民币报价，响应方按照报价表进行报价，各项报价均包含货款、运输费、搬运费、安装费、保险费、税费等完成服务过程中发生的一切费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，医院不再补偿。

四、付款方式

合同签订后，在服务方按时完成各项工作及无其它违约情况下，我方凭验收资料、合法发票，经审核无误后，在收到发票之日起30日内以转账方式向服务方支付合同总金额的95%，剩余5%作为履约保证金，在质保期届满后30日内无息支付。

五、知识产权

医院在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

注：（若涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归医院所有）。

六、其他

（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及比选文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定，供应商在响应文件中所承诺的所有经济、技术和商务条款都要纳入成交合同中。

（三）如供应商因违反或不履行响应时承诺的商务和技术要求时，医院保留对技术指标进行验证的权利，发现供应商及原生产厂家提供虚假参数的，医院有权按照相关法律法规的规定，取消违反比选文件约定的成交人成交资格，以及按医院采购制度对其进行处罚。

（四）成交供应商应保证所提供的产品和服务整体功能的实现。如发生以下情况，医院有权取消其成交资格：1、如放弃成交项目或在签订合时擅自改变成交状态的；2、所提供的产品和服务在功能、参数等方面未满足比选文件及相关承诺的；3、证实提交了相关虚假文件的。发生上述情况，医院除申请取消其成交资格同时，有权退货及终止合同，成交供应商一切损失自行承担。同时成交供应商按合同总价百分之三十赔付医院延误损失。

（五）比选文件、成交供应商的报价文件及有效承诺文件等，均为签订合同的依据，是合同不可分割的一部分。

第四篇  采购程序、评审标准、无效响应和采购终止

一、采购程序及评审标准
（一）比选按比选文件规定的时间和地点进行。供应商须有法定代表人（或其授权代表）或自然人参加并签到。

（二）评审方法

本项目采用最低价法

最低价法，是指响应文件满足比选文件全部实质性要求且报价最低的供应商为成交候选人的评审方法。
（三）比选以抽签的形式确定比选顺序，由本项目比选评审小组分别与各供应商进行比选。在比选前，对各供应商的资格条件、实质性响应等进行审查。 

1.资格性审查。依据法律法规和比选文件的规定，对响应文件中的资格证明材料等进行审查。资格性审查内容如下：

	序号
	检查因素
	检查内容

	1
	响应人应符合的基本资格条件
	（1）具有独立承担民事责任的能力
	供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证复印件； 供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。

	
	
	（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	1.供应商提供2020或2021年度财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明（提供复印件）。

2.本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明（提供复印件）。

	
	
	（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	供应商提供书面声明或相关证明材料（见格式文件）。

	
	
	（4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	1.税务登记证（副本）（提供复印件）。

2.缴纳社会保障金的证明材料（提供复印件）【缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证（注 eq \o\ac(○,1)）或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）】。

3.依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金（提供复印件）。

	
	
	（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注①）
	供应商提供 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询供应商信用记录（注②）。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将拒绝其参与医院采购活动。

	
	
	（6）法律、行政法规规定的其他条件
	

	2
	特定资格条件
	按“第一篇三、供应商资格要求（二）特定资格要求的要求提交（如果有）。


注：供应商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，税务登记证（副本）和社会保险登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

①根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准为200万元以上的罚款。

②供应商应提供以下四张截图：信用中国--行政处罚；信用中国--失信惩戒；信用中国--重大税收违法案件当事人名单查询；中国政府采购网--政府采购严重违法失信行为信息记录（截图模板见第七篇后附件模板）。

2.实质性响应审查。比选评审小组应当对响应文件进行评审，并根据比选文件规定的采购程序、评定成交的标准等事项与实质性响应比选文件要求的供应商进行比选。未实质性响应比选文件的响应文件按无效处理，比选评审小组应当告知有关供应商。实质性响应审查内容如下：
	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	有效性审查
	响应文件签署
	响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。

	
	
	响应方案
	只能有一个方案响应。

	
	
	报价唯一
	只能在预算金额和最高限价内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。

	2
	完整性审查
	响应文件份数
	响应文件正、副本数量符合招标文件要求。

	3
	响应有效期
	响应文件内容
	响应有效期为响应截止日期后九十天内

	4
	商务部分
	响应文件内容
	本采购文件第三篇中（※）号标注的部分


（四）比选小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

比选小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

（五）在比选过程中比选的任何一方不得向他人透露与比选有关的技术资料、价格或其他信息。

（六）在比选过程中，比选评审小组可以根据比选文件和比选情况实质性变动采购需求中的技术（质量）、服务要求以及合同草案条款，但不得变动比选文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经使用科室代表确认。对比选文件作出的实质性变动是比选文件的有效组成部分，比选小组应当及时以书面形式同时通知所有参加比选的供应商。

（七）供应商比选时作出的所有书面承诺须由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署。

（八）比较与评价。按比选文件中规定的评审方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的比选文件进行商务和技术评估。

比选结束后，比选小组要求所有参加正式比选的供应商在规定时间内同时书面提交最后报价及有关承诺（《最后报价表》在比选现场向供应商提供）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。

依照比选文件相关规定对技术（质量）和服务均能满足比选实质性响应要求的供应商所提交的最后报价，按照由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

1.响应文件响应标应答有一条及以上不满足采购文件“第二篇 项目技术规格、数量及质量要求”要求的（“※”号标注的部分除外），响应人将失去成为成交候选人的资格；

2.响应文件响应应答有一条及以上不满足采购文件“第三篇 项目商务要求”要求的（“※”号标注的部分除外），响应人将失去成为成交候选人的资格；

3. 评审小组认为响应人的报价明显低于其他通过符合性审查响应人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；响应人不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效响应处理。

二、无效比选
供应商发生以下条款情况之一者，视为无效比选：

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商未通过实质性响应审查的；

（三）供应商的法定代表人（或其授权代表）或自然人未参加比选的；

（四）供应商所提交的响应文件未按比选文件要求签署或盖章的；

（五）供应商的最后报价超过采购预算或最高限价的；

（六）响应文件含有使用科室不能接受的附加条件的；

（七）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项（包）比选的；

（八）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

（九）同一合同项（包）下的货物，制造商参与比选，再委托代理商参与比选的；

（十）供应商以联合体形式参与比选的；

（十一）供应商进行合同分包的；

（十二）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有医院无法接受条件的。

三、采购终止
出现下列情形之一的，医院应当终止比选采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的比选采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《医院采购管理办法（试行）》第二十三条第一款（五）规定的情形除外。

第五篇  供应商须知
一、比选费用

参与比选的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论比选结果如何，医院在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

二、比选文件


（一）比选文件由比选邀请书、项目技术（质量）需求、项目商务要求、采购程序、评审标准、无效响应和采购终止、供应商须知、合同草案条款、响应文件格式要求七部分组成。

（二）医院所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是比选文件不可分割的部分。

（三）本比选文件中，评审小组根据与供应商比选情况可能实质性变动的内容为比选文件第二、三、六篇全部内容。

三、比选要求

（一）响应文件

供应商应当按照比选文件的要求编制响应文件，并对比选文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本。

1.响应文件组成

响应文件由第七篇“响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第七篇比选“响应文件格式”规定进行编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

比选有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为开始时间起90天。

（二）联合体

本项目不接受联合体比选。

（三）修正错误

若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

评审小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

报价要求

1. 本次报价须为人民币报价。包含（但不限于）完成本项目的货款、人工服务费、搬运费、安装费、餐费、交通费、资料费、税费等完成服务过程中发生的一切费用。

2. 因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，医院不再补偿。（响应文件服务需求有报价要求的以服务需求的为准）。

（五）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式五份，其中正本一份，副本三份，电子文档一份（电子文档内容应与纸质文件正本一致，如不一致以纸质文件正本为准。推荐采用U盘为电子文档载体。）；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.在响应文件正本中，比选文件第七篇响应文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

3.若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人或法定代表人授权代表签字确认。

4.电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

（六）响应文件的递交

1.响应文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达比选地点，应在封套上注明项目名称、供应商名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

2.封套的封口处应加盖供应商公章或由法定代表人授权代表签字。

3.如果响应文件通过邮寄递交，供应商应将响应文件用内、外两层封套密封。

如果未按上述规定进行密封和标记，医院采购办对响应文件误投、丢失或提前拆封不负责任。

（七）响应文件语言：简体中文

（八）供应商参与人员

各供应商应当派1-2名代表参与比选，至少1人应为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。

（九）无效比选

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效比选，其响应文件将被拒绝：

1.供应商不符合规定的基本资格条件或特定资格条件的；

2.供应商的法定代表人或其授权代表未参加比选；

3.供应商所提交的响应文件不按规定签字、盖章的；

4.供应商的最后报价超过采购预算或最高限价的；

5.供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有医院无法接受条件的。

6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项（分包）下政府采购活动的；

7.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

8.同一合同项（分包）下的货物，制造商参与比选的，再委托代理商参与比选的.

9.供应商以联合体形式参与比选的。

10.供应商如会上不能解答比选文件的技术问题，视为无效比选。

四、成交供应商的确定和变更

（一）成交供应商的确认

最低价法：医院应当按照有效报价排序由低到高的原则确定成交供应商。

（二）成交供应商的变更

成交供应商拒绝签订采购合同的，医院可以按照评审报告推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动，列入黑名单，3年内不能参加医院的采购活动。

五、成交通知

成交供应商确定后，医院将在重庆医科大学附属永川医院官网发布成交结果公告，并仅对成交者发出电话通知。

六、关于质疑和投诉

（一）质疑内容、时限

1.成交结果公告期限为成交结果公告发出之日起1个工作日，供应商对成交结果有异议的，应当在成交结果公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式向医院提出质疑，并附相关证明材料。

2.供应商对比选文件中供应商资格条件、服务要求和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应向医院提出质疑。

（二）质疑答复

医院在收到供应商书面质疑后7个工作日内，对质疑内容采用书面的形式作出答复。

（三）不予受理或暂缓受理

1.质疑有下列情形之一的，不予受理：

1.1质疑供应商参与了比选活动后，再对比选文件内容提出质疑的；

1.2质疑超过有效期的；

1.3对同一事项重复质疑的。

2.质疑有下列情形之一的，应暂不受理并告知供应商补充材料。供应商及时补充材料的，应予受理；逾期未补充的，不予受理：

2.1质疑书格式和内容不符合国家或重庆市相关规定的；

2.2质疑书提供的依据或证明材料不全的；

（四）投诉

供应商对医院的答复不满意，或者医院未在规定时间内答复的，可在答复期满后15个工作日内按有关规定，向院纪检部门投诉。

七、签订合同

（一）医院应当自成交通知书发出之日起30日内，按照比选文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对比选文件和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由医院和成交供应商在采购合同中详细约定。

（二）比选文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）医院要求成交供应商提供履约保证金的，应当在比选文件中予以约定。成交供应商履约完毕后，医院根据采购文件规定无息退还其履约保证金。

第六篇  合同草案条款

一、定义

（一）甲方（需方）即重庆医科大学附属永川医院。

（二）乙方（供方）即成交供应商，是指成交后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

（三）合同是指由甲乙双方按照比选文件和响应文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

（四）合同价格指以成交价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方应支付给供方的金额。

（五）技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

二、项目内容
合同包括以下内容：项目名称、规格型号、生产厂家、技术参数、数量（单位）等内容。

三、合同价格

（一）合同价格即合同总价。

（二）合同价格包括完成本项目的货款、人工服务费、搬运费、安装费、餐费、交通费、资料费、税费等完成服务过程中发生的一切费用。

（三）合同项目单价为不变价。

四、转包或分包

（一）本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

（二）非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

（三）如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

五、质量保证及售后服务
（一）乙方应按比选文件规定的项目内容、技术要求、质量标准按甲方要求执行。

（二）乙方在合同期内及时完成相关工作，并保证提供材料须符合国家相关的产品质量标准。

六、付款

（一）本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

（二）付款方式：银行转账。

（三）付款方法：同本项目“第三篇 项目商务要求”中关于付款方式的约定。

七、检查验收

项目完工后，双方组织验收，在达到施工要求，满足质量标准，全院弱电线路正常运行后双方验收签字，响应方需提供材料清单等各项验收资料。 

八、索赔

（一）乙方超许可范围经营、提供虚假或过期资质材料，甲方有权终止合同，并追究乙方法律责任，乙方承担由此造成的所有损失及赔偿责任；如果甲方因此而被第三人起诉或被行政处罚的，由乙方承担由此给甲方造成的所有损失。

（二）若乙方未能及时完成相关工作或未按照甲方要求及本合同约定的技术标准，甲方可拒绝支付费用，并有权解除合同。合同自甲方解除合同通知书送达乙方后自动解除。

九、知识产权

（一）甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方承担由此而引起的一切法律责任和费用。

（二）若涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归医院所有。

十、合同争议的解决

（一）当事人友好协商达成一致

（二）在60天内当事人协商不能达成协议的，可提请医院当地仲裁机构仲裁。

十一、违约责任
按《中华人民共和国民法典》有关条款，或由供需双方约定。

十二、合同生效及其它
（一）合同生效及其效力应符合《中华人民共和国民法典》有关规定。

（二）合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。

（三）合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法法律效力。

（四）合同需提供担保的，按《中华人民共和国担保法》规定执行。

（五）本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国民法典》，由供需双方共同协商确定。

第七篇  响应文件格式要求

一、经济部分

（一）竞争性报价函

（二）明细报价表

二、技术（质量）部分

技术（质量）响应偏离表

三、服务部分

服务响应偏离表

四、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）组织机构代码证复印件

（三）法定代表人身份证明书（格式）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

（五）2020或2021年度财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。
（六）书面声明（格式）

（七）税务登记证（副本）复印件

（八）缴纳社会保障金的证明材料复印件（缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单））。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

说明：供应商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

（九）供应商提供 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询供应商信用记录的四张截图：信用中国--行政处罚；信用中国--失信惩戒；信用中国--重大税收违法案件当事人名单查询；中国政府采购网--政府采购严重违法失信行为信息记录（截图模板见第八篇后附件模板））。
五、其他应提供的资料

（一）供应商小微企业证明文件、微型企业承诺书、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

（二）其他与项目有关的资料（自附）

第八篇 附件

一、经济部分
（一）比选报价函

比选报价函
（医院名称）：

我方收到____________________________（项目名称）的比选文件，经详细研究，决定参加该项目的比选。

1、愿意按照比选文件中的一切要求，提供本项目的服务，初始报价见“分项报价明细表”。以我公司最后报价为准。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份。

3、我方承诺：本次比选的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方比选文件的一切规定和要求及评审办法。

5、在整个比选过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《比选文件》之规定给予惩罚。

6、我方若成为成交供应商，将按照最终比选结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）：

地址：  

电话：                                             传真：

网址：                                             邮编：

联系人：

                                                  年   月   日

（二）分项报价明细表

报 价 表

	序号
	名  称
	规格型号（品牌）
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	六类4对非屏蔽双绞线
	
	箱
	5
	
	
	

	2
	理线架
	
	个
	235
	
	
	

	3
	六类非屏蔽跳线（1米）
	
	根
	30
	
	
	

	4
	六类非屏蔽跳线（2米）
	
	根
	30
	
	
	

	5
	六类RJ45水晶头
	
	盒
	10
	
	
	

	6
	机柜
	
	个
	2
	
	
	

	7
	PDU
	
	个
	28
	
	
	

	8
	配线架
	
	个
	2
	
	
	

	9
	POE交换机
	
	台
	8
	
	
	

	10
	综合配线管理软件
	
	套
	1
	
	
	

	11
	人工及其他费用
	
	次
	1
	
	
	

	合计
	
	              （元）
	


备注：响应报价为包干价，包含但不限于人工费、材料费、保险费、税费等各项费用。

响应人：                       法定代表人或法定代表人授权代表：

 （响应人公章）                               （签字或盖章）

                                            年     月     日

注：

1.请响应人完整填写本表；

二、技术要求部分

（一）技术要求响应偏离表

采购项目名称：

项目执行编号：

	序号
	技术要求
	响应情况
	差异说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：                                法定代表人或授权代表：

  （供应商公章）                               （签字）

                                              年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“第二篇  项目技术要求”中所列要求进行比较和响应；

2、该表必须按照比选要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章；

4、可附相关支撑材料。（格式自定）

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

对于比选的商务要求，如有任何偏离请如实填写下表：

	序号
	商务要求
	响应情况
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商（供应商公章）：                法定代表人或授权代表（签字）：

                                            年     月     日
注：

1、本表即为对本项目“第三篇 项目商务需求”中所列服务要求进行比较和响应；

2、该表必须按照比选要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章。

4、可附相关支撑材料。（格式自定）

四、资格条件及其他
（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

采购项目名称：                                                
项目执行编号：                                                
致：                     （采购方名称）：

        （法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

                                             （供应商公章）

                                             年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

采购项目名称：                                                
项目执行编号：                                                
致：                     （采购方名称）：

            （供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证号码）代表我单位全权办理上述项目的比选、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人（签字）：                      供应商法定代表人（签字）：

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日


（四）书面声明

采购项目名称：                                                
项目执行编号：                                                
致：重庆医科大学附属永川医院：

                      （供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）  “失信被执行人”、 “重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，并随时接受医院的检查验证，我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日

特定资格条件证书或证明文件        

信用中国--行政处罚
[image: image1.png]woemmyn =2 28

& ERhE g

eanen  wazx

anmn

28 [

SR | 91500116MAGLQSFX2N

APFNTESATIG. BR. LTERETSMEUANSACESEHAERLS, TRRTNESR DK TANLALNE  |
OSSR | SRR 0 A RSB,

USRS TARRRTRAE | 2SR, ENUXASHACIOIAS AR R ABA AR,

suas

anennmnn  men conn Prre—

e

asem 20326 an Dy e
ge @ &
xase  mex: | wmms | mean

ann gARmERRORE




信用中国--失信惩戒
[image: image2.png][ Je———

» PEMS. AR, LTNATEORIURAKERRESLH AL  TRRANARRLS TR RIS |
PPt o

L L TR s ARy p——
SENARR . RXREREESRERRIOREE.

wsan
sakanmmn  mor aunm WRAGLRERAR
oy
szzm 2010326 wn BRI
ARG 12 413
= LK 8 (€] o

o Snn masz L R

LT -




信用中国--重大税收违法案件当事人名单查询
[image: image3.png]BURS R M ™ IR R AR1T M5 Bk

IS

3, 111

RN
ety Pt et

REREWIRRICR
AL : WRBRETBRARAR
AREREEIIA) : 2022028258 1389535

. ARARER AR

1A © 2022 PEARSREMER




中国政府采购网--政府采购严重违法失信行为信息记录
[image: image4.png][ T

wam

BARBEZRGLBAZLEN

&

anw. sEnnEARLE






- 1 -

