重庆医科大学                                                      单一来源采购文件


重庆医科大学附属永川医院

比  选  文  件

       采购项目编号：2023ZB078
采购项目名称：血透管理信息系统
医院：重庆医科大学附属永川医院

二〇二三年 九 月

目   录

第一篇 比选邀请书.............................................3
一、比选项目内容..............................................3
二、资金来源..................................................3
三、比选资格
3
四、比选有关说明
3
五、本项目无需购买比选文件
4
六、采购项目需落实的政府采购政策
4
七、其它有关规定
4
- 4 -

八、联系方式

- 5 -

第二篇  项目技术（质量）要求

技术规格及质量要求
6
第三篇  项目商务要求
7
一、主要商务条款
7
二、交货时间、地点及验收方式
7
三、质量保证及售后服务
8
四、报价要求.................................................8
五、付款要求.........................
8
六、知识产权................................. ................9
七、培训..................................................... 9
八、其他.................................................... 9
第四篇  采购程序、评审标准、无效响应和采购终止
10
一、采购程序及评审标准
11
二、无效比选
12
三、供应商发生以下条款情况之一者，失去成交供应商资格，但属于“符合要求的供应商”
12
四、采购终止
13
- 17 -

第五篇  供应商须知

- 17 -

一、比选费用

- 17 -

二、比选要求

- 17 -

三、成交供应商的确定和变更

- 17 -

四、成交通知

- 17 -

五、关于质疑和投诉

- 18 -

六、签订合同

第六篇  合同草案条款
17
一、定义
17
二、货物内容
17
三、合同价款
17
四、转包或分包
17
五、质量保证及售后服务
17
六、付款
18
- 18 -

七、检查验收

- 18 -

八、索赔

- 18 -

九、知识产权

- 18 -

十、合同争议的解决

- 18 -

十一、违约责任

- 18 -

十二、合同生效及其他

- 22 -

第七篇  响应文件格式要求

- 22 -

一、经济部分

- 22 -

二、技术（质量）部分

- 22 -

三、服务部分

- 22 -

四、资格条件及其他

- 22 -

五、其他应提供的资料

- 25 -

第八篇  附件

- 35 -

信用中国示例截图





第一篇 比选邀请书

重庆医科大学附属永川医院（简称“重医附属永川医院”）对血透管理信息系统项目进行院内比选采购。欢迎有资格、有实力的供应商前来参加比选。

一、比选项目内容

	项目名称
	成交供应商数量
	数量
	备注

	血透管理信息系统
	1（名）
	1套
	质保期：硬件质保期≥3年；软件质保期≥1年


二、资金来源：医院自筹或专项资金
三、比选资格

比选供应商是指向医院提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。以下简称供应商。合格的供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特殊要求设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格要求：
无。
四、比选有关说明

（一）凡有意参加比选的供应商，请在重医附属永川医院官网下载本项目比选文件以及图纸、澄清等比选前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有比选实质性要求内容。

1.响应人应当按照比选文件的要求编制响应文件，并对比选文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件建议采用软面胶装（不采用穿孔式）、文件夹式活页装订，同时应编制完整的封面、页码、目录。

2.响应文件一式四份，其中正本一份，副本三份（副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。注：响应文件密封的外封套上必须注明比选项目名称、比选公司名称、联系人姓名及电话。

（二）凡有意参加的供应商，请于2023年9月22日00:00至2023年9月26日24:00（法定公休日、法定节假日除外）顺丰邮寄纸质版资质文件报名。

报名方式：请务必将参与比选文件的采购项目名称及采购项目编号、所参与包号、供应商名称、报名时间、联系人名称及联系方式、电子邮箱地址写在封面上，报名文件内需要包含供应商、代理商、制造商一般资质、授权书和特定资格要求等相关资料，盖鲜章后的清晰纸质版文件通过顺丰邮寄给采购办彭老师收(收件地址:重庆市永川区萱花路439号采购办,彭老师:023-85385105,请一定使用顺丰邮寄)。

报名的单位名称必须与响应人名称相同，只有按上述规定报名后，才具备响应资格。

（三）比选公告期限：自采购公告发布之日（2023年9月22日）起三个工作日。

（四）获取比选文件时间：2023年9月22日00:00至2023年9月26日24:00
（五）比选地点：重庆医科大学附属永川医院综合楼4楼会议室（地址：重庆市永川区萱花路439号）

（六）提交报名文件截止时间：2023年9月26日24:00
（七）比选开始时间：待定。
五、本项目无需购买比选文件

六、采购项目需落实的政府采购政策

（一）按照《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号），落实促进中小企业发展政策。

（三）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

七、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的采购活动，否则均为无效比选。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）同一合同项（包）下为单一品目的货物采购中，同一品牌同一型号产品有多家供应商参加比选，只能按照一家供应商计算。

（四）同一合同项（包）下的货物，制造商参与比选的，不得再委托代理商参与比选。

（五）本项目的澄清文件（如果有）一律在重医附属永川医院官网上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载或与否，均视同供应商已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容。

（六）未报名的，其响应文件恕不接收；超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（七）比选费用：无论比选结果如何，供应商参与本项目比选的所有费用均应由供应商自行承担。

（八）供应商需要提供与响应产品同品牌、同型号的3年内签订的二甲及以上医院合同复印件或者中标通知书复印件或者有效合法发票复印件2份（可以不是由本项目响应供应商签订的；但务必要清晰完整、真实,合同价格务必要保留,不要“打码”处理）。 

（九）本项目不接受联合体参与比选。

（十）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与医院采购活动。

八、联系方式

医院：重庆医科大学附属永川医院

联系人：彭老师

电  话：（023）85385105
地  址： 重庆市永川区萱花路439号

第二篇  项目技术（质量）需求

功能及技术要求

一、设备清单表
	序号
	设备名称
	单位
	购买数量
	备注

	1
	血透管理信息系统
	套
	1
	

	2
	数据采集盒
	台
	47
	配套现有血透机联机采集

	3
	隧道式血压计
	台
	2
	用于接诊区自助测量血压。

	4
	轮椅体重秤
	台
	2
	用于接诊区自助测量体重。


二、设备功能及技术需求
“※”标注的技术需求为符合性审查中的实质性要求，若不满足按无效响应处理。（注：※为重要条件必须满足）
（一）总体要求
1、 系统需国产化、正版化，软件采用主流开发框架，使用B/S架构，采用主流数据库。
2、 结构化透析病历管理，系统能建立符合国家电子病历基础架构与数据标准的血液透析电子病历，能够连续、全面、系统、准确、及时地记录透析患者病情变化及护理经过，支持符合标准化临床电子病历的数据交换。
3、 ※能够与医院的HIS、LIS、PACS、设备管理系统、药品管理系统等实现对接，与医院现有信息平台对接，实现数据互联互通。能达到国家电子病历等级评审5级及以上，国家互联互通等级评审达到5级要求，能满足国家三级公立医院绩效考核、国家三级甲等医院评审、国家单病种质量监测等的数据提取要求。
4、 具备支持多血透中心管理的能力，支持一个用户登录不同血透中心，系统自动区分相关数据，支持不同中心的病人各自排班、接诊、上机、透析、下机等管理工作，支持所有中心的病人自动汇总上报到国家和省市血透质控中心。
（二）主要功能技术参数
	序号
	模块名称
	技术要求

	1
	患者档案
	1.患者信息：病人基本信息、血透信息的新增、修改、删除等；包含患者证件号码、详细住址、身高、就诊卡号、透析号、患者类型、首次透析时间、透析总次数、血型、个人及家庭联系方式等基本信息，支持通过住院号、门诊卡号等方式从HIS系统获取并更新数据，同时支持手动编辑修改。支持病人照片信息上传和下载。
2.支持患者信息导出为Excel文件，支持下载Excel模板。
3.患者标签：支持为患者建立患者标签，通过患者标签能快速筛选患者。
4.高级筛选：支持患者基本信息、诊断信息、通路信息、转归信息、标签多条件的符合搜索查询功能，帮助医护人员快速找到符合条件的患者。

	2
	电子病历
	1基本信息
记录患者的基本信息。还包括病人来源，入室时间，透析类型，首透方式，首透时间，透析次数等信息。
2病历首页
包含患者的基本信息，诊断信息、病史记录、干体重、通路信息、抗凝以及治疗方案信息，所有的数据均来源于患者病历数据并同步更新支持在线打印。
*3通路信息
支持记录患者的全周期通路信息，包括通路类型、建立部位、建立时间、导管型号、停用信息的编辑维护。具备通路新增、编辑、通路图片上传、通路事件、转归操作等功能。通路图片上传后支持穿刺点位的标注。支持同时存在多条有效通路的情况。
4透析频次
包含患者当前在用和已停用的透析频次信息，支持新增、编辑、停用、删除操作。
5诊断信息
包含原发病诊断信息、病历诊断信息、并发症诊断信息、传染病诊断、肿瘤诊断、过敏诊断、CKD/AKI诊断。需与HIS、传染病上报等系统实现无缝连接。
6医嘱信息
可查看、编辑病人的各类医嘱：急诊用药、长期医嘱、临时医嘱，可直接提交至HIS系统。支持医嘱费用与HIS系统完成双向对接。
   6.1长期医嘱
    支持开立组套医嘱增加子医嘱项，可以根据用药数量、剂量、频次、用药时间、用药途径开立长期医嘱。
   6.2血透医嘱
    包含患者药品、耗材、护理、用药途径、透析模式在内的所有已执行的医嘱信息汇总。
    6.3口服用药
    支持开立患者口服用药，包含使用状态、医嘱内容、用药时间、开立人等信息。且支持打印口服医嘱单。
7透析处方
制定患者的透析治疗处方，支持HD、HDF、HP、HD+HP、HF等多种透析方式，支持单个患者多种透析处方。支持处方复制。透析方案的建立日期，病人分期、透析方式、频率制定、干体重制定。针对每种透析方式，可制定的默认的透析处方：包括制定日期、医生、透析时间、透析器或血滤器的型号、抗凝方案、透析液的配方、血流量、置换量等编辑维护。支持复合方式的透析处方，支持HDHP等特殊透析模式下透析器、灌流器的串联。支持透析方式的自定义配置，并对每一种透析方式指定透析器类型。
8患者转归
可进行病人转归的操作，录入转归原因、转归日期，可同步生成出院记录。可记录完整的记录患者转出及转回信息。
9透析记录
完整的记录患者透析治疗信息，可查看患者历次治疗的相关数据，包含透析模式、通路、超滤量、IDWG相关透析明细信息。可手工录入新增透析单。
10并发症记录
完整的记录患者并发症信息，支持自定义时间区间内患者的并发症信息查询。
11患者病程
系统需提供入院记录、病程记录、医嘱用药、手术、透析、阶段性评估表、出入院、会诊、死亡讨论、死亡记录等多种病历文书的书写。支持模板录入。模板内容可自定义维护，支持检验报告、检查报告、用药医嘱的数据引用。阶段性评估表项目支持自定义，KT/V值自动计算。支持与全院的电子病历系统无缝对接。
12 血液净化病历
支持记录书写患者血液净化病历，并可根据院方设置模板。支持与全院的电子病历系统无缝对接。
*13检查检验
通过与LIS系统、PACS系统对接，自动获取患者的检查检验信息。并对化验项异常的数据进行提示，同时所有的数值型化验项均可以折线图的形式将历史数据变化情况展现出来。支持手动新增院外的检验数据录入。
14 护理记录
可查看、新增、编辑病人的护理记录和评估表。
15 交班记录
可查看、新增、编辑病人的交班记录。
16 医疗文书
    可自定义维护医疗文书模板。在签订知情同意书时，病人可使用平板进行手写签名确认。
17排床记录
支持查看患者排床记录。
*18 诊疗费用
可查看、录入、修改病人的诊疗费用，可直接提交至HIS系统。
19 呼叫
可以呼叫病人或病人家属。
20 手术管理
可录入手术患者手术情况。

	3
	透析管理
	1 使用工作流的概念，把每个患者的常规透析治疗流程按照时间顺序包含流程：签到及分配、制定处方、核对处方、上机、交叉核对、透中记录、透析下机、透后称量。
（1）签到及分配
系统与带有数据输出串口的体重秤、血压计进行联机，患者通过身份识别自助完成签到（支持人脸识别、刷卡、App二维码等多种方式签到），并进行体重、血压称量，称量数据自动获取到系统。同时，支持医护手动录入患者透前称量数据。当班护士通过病人分配模块可以自由选择本次透析管辖的病人。支持根据护士排班自动分配管辖病人。
（2）制定处方
透析开始之前，医生根据患者称量数据为每个患者制定个性化的透析处方。系统为医生自动调出上一次使用同种透析模式时的透析处方（包括使用的抗凝方式，所选透析液的温度、流量、浓度以及所选透析器等），并可根据患者本次透前体重、上次透后体重、干体重，自动计算出本次透析预设的超滤量。
（3）核对处方
护士根据患者实际情况核对医生制定的处方是否符合患者情况，若发现异常，可操作核对未通过并注明原因，并写明理由，该处方会返回至医生处,医生根据实际情况调整处方内容。
（4）上机（透析治疗）
   护士确认患者当前状态，记录生命体征，评估患者通路情况，通路异常则支持通过平板拍照记录患者通路情况，并可查看内瘘患者的通路图片、穿刺点位置标注和穿刺历史，避免内瘘的重复穿刺，完成上机操作记录。
（5）交叉核对
核对护士再次核对处方并检查机器参数设定、连接情况及管路情况，并由核对护士操作将患者转入到下一步治疗状态，核对护士与责任护士不可以是同一个人。
（6）透中记录
病人的透析单自动生成，透析治疗过程中，可以随时录入病人的体症与症状、患者的通路情况，护士可勾选记录并发症的描述、原因和处理措施,并可拍照记录。可开立相应的医嘱。未执行的医嘱需在系统中进行提示。可以自动获取透析仪中的数据，并自动产生透析病历。能够自动生成耗材消耗记录、消毒记录、费用记录，并均可根据此次透析的具体情况进行修改。录入中支持各类模板，支持同步上传交班记录。支持透析单按照不同格式展现，支持生成曲线图。
（7）透析下机
患者完成透析后，系统自动生成治疗时间，护士填写实际超滤量 （HDF/HP模式需填写置换液总量），生命体征从联机透析机自动获取。
（8）透后称量
下机后，患者自助称量透后体重，系统自动记录。
2 其他功能
1）治疗数据监测
具备对患者的透析过程实时全程监控，医护人员可通过界面可随时查看机器的治疗数据曲线图。
2）透析处方和透析单操作痕迹追溯
可查看处方、透析单等重要透析数据的历次修改记录，包括修改时间、修改人员、修改前和修改后数据。
3）智能提醒
在医护的透析治疗界面，对所管辖区域的患者进行各类提醒，包括新开医嘱新停医嘱的提醒、医嘱执行提醒、医生修改了本次透析设置值后的提醒等各类提醒操作。

	4
	排班/排床管理
	1 预约排班

医生为患者进行透析排班，支持以下功能：
1.自动排班：根据患者透析计划一键自动排班。
2.手动排班：支持选择患者和透析方式进行手动排班。
3.排班模板：可以按班次、天，周定义排班模板，医生可使用模板进行排班。
4.排班支持复制、导出、删除等操作。
5.排班统计包括已排班数量统计和未排班患者清单。
6.支持排班时对患者的感染情况和已排班数量进行校验和提示。
2 患者排床

护士为患者安排透析床位，支持以下功能：系统根据患者透析周期和科室透析班次，实现系统智能排床，提供排床增删改查功能，可直接通过拖拽方式完成患者换床操作，并参考患者设定的透析频次给出当前排班计划中各透析模式计划次数的差异，提高医护排床效率。常规透析排床可根据单双周自动生成。排床统计包括已排床数量统计和已预约排班未排床患者清单。支持排床时对患者的感染情况和已排床数量进行校验和提示。支持根据是否已预约排班筛选待排床患者。支持在排班界面上显示设备位置（床左、床右）与通路位置（左臂、右臂）。支持排班调整（换床）记录的日志功能。
3 治疗分组

支持自定义护士治疗组，治疗组可以跨越物理分区，关联多个物理区的床位。
4 医护排班

对科室医护人员进行排班，支持与治疗分组结合，支持排班模板功能，支持打印和导出排班记录。
5 透析计划

支持按常规和特殊两种模式制定患者透析计划。
常规模式：根据系统提供的当前周数做参考，给患者设定单周和双周透析安排，设置完成即可根据该计划实现自动排班。
特殊模式：在常规模式不能完全满足排班要求的情况下,可以设定特殊模式，通过自定义循环周数和多条组合来实现更灵活的排班。特殊模式的优先级高于常规模式,如果有多个特殊模式可以调整优先级顺序。

	5
	设备管理
	相关的设备数据需实现与医院设备管理、智慧后勤等系统对接。 
1 床位设置

床位和分区设置，支持床位和分区的绑定，支持床位和透析设备的绑定以及解绑。
2 透析设备

透析设备管理，包括基本信息，运行记录，保养记录，维修记录，设备交班，消毒记录等。
3 水处理设备

水处理设备管理，包括基本信息，运行记录，保养记录，维修记录，设备交班，检测记录，消毒记录等。可监测水处理设备的运行情况、运行记录，并将水硬度、氯浓度等省质控要求上报的数据自动生成，定时上传。
4 其他设备

其他设备管理，包括基本信息，运行记录，保养记录，维修记录，设备交班等。
5 配液记录

管理科室透析液配液信息，包括：水位，肉眼观察、A液、B液、A液批号、B液批号等。
6 设备移机
   以根据科室需求，将机器按规则交换床位。并确保排班数据、历史透析数据的正确性，实现移机智能一步到位。

	6
	科室管理
	1 人员管理
主要实现对医生、护士基础信息管理、排班以及考勤管理，并对医生、护士的管辖区域进行设定。
2 工作量统计
系统自动记录科室护士每天工作量，形成统计分析报表，包括护理患者数、护理总时间、安装管路、穿刺、回血、动静脉置管护理、检验等；系统自动记录科室医生每日工作量，包括开立处方、内瘘/置管手术等。
3 科室文档

提供科室制度及文档管理，包括消毒隔离制度，设备管理制度以及其他规章制度，便于医护人员进行管理和查看。

	*7
	库存管理
	系统实现科室耗材、药品、自备药的二级库库存管理，完成耗材、药品的二级库入库、出库、报损、盘点、低库存预警功能。支持与耗材、药品管理系统的一级库数据实现无缝对接。同时在透析过程中根据实际使用的耗材和药品信息，在上机操作和执行相关医嘱时自动扣减相应的耗材和药品库存，实现库存和操作的联动扣减功能，无需手工记录出库信息，减轻工作量。
提供月度库存统计报表，包含期初数量、入库数量、出库数量、报损数量、结存数量、盘点数量，支持查看库存入库、出库、报损、盘点操作明细。

	8
	医嘱、费用管理
	1 基础维护
收费项目的维护包括：透析项目、非药物项目和护理项目。与HIS系统的基础目录实现无缝对接。
2 收费组套
可实现费用组套，包括：治疗模式、透析器、血滤器、灌流器、血管通路、透析机类型等。为耗材自动记录与统计提供关联设置，耗材内容在患者进行相应治疗时自动拉取到该患者透析记录单内的耗材处。内容包含：血管通路耗材、治疗项耗材、透析方式耗材、透析器耗材、灌流器等。
3 费用记录
在血透系统完成医嘱开立，费用自动生成。系统关联患者透析活动，自动记录患者在透析治疗过程中产生的治疗费、耗材、药品、护理等费用，经费用核对后计入患者费用账户，数据与HIS对接完成结算。
4 费用查询
对患者费用进行统一管理，系统记录每笔费用信息，随时可查询。

	9
	院感管理
	1 院感检测

包括：透析用水化学污染物监测；透析用水内毒素监测；透析用水细菌培养；透析液血气分析渗透压；透析液离子浓度；环境微生物检测；透析液碳酸氢根滴定等。
2 职业防护

血透室工作人员职业防护记录。

	*10
	统计分析
	可根据医院及科室要求定制各种统计分析报表，提供根据血液净化标准操作规程和三级综合医院评审标准实施细则评审标准所要求的各种报表和数据的统计分析。包含但不限于以下几个大类：
1）检验统计类：可对化验指标自由设定统计区间，可以统计科室在一段时间内某项指标的达标率，也可以对化验指标进行统计，比如：血总钙统计、血磷统计、全段甲状旁腺激素统计等。月度统计、阴转阳等。
2）患者统计类：男女比例、年龄统计、透龄统计、感染比例、干体重调整记录、透析频次、死亡统计、传染病统计等。
3）透析统计类：对科室的透析情况进行统计，包括：透析例次、透析评估、透析并发症、透析记录，透析医嘱，血压查询、透析方式、血管通路、透中事件、体重统计、透析周期、并发症统计、透析充分性、透析时长统计、脱水量统计、患者透析中低血压发生率等。
   4）治疗分析类：患者的治疗基础信息统计，包括血管通路、死亡原因、转归记录、诊断统计、透析例次、并发症等。
   5）用量统计：药品用量统计、耗材用量统计、EPO用量、抗凝剂统计等。
   6）质控统计
整体统计透析中心关键指标的质控达标情况。包括医院感染控制指标、透析质量管理指标、透析并发症管理指标、八项指标达标率（高血压控制率、IDWG控制率、传染病指标转阳率、检验控制率、非计划性下机发生率、内瘘感染发生率、深静脉置管感染发生率、内瘘血管堵塞发生率）。
7）费用类
可多维度统计费用。
8）其他类
包含护士工作量统计（根据班次分别统计）、非计划性下机统计、护士管理统计、危重患者统计、导管统计、内瘘统计等。

	11
	移动工作站
	1 患者上机

通过移动工作站可以完成患者上机，系统根据透析方式自动拉取已保存好的透析医嘱显示在信息界面。医生可以使用移动工作站在床旁为患者进行问诊及下医嘱，下医嘱时可查询患者以往透析数据、诊疗数据等。
2 医嘱执行

    医生接诊完成后，医生下的医嘱在移动端同步显示，护士在移动端可以核实确认并执行患者医嘱。
3 透析记录

护士可通过床旁定时记入透析治疗数据和患者各项生命体征。
4 透析评估

    护士使用移动工作站床旁对患者进行透前、透中、透后评估并记录评估状况。需提供各类透析病人的评估功能：跌倒坠床评估、皮肤瘙痒评估、动静脉内瘘闭塞高危因素评估、护理评估措施记录单、艾森克人格成人问卷、生物阻抗评估、握力（左、右）评估、症状自评量表（SCL-90）、生活质量问卷（KDQOL SFTM）、主观综合性营养评估（SGA）等。支持与全院的护理信息系统实现对接。
5 耗材记录

    护士使用移动工作站可以自动记录耗材使用和费用记录，也可以根据医嘱的临时变化进行手动追加耗材。
6 患者下机

    护士可以通过移动工作站完成患者下机，记录透后患者的体征数据和透后小结信息，并完成透析机消毒等信息的记录。
7 下机消毒

   患者下机后，护士可填写透析机消毒记录。
8 数据查询

   可通过移动端快速查询患者的病历信息，包括：处方开药查询、首次病程查询、化验检查查询、血压变化查询、患者药库查询、排床查询、排班查询、透前准备查询以及护士交接班查询。
9自动排床

   集中显示床位的使用状况，并具备空床一键自动排床功能。
10 透析方案

医护人员可根据患者的病情和治疗状况，通过移动工作站查看患者和调整的透析方案。
11消毒记录

提供透析机消毒记录的快速查询以及空气消毒记录的添加和查询。
12患者宣教

护士能够通过移动工作站根据患者宣教计划为患者进行宣教，为患者普及医疗知识。
13历史记录

对患者的历史记录提供便捷的查找功能，并支持历史记录的修改。
14 耗材扫码

支持扫描耗材条形码，追溯和记录耗材来源和使用情况。
15 多抗凝剂

支持多种抗凝剂组合治疗方案，医生能在透析方案中设定多个抗凝剂方案以及各自所持续的时长。
16平板拍照

当发生不良事件时支持提供平板拍照记录现场环境和情况并上传至血透系统保存。
17 手写签名

对于评估单和治疗单等需要患者手写签名的医疗单据，支持患者直接通过平板手写签名，系统记录签名图片并关联至相关单据。支持打印患者的手写签名单据。
18  通路照片

支持拍摄患者的血管通路情况照片并支持标注血管通路穿刺点位图。
19远程呼叫

支持医护人员通过平板电脑呼叫等候区的患者家属进入透析室，具备多种呼叫类别，可匹配不同工作环境的要求。呼叫内容可编辑。

	12
	健康教育
	医护人员根据患者透析的时间长短、透析并发症情况，进行有规律、有计划的宣教，通过平板、电视、微信小程序等媒介播放，记录宣教内容，宣教时间，完成情况。支持平板签字，播放续播等功能，提高患者的医从性。

	13
	血透机自动数据采集
	含医院现有所有血透机治疗数据自动采集。采集内容包含：静脉压、动脉压、血流量设置值、血流量、超滤率、超滤量设置值、超滤量、剩余时间、已透时间、收缩压、舒张压、平均压、心率、置换量设置值、置换量、K值、Kt值、V值。

	14
	自助测量
	1体重采集

与带数据输出功能的体重秤对接，患者通过人脸识别、透析卡、二维码等自助称体重，自动记录透前、透后体重数据。
2 血压采集

  与带数据输出功能的血压计对接，患者通过人脸识别、透析卡、二维码等自助测量血压，自动记录透前、透后血压数据。
3 语音播报

自助测量过程中支持语音流程提示，支持测量结果语音播报

	15
	大屏系统
	1 排队叫号:根据患者的签到顺序，医生在接诊时可按顺序呼叫等候区的患者进入接诊区，屏幕显示支持患者隐私保护，支持通过大屏电视语音播报叫号信息。
2 呼叫家属:通过移动工作站能够实现医护人员远程呼叫等候区的家属。
3 排班显示:根据系统设置，显示患者的排班信息，支持根据时间和班次自动轮播。
4 健康宣教:根据系统设置，在设定的时间段在等候区大屏电视上播放医护人员选择的宣教视频内容。

	*16
	质控上报
	通过本系统，可以把透析业务数据一键上传到国家和省透析质控中心。上报内容须包含患者基本信息、患者化验结果的内容。具备上传数据质量校验功能。支持数据直接上报省质控平台和国家质控平台。

	17
	手机端
	1 医护端
:可查看科室日报，可查看病人排班、化验、检查、费用清单；以及医患互动交流等；
2 患者端
:病人可时时掌握透析状态；查看排班、化验、检查、费用清单；以及医患互动交流等。

	18
	CRRT管理
	1 CRRT治疗:记录病人每次CRRT的信息，包括透析信息，透析过程信息和透后小结。
2 CRRT预约:记录CRRT治疗的预约信息。
3 CRRT报告:查询CRRT治疗报告单，并支持打印和导出。


三、其他要求
1.提供与医院信息系统连接接口，在院方现有相关信息系统及相关硬件接口开放的基础上，响应单位提供的软、硬件须无条件实现与院方现有相关信息系统和硬件对接。
2.在远程服务或系统升级服务时，必须向院方提出申请同意后才能实施，且响应单位对医院的信息安全和数据安全负全责，在服务工作中造成的影响或损失由响应单位负全责。
3.设备所提供的软件需正版化或取得相应的授权资料。
第三篇  项目商务要求

一、主要商务条款
1、质保期：硬件质保期≥3年；软件质保期≥1年。

2、产品设备质保期内，出现不可修复的质量问题需无条件更换全新设备，修复期超过五天时需提供备用设备。

3、合同期内不得随意变更配送单位。

4、若有配套易损件或耗材的，需同时报价，否则视为标配。质保期后有技术维保费用和全保费用的，请同时报价。
二、交货时间、地点及验收方式
（一）交货时间

到货时间：以甲方通知供货时间为准。成交供应商应在收到甲方通知后30天内交货，并完成安装调试。
（二）交货地点

交货地点：重庆医科大学附属永川医院。

（三）验收方式

1.货物到达现场后，供应商应在使用科室、设备技术人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2.供应商应保证货物到达医院所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3.供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.1设备品种、规格、数量、技术参数以及商品品牌、制造商等与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

3.4在规定时间内完成交货并验收，并经医院确认。

4.产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

5.供应商提供的货物未达到比选文件规定要求，且对医院造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6.医院需要制造商对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

7.产品包装材料归医院所有。

三、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期：自验收合格之日起，硬件质保期≥3年；软件质保期≥1年。

（二）售后服务内容

供应商和制造商在质量保证期内应当为医院提供以下技术支持服务：

1.质量保证期内服务要求

1.1电话咨询

成交供应商和制造商应当为医院提供技术援助电话，解答医院在使用中遇到的问题，及时为医院提出解决问题的建议。

1.2现场响应

医院遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，质保期内，乙方具备专职维修工程师，维修响应时间为2小时，12小时内维修人员到达现场，24小时内排除设备故障，不能排除时乙方应提供备用品。
1.3技术升级

在质保期内，如果成交供应商和制造商的产品技术升级，成交供应商应及时通知医院，如医院有相应要求，成交供应商和制造商应对医院进行升级服务。

2.质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，成交供应商和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2质量保证期过后，医院需要继续由原成交供应商和制造商提供售后服务的，成交供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务。

（三）备品备件及易损件

供应商和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经医院同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在响应文件中列出。
四、报价要求

本次报价须为人民币报价，包括完成本项目所需的：产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装费、调试费、售后服务费、税费、培训费与其他施工单位的配合费等货到医院指定地点的所有费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，医院不再补偿。

五、付款方式

（一）合同签订后，乙方支付实际交付产品合计金额的5%给甲方作为履约保证金；
（二）产品安装完毕，乙方提供给甲方项目安装单、培训单和有效合法发票；

（三）产品经甲方书面验收合格后，甲方向乙方支付实际交付产品的货款100%； 
（四）产品质保期满且无任何质量问题后，甲方在30天内向乙方无息退还履约保证金。
六、知识产权

医院在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

注：（若涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归医院所有）。

七、培训

成交供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务，应提供对医院相关使用人员的基本免费培训，使相关使用人员能够正常操作相关设备。

八、其他

（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及比选文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定，供应商在响应文件中所承诺的所有经济、技术和商务条款都要纳入成交合同中。

（三）如供应商因违反或不履行响应时承诺的商务和技术要求时，医院保留对技术指标进行验证的权利，发现供应商及原生产厂家提供虚假参数的，医院有权按照相关法律法规的规定，取消违反比选文件约定的成交人成交资格，以及按医院采购制度对其进行处罚。

（四）成交供应商应保证所提供的产品和服务整体功能的实现。如发生以下情况，医院有权取消其成交资格：1、如放弃成交项目或在签订合时擅自改变成交状态的；2、所提供的产品和服务在功能、参数等方面未满足比选文件及相关承诺的；3、证实提交了相关虚假文件的。发生上述情况，医院除申请取消其成交资格同时，有权退货及终止合同，成交供应商一切损失自行承担。同时成交供应商按合同总价百分之三十赔付医院延误损失。
（五）比选文件、成交供应商的报价文件及有效承诺文件等，均为签订合同的依据，是合同不可分割的一部分。
第四篇  采购程序、评审标准、无效响应和采购终止

一、采购程序及评审标准
（一）比选按比选文件规定的时间和地点进行。供应商须有法定代表人（或其授权代表）或自然人参加并签到。

（二）评审方法

本项目采用综合评分法进行评审。

综合评分法，是指响应文件满足比选文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人的评审方法。响应人总得分为价格、技术、商务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

（三）比选以抽签的形式确定比选顺序，由本项目比选评审小组分别与各供应商进行比选。在比选前，对各供应商的资格条件、实质性响应等进行审查。 

1.资格性审查。依据法律法规和比选文件的规定，对响应文件中的资格证明材料等进行审查。资格性审查内容如下：

	序号
	检查因素
	检查内容

	1
	响应人应符合的基本资格条件
	（1）具有独立承担民事责任的能力
	供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证复印件； 供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。

	
	
	（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	1.供应商提供2020或2021年度财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明（提供复印件）。

2.本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明（提供复印件）。

	
	
	（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	供应商提供书面声明或相关证明材料（见格式文件）。

	
	
	（4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	1.税务登记证（副本）（提供复印件）。

2.缴纳社会保障金的证明材料（提供复印件）【缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证（注 eq \o\ac(○,1)）或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）】。

3.依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金（提供复印件）。


	
	
	（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注①）
	供应商提供 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询供应商信用记录（注②）。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将拒绝其参与医院采购活动。

	
	
	（6）法律、行政法规规定的其他条件
	

	2
	特定资格条件
	按“第一篇三、供应商资格要求（二）落实政府采购政策需满足的资格要求”的要求提交（如果有）。


注：

供应商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，税务登记证（副本）和社会保险登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

①根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准为200万元以上的罚款。

②供应商应提供以下四张截图：信用中国--行政处罚；信用中国--失信惩戒；信用中国--重大税收违法案件当事人名单查询；中国政府采购网--政府采购严重违法失信行为信息记录（截图模板见第七篇后附件模板）。
2.实质性响应审查。比选评审小组应当对响应文件进行评审，并根据比选文件规定的采购程序、评定成交的标准等事项与实质性响应比选文件要求的供应商进行比选。未实质性响应比选文件的响应文件按无效处理，比选评审小组应当告知有关供应商。实质性响应审查内容如下：
	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	有效性审查
	响应文件签署
	响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。

	
	
	响应方案
	只能有一个方案响应。

	
	
	报价唯一
	只能在预算金额和最高限价内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。

	2
	完整性审查
	响应文件份数
	响应文件正、副本数量符合采购文件要求。

	3
	响应有效期
	响应文件内容
	响应有效期为响应截止日期后九十天内

	4
	商务部分
	响应文件内容
	本采购文件第三篇中（※）号标注的部分


（四）比选小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

比选小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

（五）在比选过程中比选的任何一方不得向他人透露与比选有关的技术资料、价格或其他信息。

（六）在比选过程中，比选评审小组可以根据比选文件和比选情况实质性变动采购需求中的技术（质量）、服务要求以及合同草案条款，但不得变动比选文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经使用科室代表确认。对比选文件作出的实质性变动是比选文件的有效组成部分，比选小组应当及时以书面形式同时通知所有参加比选的供应商。

（七）供应商比选时作出的所有书面承诺须由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署。

（八）比较与评价。按比选文件中规定的评审方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的比选文件进行商务和技术评估。

比选结束后，比选小组要求所有参加正式比选的供应商在规定时间内同时书面提交最后报价及有关承诺（《最后报价表》在比选现场向供应商提供）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。

综合评分法：

同一合同项（包）下为单一品目或非单一品目核心产品品牌的货物采购中，提供同一品牌同一型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同响应人参加的，按一家响应人计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交人推荐资格；评审得分相同的，由评审小组按照医院采购管理制度规定的方式确定一个成交人获得成交人推荐资格。 
评审小组各成员独立对每个有效供应商（通过资格审查、符合性审查的响应人）的响应文件进行评价、打分，然后由评审小组对各成员打分情况进行核查及复核，个别成员对同一供应商同一评分项的打分偏离较大的，应对供应商的响应文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。复核后，评审小组汇总每个供应商每项评分因素的得分。

根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。若供应商的评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序排列推荐。评审得分且最后报价相同的，按照服务指标优劣顺序排列推荐。若所推荐的成交供应商的技术部分为0分，将失去成为成交候选供应商的资格。

评分标准

评审总分为100分，由经济部分、服务部分和商务部分组成：
	组成部分
	单项总分
	评定细则
	说明

	1.经济
	30分
	有效的响应报价中的最低价为评审基准价， 按照下列公式计算每个响应人的响应价格得分 。
响应报价得分=(评审基准价/响应报价)* 价格权重(30/100)*100。
	

	2.技术
	50分
	1.起评分：

有效响应人的起评分为20分。

2.扣分条款：

2.1响应文件响应应答有一条不满足采购文件一般性技术需求的（本采购文件第二篇中“※”号标注的部分除外），从起评分中扣除5分，有3条及以上不满足的，技术（质量）部分得0分。

2.2响应文件响应应答有一条不满足采购文件重要性技术需求“*”的（本采购文件第二篇中“※”号标注的部分除外），从起评分中扣除10分，有2条及以上不满足的，技术（质量）部分得0分。

3.加分条款： 

注：以响应人提供的“现场演示及讲解”佐证其满足加分要求，否则不予认可。本项最多加30分。
3.1移动工作站：（6分）（11移动工作站/3 透析记录、14 耗材扫码）

护士可通过移动设备实现床旁记录透析治疗数据和患者各项生命体征；实现移动扫码查对执行医嘱；扫码记录护理操作，扫码内容包括安装管路、穿刺、透析机、查对、交叉查对护理环节。 支持扫描耗材条形码，追溯和记录耗材来源和使用情况。 

3.2 历史记录：（6分）（11移动工作站/13历史记录）

对患者的历史记录提供便捷的查找功能，并支持历史记录的修正。护士长可对所有护士的历史各项护理操作（安装管路、穿刺、透析机操作、查对、交叉查对、回血、透中血压测量、患者体征记录、医嘱执行）进行质控监管。
3.3  统计分析：（6分）（10-统计分析）

根据医院及科室要求定制各种统计分析报表，提供根据血液净化标准操作规程和三级综合医院评审标准实施细则评审标准所要求的各种报表和数据的统计分析；患者历史治疗信息图表展示，包括患者干体重变化曲线、历次透前/透后体重曲线、历次超滤量曲线、收缩压统计、舒张压、血流量、电导度等。
3.4 质控上报：（6分）（16质控上报）

支持与全国（省）质控上报中心系统进行对接自动上报，上报内容须包含患者基本信息，患者血透信息（通路、透析处方、抗凝剂、干体重、血压、透析充分性、转入转出），患者治疗信息（ESA、铁剂、抗压药），患者实验室检查信息。质控上报数据支持按年份、季度、月份自定义上报。
3.5医嘱费用管理：（6分）（7-医嘱费用管理）

系统实现科室耗材、药品、自备药的二级库库存管理，完成耗材、药品的二级库入库、出库、报损、盘点、低库存预警功能。支持与耗材、药品管理系统的一级库数据实现无缝对接。在上机操作和执行相关医嘱时可自动扣减相应的耗材和药品库存，实现库存和操作的联动扣减功能。出现药品、耗材有破损等情况时，支持有出库记录，但不关联患者费用。
针对加分条款，投标人需对以上功能在系统中进行现场演示及讲解（正式环境）。时长20分钟。演示所需的软硬件设备由投标人自备，投标人需自行携带演示电脑等设备。
	响应人需对加分条款的条款的功能在系统中进行现场演示及讲解（正式环境），否则，不予认可。时长≤20分钟。演示所需的软硬件设备由响应人自备，响应人需自行携带演示电脑等设备。

	3.商务
	20分
	1、响应人所投血液透析信息管理系统具有本公司获得的软件著作权证书的得 1 分，需要提供软件著作权证书原件扫描件并加盖响应人公章，不提供不得分。
2、提供响应公司签订的响应产品（同品牌）销售合同复印件3份（近3年），每提供1份得1分，最高得3分。（合同复印件要完整并清晰,不要打码）
3、质保期：在满足采购文件质保期要求的基础上，全部产品增加0.5年质保得2分，全部产品增加1年质保得3分，本项最多得3分。

4、根据提供的售后服务内容（如响应时间、服务及时性和年巡检次数等）和方案综合打分，最多得3分。
5、响应人所投产品的制造商具有质量管理体系认证证书（5分），证书的认证范围包括软件开发、销售及售后服务；计算机信息系统集成等。提供有效期内的认证证书原件扫描件并加盖响应人公章，不提供不得分。 
6、响应人所投产品通过CMMI包括三级及以上认证的得5分。提供CMMI证书证明原件扫描件加盖响应人公章，不提供不得分。
	


二、无效比选
供应商发生以下条款情况之一者，视为无效比选：

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商的法定代表人（或其授权代表）或自然人未参加比选的；

（三）供应商所提交的响应文件未按比选文件要求签署或盖章的；

（四）响应文件含有使用科室不能接受的附加条件的；

（五）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项（包）比选的；

（六）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

（七）同一合同项（包）下的货物，制造商参与比选，再委托代理商参与比选的；

（八）供应商以联合体形式参与比选的；

（九）供应商进行合同分包的；

（十）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有医院无法接受条件的。

三、供应商发生以下条款情况之一者，失去成交供应商资格，但属于“符合要求的供应商”

（一）供应商的最后报价超过采购预算或者最高限价的；

（二）供应商提供的产品，其“技术参数”不满足“本文件第二篇比选内容技术部分的参数要求”的。

四、采购终止
出现下列情形之一的，医院应当终止比选采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的比选采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的供应商不足3家的，但《医院采购管理办法（试行）》第二十四条第一款（五）规定的情形除外。

第五篇  供应商须知
一、比选费用

参与比选的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论比选结果如何，医院在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

二、比选文件


（一）比选文件由比选邀请书、项目技术（质量）需求、项目商务要求、采购程序、评审标准、无效响应和采购终止、供应商须知、合同草案条款、响应文件格式要求七部分组成。

（二）医院所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是比选文件不可分割的部分。

（三）本比选文件中，评审小组根据与供应商比选情况可能实质性变动的内容为比选文件第二、三、六篇全部内容。

二、比选要求

（一）响应文件

供应商应当按照比选文件的要求编制响应文件，并对比选文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本。

1.响应文件组成

响应文件由第七篇“响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第七篇比选“响应文件格式”规定进行编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

比选有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为开始时间起90天。

（二）联合体

本项目不接受联合体响应。

（三）修正错误

若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

评审小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

（四）报价要求

1. 本次报价须为人民币报价。包含（但不限于）：产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费（若为进口产品，该产品不免税，报价须包括关税、增值税）、培训费等货到重庆医科大学附属永川医院指定地点的所有费用。

2. 因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，医院不再补偿。（采购文件服务需求有报价要求的以服务需求的为准）。

（五）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式四份，其中正本一份，副本三份（副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.在响应文件正本中，比选文件第七篇响应文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

3.若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人或法定代表人授权代表签字确认。

4.电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

（六）响应文件的递交

1.响应文件的正本、副本均应密封送达比选地点，应在封套上注明项目名称、供应商名称。若正本、副本分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”字样。

2.封套的封口处应加盖供应商公章或由法定代表人授权代表签字。

3.如果响应文件通过邮寄递交，供应商应将响应文件用内、外两层封套密封。

如果未按上述规定进行密封和标记，医院采购办对响应文件误投、丢失或提前拆封不负责任。

（七）响应文件语言：简体中文

（八）供应商参与人员

各供应商应当派1-2名代表参与比选，至少1人应为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。

（九）无效比选

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效比选，其响应文件将被拒绝：

1.供应商不符合规定的基本资格条件或特定资格条件的；

2.供应商的法定代表人或其授权代表未参加比选；

3.供应商所提交的响应文件不按规定签字、盖章的；

4.供应商的最后报价超过采购预算或最高限价的；

5.供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有医院无法接受条件的。

6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项（分包）下政府采购活动的；

7.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

8.同一合同项（分包）下的货物，制造商参与比选的，再委托代理商参与比选的.

9.供应商以联合体形式参与比选的。

10.供应商如会上不能解答比选文件的技术问题，视为无效比选。

三、成交供应商的确定和变更

（一）成交供应商的确认

综合评分法，是指响应文件满足比选文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人的评审方法。响应人总得分为价格、技术、商务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。
（二）成交供应商的变更

成交供应商拒绝签订采购合同的，医院可以按照评审报告推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动，列入黑名单，3年内不能参加医院的采购活动。

四、成交通知

成交供应商确定后，医院将在重庆医科大学附属永川医院官网发布成交结果公告，并仅对成交者发出电话通知。

五、关于质疑和投诉

（一）质疑内容、时限

1.成交结果公告期限为成交结果公告发出之日起1个工作日，供应商对成交结果有异议的，应当在成交结果公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式向医院提出质疑，并附相关证明材料。

2.供应商对比选文件中供应商特定资格条件、服务要求和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应向医院提出质疑。

（二）质疑答复

医院在收到供应商书面质疑后7个工作日内，对质疑内容采用书面的形式作出答复。

（三）不予受理或暂缓受理

1.质疑有下列情形之一的，不予受理：

1.1质疑供应商参与了比选活动后，再对比选文件内容提出质疑的；

1.2质疑超过有效期的；

1.3对同一事项重复质疑的。

2.质疑有下列情形之一的，应暂不受理并告知供应商补充材料。供应商及时补充材料的，应予受理；逾期未补充的，不予受理：

2.1质疑书格式和内容不符合国家或重庆市相关规定的；

2.2质疑书提供的依据或证明材料不全的；

（四）投诉

供应商对医院的答复不满意，或者医院未在规定时间内答复的，可在答复期满后15个工作日内按有关规定，向院纪检部门投诉。

六、签订合同

（一）医院应当自成交通知书发出之日起30日内，按照比选文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对比选文件和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由医院和成交供应商在采购合同中详细约定。

（二）比选文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）医院要求成交供应商提供履约保证金的，应当在比选文件中予以约定。成交供应商履约完毕后，医院根据采购文件规定无息退还其履约保证金。
第六篇  合同草案条款

一、定义

（一）甲方（需方）即重庆医科大学附属永川医院。

（二）乙方（供方）即成交供应商，是指成交后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

（三）合同是指由甲乙双方按照比选文件和响应文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

（四）合同价格指以成交价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方应支付给供方的金额。

（五）技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

二、货物内容
合同包括以下内容：货物名称、型号规格、技术参数、数量（单位）等内容。

三、合同价格

（一）合同价格即合同总价。

（二）合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费，所有税费由乙方负担。

（三）合同货物单价为不变价。

四、转包或分包

（一）本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

（二）非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

（三）如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

五、质量保证及售后服务
（一）乙方应按比选文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

（二）乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

1、更换：由乙方承担所发生的全部费用。

2、贬值处理：由甲乙双方合议定价。

3、退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

（三）如在使用过程中发生质量问题，乙方应同本项目“第四篇 比选项目服务需求”对质量保证及售后服务内容的约定。

（四）在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

六、付款

（一）本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

（二）付款方式：银行转账。

（三）付款方法：同本项目“第三篇 项目商务要求”中关于付款方式的约定。

七、检查验收

（一）供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

（二）货物验收

供方所交货物的各种质量指标不得低于供方提供样品的质量指标（无样品时按供方响应文件中所提供的“技术文件”执行），售后服务质量要求按照比选文件和响应文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

（三）货物验收报告应由需方、供方经办人签字，以此作为支付凭据。

八、索赔

供方对货物与合同要求不符负有责任，并且需方已于规定交货内和质量保证期内提出索赔，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

（一）供方同意需方拒收货物并把拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给需方，供方负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

（二）根据货物的疵劣和受损程度以及需方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

九、知识产权

（一）甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方承担由此而引起的一切法律责任和费用。

（二）若涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归医院所有。

十、合同争议的解决

（一）当事人友好协商达成一致

（二）在60天内当事人协商不能达成协议的，可提请医院当地仲裁机构仲裁。

十一、违约责任
按《中华人民共和国民法典》有关条款，或由供需双方约定。

十二、合同生效及其它
（一）合同生效及其效力应符合《中华人民共和国民法典》有关规定。

（二）合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。

（三）合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法法律效力。

（四）合同需提供担保的，按《中华人民共和国担保法》规定执行。

（五）本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国民法典》，由供需双方共同协商确定。

附页： 

经采购人、成交供应商按照采购文件、响应文件要求友好协商制定合同。
第七篇  响应文件格式要求

一、经济部分

（一）报价一览表
（二）明细报价表

二、技术（质量）部分

技术（质量）响应偏离表

三、服务部分
(一) 响应函（格式）

(二)服务响应偏离表

四、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）2022或2023年度财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。
（五）书面声明（格式）

（六）税务登记证（副本）复印件

（七）缴纳社会保障金的证明材料复印件（缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单））。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

说明：供应商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

（八）供应商提供 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询供应商信用记录的四张截图：信用中国--信用服务--严重失信主体名单查询；信用中国--信用服务--政府采购严重违法失信行为记录名单；信用中国--信用服务--税收违法黑名单；信用中国--信用服务--失信被执行人（截图模板见第八篇后附件模板）。

五、其他应提供的资料

（一）供应商小微企业证明文件、微型企业承诺书、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

（二）其他与项目有关的资料（自附）

第八篇 附件
供应商承诺书

重庆医科大学附属永川医院：

我公司（***公司）承诺：本项目提供的响应文件资料，包括但不限于技术参数要求偏离表、商务响应情况、彩页、检测报告等资料是客观的、真实的。
若经核实在响应文件中有提供虚假资料的，我公司愿意承担由此造成的一切法律后果！

响应单位：***（盖章）
***年***月***日

（必须在响应文件中提供以上“供应商承诺书”！）

(一)报价一览表（第一次报价）
	名称
	规格型号
	原产地及
生产厂家
	主要内容
（配置及技术参数）
	数量
	单价（元）
	合计（元）

	XXX
	XXX
	XXX
	XXX
	XXX
	
	

	XXX
	XXX
	XXX
	XXX
	XXX
	
	

	XXX
	XXX
	XXX
	XXX
	XXX
	
	

	XXX
	XXX
	XXX
	XXX
	XXX
	
	

	成交总价格： 

	质保期： 

	到货期：

	质保期后，技术保服务的费用为？全保服务的费用为？

	备注：上述费用为包干总价，包括不限于所有设备/软件费用（含设备/软件配置、备件、专用工具、系统等）、包装费、运输费、装卸费、安装调试费、检验费、培训费、技术服务费、售后服务费（咨询、设备检修、调试、软件升级等费用）、维修保养费（含维修人工费、配件费）、税费、保险费、差旅费、人工等费用。甲方不再另行支付乙方任何费用。 


注明

1、请各响应单位根据我院采购产品的功能及配置要求合理报价；若虚高报价、串标抬价或低价中标后不供货，将取消响应人资格并列入黑名单。

2、若有零配件或耗材报价，请在备注栏注明，并另做报价表。若未列出,则视为标配。
3、报价表盖章有效，采购会现场递交。

4、请严格写清楚易损件报价详细清单

                                           供应商名称（公章）：

年     月    日

报价一览表（第二次报价）
	名称
	规格型号
	原产地及
生产厂家
	主要内容
（配置及技术参数）
	数量
	单价（元）
	合计（元）

	XXX
	XXX
	XXX
	XXX
	XXX
	
	

	XXX
	XXX
	XXX
	XXX
	XXX
	
	

	XXX
	XXX
	XXX
	XXX
	XXX
	
	

	XXX
	XXX
	XXX
	XXX
	XXX
	
	

	最终成交总价格： 

	质保期： 

	到货期：

	质保期后，技术保服务的费用为？全保服务的费用为？

	备注：备注：上述费用为包干总价，包括不限于所有设备/软件费用（含设备/软件配置、备件、专用工具、系统等）、包装费、运输费、装卸费、安装调试费、检验费、培训费、技术服务费、售后服务费（咨询、设备检修、调试、软件升级等费用）、维修保养费（含维修人工费、配件费）、税费、保险费、差旅费、人工等费用。甲方不再另行支付乙方任何费用。


                                         供应商名称（公章）：

年     月    日

（二）分项报价明细表

	序号
	产品名称
	品牌
	规格型号
	单价

（元）
	总价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合  计
	


响应人：                        法定代表人或法定代表人授权代表：

（响应人公章）                               （签字或盖章）

                                            年     月     日

备注:
1.若有配套易损件或耗材的，需同时报价，否则视为标配。
2.请响应人完整填写本表。
（三）零配件明细报价表

	序号
	产品名称
	品牌
	规格型号
	单价

（元）
	总价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合  计
	


注意:设备若有容易损坏的备品、备件或耗材的，需提供相关零配件资质及报价。

二、技术要求部分

（一）技术要求响应偏离表

采购项目名称：

项目执行编号：

	序号
	技术要求
	响应情况
	差异说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：                                      法定代表人或授权代表：

    （供应商公章）                               （签字）

                                              年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“第二篇  项目技术要求”中所列要求进行比较和响应；

2、该表必须按照比选要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章；

4、可附相关支撑材料。（格式自定）

三、商务部分
（一）响应函（格式）

重庆医科大学附属永川医院：

我方收到____________________________（比选项目名称）的比选文件，经详细研究，决定参加该项目的比选。

1、愿意按照比选文件中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务、商务要求。
2、我方提交的所有响应文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

3、我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份。

4、我方承诺：本次比选的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

5、我方完全理解和接受贵方比选文件的一切规定和要求及评审办法。

6、在整个比选过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《比选文件》之规定给予惩罚。

7、我方若成为成交供应商，将按照最终比选结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

8、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）：

地址：  

电话：                                             传真：

网址：                                             邮编：

联系人：

                                                  年   月   日
（二）商务响应偏离表

对于比选的商务要求，如有任何偏离请如实填写下表：

	序号
	商务要求
	响应情况
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商（供应商公章）：                  法定代表人或授权代表（签字）：

                                            年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“第三篇 项目商务需求”中所列服务要求进行比较和响应；

2、该表必须按照比选要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章。

4、可附相关支撑材料。（格式自定）

四、资格条件及其他
（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

采购项目名称：                                                
项目执行编号：                                                
致：                     （采购方名称）：

        （法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

                                             （供应商公章）

                                             年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

采购项目名称：                                                
项目执行编号：                                                
致：                     （采购方名称）：

            （供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证号码）代表我单位全权办理上述项目的比选、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人（签字）：                      供应商法定代表人（签字）：

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日


（四）书面声明

采购项目名称：                                                
项目执行编号：                                                
致：重庆医科大学附属永川医院：

                      （供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）  “失信被执行人”、 “重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，并随时接受医院的检查验证，我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日

五、其他资料

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加重庆医科大学附属永川医院（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.（重庆医科大学附属永川医院***项目），属于（工业 ） （采购文件中明确的所属行业）；承接企业为                         （企业名称），    从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

为本标的提供的服务人员   人，其中与本企业签订劳动合同   人，其他人员   人。有其他人员的不符合中小企业扶持政策（适用于服务采购项目）;

2. （重庆医科大学附属永川医院***项目），属于（   ）（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（      ）（中型企业、小型企业、微型企业）；

为本标的提供的服务人员   人，其中与本企业签订劳动合同   人，其他人员   人。有其他人员的不符合中小企业扶持政策（适用于服务采购项目）;

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）： 

日期：

填写时应注意以下事项：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中小企业应当按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。

3.响应人填写《中小企业声明函》中所属行业时，应与采购文件第一篇 “采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”中填写的所属行业一致。

4.本声明函“企业名称（盖章）”处为响应人盖章。

注：各行业划型标准：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
信用中国--信用服务--严重失信主体名单查询

[image: image1.png]%

o
hid
ES
v
n

O & ememEsas x| @ RS EETE x @ FEsEzsEssEEE x +

C O @ nhtips//www.creditchina.gov.cn/xinyongfuwu/shixinheimingdan/

© =57 [roxvs: s
BR R BOAS REER

FEHEIEAPE
St eEAREB WANE

= ATE

WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

SRRS 1SHmR

TUfEA o]

| Ferezsmnens —

| F=xezsmmas
ERAAASE—SENFEEEA EEE"

WHE : XFAHeAH2025EE—SEHURRT..

SANFRIERERETRETATH
AELAEHER A ERATANREE





信用中国--信用服务--政府采购严重违法失信行为记录名单
[image: image2.png]O & ememEsas x | @ EEEs AEeE X @ EEENFESEEGH X+
C O 9 hitps//www.reditchina.gov.cn/xinyongfuwu/zhengfucaigouyanzhongweifashixinmingdan/ %

@=mR [FlroxHms: @ 163
BRI BOAT MMEH

REEIEATE

@ ERTE

S—iteERANE BARE

WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

BUEEAL WS

Tl RIESHL

KETHIEREE

EBRENNE : BN > ERRS > BTRWEEE:

BFRBEEEEX(ETHCRBE

OIS : {FRFRE | FISKFEA| XF 2| FskHo

S SR | RN EARRS R : EEf

P37 : bm04000009 FICPE050523035-5(0) S 110102020076965





信用中国--信用服务--税收违法黑名单
[image: image3.png]O & ememEsas x | @ EEEs AEeE X @ mEEiEss GEAT
C O @ hitps//www.reditchina.gov.cn/xinyongfuwu/zhongdashuishouweifaanjian/

@=mR [FlroxHms: @ 163
BRI BOAT MMEH

REEIEATE

@ ERTE

S—iteERANE BARE

WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

BUEEAL WS

Tl RIESHL

ERENNE : BN > SERRS > HkEz2as

BEERRE

OIS : {FRFRE | FISKFEA| XF 2| FskHo

S SR | RN EARRS R : EEf

P37 : bm04000009 FICPE050523035-5(0) S 110102020076965





信用中国--信用服务--失信被执行人
[image: image4.png]EENEAEEEC X+

sATE EEEn x =

£
U
n

C O & nitpy//zxgkcourtgov.cn,

XHMS,

-t
gt ||

WE/EW EFSH WE/EW EFSH
mrE L3UB2219527°2 0215 LRI B IR EIREIEAE] 95 14UU5U-1
R 5102021973++*%0919 SERHESNEREEAS  55140080-1
T 5129211973++:3853 BASATRmES 9145120159*++977)
= 5129011961++*:2911 EASARNES 9145120159*++977)
K 1302811988+++:005X EASARNES 9145120159*++977)
T 5102321963+**%6314 _bEsrsmasERss] 70316927-5
T AR/ B
SHIFSH/ASATEEE:
i - v

e e T
SERED:

E=nizh

2EERAEEATARRERAFSENFAER l






- 1 -

