重庆医科大学附属永川医院

采购公告

项目号：2023ZB121

| 项目名称 | 儿童洗胃机 |  |  | 采购方式 |  | 院内议价采购 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系地址 | 重庆市永川区萱花路439号 |  |  | 联系人 |  | 彭先成 |
| 联系电话 | 023-85385105 |  |  |  |  |  |
| 报名及递交资质时限 |  | 2023年11月10日00：00至2023年11月14日24：00 |  |  |  |  |
| 递交方式 |  | 请在规定时间内使用顺丰快递邮寄给采购办彭先成（请务必写清楚项目名称及联系方式，1份资料） |  |  |  |  |
| 项目采购时间 |  | 待定 |  |  |  |  |
| 采购品目 |  | 国产或进口 | 数量 |  | 备注 |  |
| 儿童洗胃机 |  | / | 1台 |  | 第二次公告 |  |
| 供 应 商 资 格 要 求 |  | （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违纪记录； 资质要求： 一、响应公司资质 1、营业执照三证合一（副本） 2、响应公司委托负责本次采购事宜人的授权委托书。 3、负责本次采购事宜人的身份证复印件。 二、代理商资质 1、营业执照三证合一（副本） 三、厂家资质 1、营业执照副本（需对2021年度或2022年度年检的有效证件）提供三证合一 2、医疗器械注册证及注册登记表或者备案凭证（I类） 四、授权 1、厂家授予代理商的授权书 2、代理商授予响应商家的授权书 需提供最新三证合一的资质复印件，彩页。 需提供最新三证合一的资质复印件。 附件1：儿童洗胃机的功能及技术要求、商务需求 附件2: 报价单参考模板 附件3：技术/商务偏离表 特别说明： 特别要求：报名资料封面上必须注明项目名称、联系人、联系方式、邮箱号码等信息。 报名文件内需要包含：报名资料+报价单+技术/商务偏离表等。（只需要1份，请使用顺丰邮寄） |  |  |  |  |

附件1：

儿童洗胃机的功能及技术要求、商务需求

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 需求数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 儿童自动洗胃机 | 台 | 1 |  |

- 设备功能及技术需求

1、功能用途：用于清除儿童胃内有毒物质，提高中毒患儿的抢救率。

2、具体技术需求：

（1）适用于7岁以上儿童。

（2）采用计算机单板机控制，能够实现洗胃自动化。

（3）进入洗胃状态后自动记录洗胃次数，且当洗胃次数达到设定的洗胃次数时自动停机。

（4）液晶屏实时显示洗胃压力、洗胃状态和洗胃次数。

（5）进、出胃压力、液量可根据不同的患者需要任意设置。

（6）大通径管路进出，确保不会堵塞。

（7）压力流量双控制，有超压报警装置，能够保证儿童患者洗胃安全可靠。

（8）具有故障提醒功能。

二、商务要求

- 设备整机质保期：≥5年。

- 设备质保期内，出现不可修复的质量问题需无条件更换全新机器，修复期超过五天时需提供备用机。

- 合同期内不得随意变更配送单位。

- 若有配套易损件或耗材的，需同时报价，否则视为标配。

（5）设备到货期：30天内。

附件2：

报价单参考模板

| 名称 | 规格型号 | 原产地及 生产厂家 | 数量 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 最终价格： |  |  |  |  |  |
| 质保期： |  |  |  |  |  |
| 到货期： |  |  |  |  |  |
| 备注事项：上述费用为包干总价，包括不限于所有配件费用（含配件配置、备件、专用工具、系统等）、包装费、运输费、装卸费、安装调试费、检验费、培训费、技术服务费、售后服务费（咨询、设备检修、调试、软件升级等费用）、维修保养费（含维修人工费、耗材及配件费）、税费、保险费、差旅费、人工等费用。甲方不再另行支付乙方任何费用。 |  |  |  |  |  |

商家联系方式：姓名+联系方式

经销商名称：

附件3：

技术/商务要求响应偏离表

| 序号 | 技术（商务）要求 | 响应情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      被授权人（签字）：

（供应商公章）

年    月    日

注：

1、本表即为对本项目“附件1、设备功能及技术需求、商务要求”中所列要求进行比较和响应；

2、该表必须按照比选要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。