重庆医科大学附属永川医院

采购公告

项目号：2024ZB011

| 项目名称 | 新区医院全科大楼电梯自行检测服务 |  |  | 采购方式 |  | 院内议价采购 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系地址 | 重庆市永川区萱花路439号 |  |  | 联系人 |  | 彭先成 |
| 联系电话 | 023-85385105 |  |  |  |  |  |
| 报名及递交资质时限 |  | 2024年4月3日00：00至2024年4月8日24：00 |  |  |  |  |
| 递交方式 |  | 请在规定时间内使用顺丰快递邮寄给采购办彭先成（请务必写清楚项目名称及联系方式，1份资料） |  |  |  |  |
| 项目采购时间 |  | 待定 |  |  |  |  |
| 采购品目 |  | 国产或进口 | 数量 |  | 备注 |  |
| 新区医院全科大楼电梯自行检测服务 |  | / | 5台电梯 |  |  |  |
| 供 应 商 资 格 要 求 |  | （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违纪记录； 资质要求： 响应公司资质 1、营业执照三证合一（副本） 2、能体现具有相应电梯检测服务能力的证书； 3、响应公司委托负责本次采购事宜人的授权委托书。 4、负责本次采购事宜人的身份证复印件。 需提供最新三证合一的资质复印件，彩页。 需提供最新三证合一的资质复印件。 附件1：新区医院全科大楼电梯自行检测服务的技术要求和商务需求 附件2: 报价单参考模板 附件3：技术/商务偏离表 特别说明： 特别要求：报名资料封面上必须注明项目名称、联系人、联系方式、邮箱号码等信息。 报名文件内需要包含：报名资料+报价单+技术/商务偏离表等。（只需要1份，请使用顺丰邮寄） |  |  |  |  |

附件1：

新区医院全科大楼电梯自行检测服务的功能及技术要求、商务需求

- 2024年新区医院全科大楼需要进行自行检测的电梯清单：

| 序号 | 名称/类别 | 安装位置 | 品牌型号 | 层/站/门 | 梯龄 | 上次检测日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用电梯 | 新区医院全科楼 | 巨人通力GBS20K | 25/25/25 | 5 | 2023年4月25日 |
| 2 | 医用电梯 | 新区医院全科楼 | 巨人通力GBS20K | 25/25/25 | 5 | 2023年4月25日 |
| 3 | 乘客电梯 | 新区医院全科楼 | 巨人通力GPS33K | 26/26/26 | 5 | 2023年4月25日 |
| 4 | 乘客电梯 | 新区医院全科楼 | 巨人通力GN60K | 6/6/6 | 5 | 2023年4月25日 |
| 5 | 乘客电梯 | 新区医院全科楼 | 巨人通力GPS33K | 26/26/26 | 5 | 2023年4月25日 |

二、检测单位采购要求

1、检测单位的相关资质必须符合《TSG T7008-2023电梯自行检测规则》渝市监发〔2023〕51号：重庆市市场监督管理局关于贯彻落实《电梯监督检验和定期检验规则》和《电梯自行检测规则》的通知（以下简称“通知”）中相关条目的规定，并且必须按照“通知”中的要求完成本单位检测系统和重庆市特种设备信息化管理平台的对接。

2、检测单位的检测工作必须严格按照《TSG T7008-2023电梯自行检测规则》中的规定执行，包括但不限于：检测人员资质、检测工具、检测基本内容和方法、相关试验、检测结论相关文件的格式、出具期限等。因检测单位未按照相关规定执行检测内容引发监管单位行政处罚的，由检测单位承担相关责任。

3、检测单位应根据当月检测任务量派出足量的检测人员，在受检电梯运载非高峰时段、1个工作日内完成电梯检测。当月接到检测任务，当月必须完成现场检测并出具检测报告，因检测单位原因超期未完成检验引发监管单位行政处罚的，由检测单位承担相关责任。

4、上述自行检测的电梯，若遇检测当年需要完成限速器检测的，须由检测单位负责限速器检测并将检测报告一并提交给我院。

5、本次自行检测服务期限为：一年，期间若上表所列电梯有报废或新增，我院电梯安全管理部门将提前与检测单位沟通，费用依据检测数量据实结算，每年结算一次，结算时检测单位须提供本年度检测清单及费用明细由双方签字或盖章，并开具发票。

附件2：

报价单参考模板

| 名称 | 电梯品牌型号 | 电梯数量 | 总费用 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 新区医院全科大楼电梯自行检测服务 | 巨人通力GBS20K、GBS20K、GPS33K、GN60K、GPS33K | 5台 |  |  |
| 备注事项：上述费用为包干总价，包括不限于所有检测费用、培训费、税费、保险费、差旅费、人工等费用。甲方不再另行支付乙方任何费用。 |  |  |  |  |

商家联系方式：姓名+联系方式

经销商名称：

注：

本次自行检测服务期限为一年，期间若电梯有报废或新增，我院电梯安全管理部门将提前与检测单位沟通，费用依据检测数量据实结算。

每年结算一次，结算时检测单位须提供本年度检测清单及费用明细由双方签字或盖章，并开具发票。

附件3：

技术/商务要求响应偏离表

| 序号 | 技术（商务）要求 | 响应情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

供应商：                                      被授权人（签字）：

（供应商公章）

年    月    日

注：

1、本表即为对本项目“附件1、设备功能及技术需求、商务要求”中所列要求进行比较和响应；

2、该表必须按照比选要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。