重庆医科大学附属永川医院

采购公告

项目号：2024ZB130

| 项目名称 | 综合病区三（消化内科、肛肠科）不锈钢抢救车 |  |  | 采购方式 |  | 院内议价采购 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系地址 | 重庆市永川区萱花路439号 |  |  | 联系人 |  | 彭先成 |
| 联系电话 | 023-85385105 |  |  |  |  |  |
| 报名及递交资质时限 |  | 2024年9月6日00：00至2024年9月10日24：00 |  |  |  |  |
| 递交方式 |  | 请在规定时间内使用顺丰快递邮寄给采购办彭先成（请务必写清楚项目名称及联系方式，1份资料） |  |  |  |  |
| 项目采购时间 |  | 待定 |  |  |  |  |
| 采购品目 |  | 备注 |  |  |  |  |
| 不锈钢抢救车 |  | 购买设备数量： 1台 | 单台预算为0.4万元/台 |  | 总预算为0.4万元 |  |
| 供 应 商 资 格 要 求 |  | （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违纪记录； 资质要求： 响应公司资质 1、营业执照三证合一（副本） 2、响应公司委托负责本次采购事宜人的授权委托书。 3、负责本次采购事宜人的身份证复印件。 需提供最新三证合一的资质复印件。 需提供最新三证合一的资质复印件。 附件1：不锈钢抢救车的功能及技术要求、商务需求 附件2: 报价单参考模板 附件3：技术/商务偏离表 特别说明： 特别要求：报名资料封面上必须注明项目名称、联系人、联系方式、邮箱号码等信息。 报名文件内需要包含：报名资料+报价单+技术/商务偏离表等。（只需要1份，请使用顺丰邮寄） |  |  |  |  |

附件1：

综合病区三（消化内科、肛肠科）不锈钢抢救车的功能及技术要求、商务需求

- 设备清单表

| 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 不锈钢抢救车 | 1台 |  |

二.设备功能及技术需求

1、功能用途：用于病区急救药品和物品的存放，便于病人病情发生变化时，紧急情况救治病人的药品和物品取用，及必备抢救设施，以保障患者安全。

2、具体技术参数：

（1）不锈钢材质，规格：长宽高约600mm×410mm×880mm，长宽高可±20mm；

（2）柜体具有耐酸、耐碱等腐蚀性物质作用。表面经过磨砂处理，能抗指纹；

（3）配伸缩式输液架；一柜门两抽屉，抽屉配置静音滑轨；

（4）配4只静音脚轮，其中≥2只脚轮配置刹车，带不锈钢污物桶，污物桶放置架可转动。

三.商务要求

（1）设备整机质保期：≥3年。

（2）设备质保期内，出现不可修复的质量问题需无条件更换全新机器，修复期超过五天时需提供备用机。

（3）质保期内不得随意变更配送单位。

（4）设备到货期：议价完成后20天内。

附件2：

报价单参考模板

| 设备名称 | 规格型号 | 原产地及 生产厂家 | 数量 | 单价（元） | 总金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XXX | XXX | XXX | 1台 | XXX | XXX |
| 最终成交价： |  |  |  |  |  |
| 质保期： |  |  |  |  |  |
| 到货期： |  |  |  |  |  |
| 备注事项：上述费用为包干总价，包括不限于产品费、安装费、培训费、售后服务费（咨询、检修、调试等费用）、维修保养费（含维修人工费、耗材及配件费）、税费、保险费、差旅费、人工等费用。采购人不再另行支付供应商任何费用。 |  |  |  |  |  |

商家联系方式：姓名+联系方式

经销商名称：

附件3：

技术/商务要求响应偏离表

| 序号 | 技术（商务）要求 | 响应情况（请据实描述） | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | *** |  |  |
| 2 | *** |  |  |
| 3 | *** |  |  |
| ... |  |  |  |

供应商：                                      被授权人（签字）：

（供应商公章）

年    月    日

注：

1、本表即为对本项目“附件1、功能及技术需求、商务要求”中所列要求进行比较和响应；

2、该表必须按照比选要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。