重庆医科大学附属永川医院

比 选 文 件

采购项目编号：2025ZW020

采购项目名称：继续教育培训中心弱电工程设备

重庆医科大学附属永川医院

二〇二五 年 六月

目   录

第一篇 比选邀请书	- 3 -

一、比选项目内容	- 3 -

二、资金来源	- 3 -

三、比选资格	- 3 -

四、比选有关说明	- 3 -

五、本项目无需购买比选文件	- 4 -

六、采购项目需落实的政府采购政策	- 4 -

七、其它有关规定	- 4 -

八、联系方式	- 5 -

第二篇  项目技术（质量）需求	- 6 -

一、项目一览表	- 6 -

二、 技术参数及质量要求	- 6 -

第三篇  项目商务要求	- 14 -

一、交货时间、地点、运输与安装及验收方式	- 14 -

二、质量保证及售后服务	- 14 -

三、报价要求	- 14 -

四、付款方式	- 14 -

五、知识产权	- 15 -

六、其他	- 15 -

第四篇 采购程序、评审标准、无效响应和采购终止	- 16 -

一、采购程序及评审标准	- 16 -

二、评定成交的标准	- 18 -

三、无效比选	- 18 -

四、采购终止	- 19 -

第五篇  供应商须知	- 20 -

一、比选费用	- 20 -

二、比选文件	- 20 -

三、比选要求	- 20 -

四、成交供应商的确定和变更	- 21 -

五、成交通知	- 21 -

六、关于质疑和投诉	- 21 -

七、签订合同	- 23 -

第六篇  合同草案条款	- 24 -

一、定义	- 24 -

二、货物内容	- 24 -

三、合同价格	- 24 -

四、转包或分包	- 24 -

五、质量保证及售后服务	- 24 -

六、付款	- 25 -

七、验收	- 25 -

八、索赔	- 25 -

九、知识产权	- 25 -

十、合同争议的解决	- 26 -

十一、违约责任	- 26 -

十二、合同生效及其它	- 26 -

第七篇  响应文件格式要求	- 33 -

一、经济部分	- 33 -

二、技术（质量）部分	- 33 -

三、商务文件	- 33 -

四、资格条件及其他	- 33 -

五、其他应提供的资料	- 33 -

# 第一篇 比选邀请书

重庆医科大学附属永川医院（简称“重医附属永川医院”）对继续教育培训中心弱电工程设备项目进行院内比选采购。欢迎有资格、有实力的供应商前来参加比选。

## 一、比选项目内容

| 项目名称 | 成交供应商数量（名） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 继续教育培训中心弱电工程设备 | 1 |  |

## 二、资金来源

医院自筹，预算金额为338,484.96元。

## 三、比选资格

比选供应商是指向医院提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。以下简称供应商。合格的供应商应首先符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特殊要求设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的货物和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件：无。

## 四、比选有关说明

（一）凡有意参加比选的供应商，请在重医附属永川医院官网下载本项目比选文件以及图纸、澄清等比选前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有比选实质性要求内容。

1.响应人应当按照比选文件的要求编制响应文件，并对比选文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件建议采用软面胶装（不采用穿孔式）、文件夹式活页装订，同时应编制完整的封面、页码、目录。

2.响应文件一式四份，其中正本一份，副本三份，副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。注：响应文件密封的外封套上必须注明比选项目名称、比选公司名称、联系人姓名及电话。

（二）凡有意参加的供应商，请于2025年6月12日17:00至2025年6月17日17:00(法定公休日、法定节假日除外）线上报名。

线上报名方式：请务必将参与比选采购项目名称及采购项目编号、所参与包号、供应商名称、联系人名称及联系方式、电子邮箱地址，供应商、代理商、制造商一般资质和特定资格要求等相关信息，盖鲜章后的清晰文件，在报名截止时间前发送到邮箱cgb85385105@163.com。

报名的单位名称必须与响应人名称相同，只有按上述规定报名后，才具备响应资格。

- 比选公告期限：自采购公告发布之日（2025年6月12日17:00）起三个工作日。

（四）获取比选文件时间：2025年6月12日17:00至2025年6月17日17:00。

（五）比选地点：重庆医科大学附属永川医院综合楼4楼会议室

（六）提交响应文件截止时间：待定，见官网。

（七）比选开始时间：待定，见官网。

## 五、本项目无需购买比选文件

## 六、采购项目需落实的政府采购政策

（一）按照《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号），落实促进中小企业发展政策。

（三）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

## 七、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的采购活动，否则均为无效比选。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）同一合同项（包）下为单一品目的货物采购中，同一品牌同一型号产品有多家供应商参加比选，只能按照一家供应商计算。

（四）同一合同项（包）下的货物，制造商参与比选的，不得再委托代理商参与比选。

（五）本项目的澄清文件（如果有）一律在重医附属永川医院官网上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载或与否，均视同供应商已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容。

（六）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（七）比选费用：无论比选结果如何，供应商参与本项目比选的所有费用均应由供应商自行承担。

（八）本项目不接受联合体参与比选或不接受合同分包。

（九）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与医院采购活动。

## 八、联系方式

单位：重庆医科大学附属永川医院

联系人： 刘老师

电  话：（023）85388160

地  址： 重庆市永川区萱花路439号

# 第二篇  项目技术（质量）需求

## 一、项目一览表

| 序号 | 品名 | 数量 | 计量单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清半球监控摄像机 | 25 | 台 |  |
| 2 | 高清监控球机 | 25 | 台 |  |
| 3 | IP音箱（吸顶） | 38 | 台 |  |
| 4 | 对讲终端 | 10 | 台 |  |
| 5 | 人脸识别门禁(含：锁，按钮) | 10 | 套 |  |
| 6 | 电子门牌 | 10 | 台 |  |
| 7 | 计时器 | 20 | 个 |  |
| 8 | 服务器 | 1 | 台 |  |
| 9 | 视频集中存储设备 | 1 | 台 |  |
| 10 | 监控存储硬盘 | 12 | 块 |  |
| 11 | 机房核心网络交换机 | 1 | 台 |  |
| 12 | AC控制器 | 1 | 台 |  |
| 13 | 24口接入交换机 | 3 | 台 |  |
| 14 | 24口POE网络交换机 | 6 | 台 |  |
| 15 | 电脑 | 2 | 台 |  |
| 16 | 监控视频解码器 | 1 | 台 |  |
| 17 | 监控控制键盘 | 1 | 台 |  |
| 18 | 数字广播服务器 | 1 | 台 |  |
| 19 | IP寻呼话筒 | 1 | 台 |  |
| 20 | UPS电源 | 1 | 台 |  |
| 21 | 无线AP | 15 | 台 |  |

## 技术参数及质量要求

| 序号 | 项目名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高清半球监控摄像机 | 1.具有400万像素CMOS传感器； 2.最大分辨率1920x1080 ； 3.需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频； 4.最低照度彩色：0.01 lx，黑白:0.001 lx，灰度等级不小于11级； 5.红外补光距离不小于50米； 6.需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大7.1920x1080 @ 30fps，子码流704x576@30fps。 |
| 2 | 高清监控球机 | 1.具有400万像素CMOS传感器；IP66，抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准； 2.支持SDK、开放型网络视频接口 、ISAPI、GB/T28181、E家协议和萤石接入； 3.支持Wi-fi功能； 4.支持 PoE （802.3af）供电； 5.支持355°水平旋转，垂直方向0°-90°； 6.支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放； 7.采用高效红外阵列，低功耗，照射距离最远可达20m； 8.支持4倍光学变倍，16倍数字变倍。 |
| 3 | IP音箱（吸顶） | 1.采用嵌入式PC技术和DSP音频处理技术设计；内置嵌入式网络语音解码模块，完成网络音频流的同步接收和解码；采用高速工业级ARM芯片，启动时间达到毫秒级； 2.内置嵌入式网络语音解码模块、2*80W双通道输出功放，提高设备使用稳定性； 3.独立IP地址：具有独立IP地址，可以单独接收服务器的个性化定时播放节目； 4.可通过广播系统软件针对单个或终端设置不同的音量大小 5.具备有远程升级功能，产品程序更新无须现场升级，通过网络远程即可更新。 |
| 4 | 对讲终端 | 1.设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计；采用高速工业级芯片，启动时间小于1秒钟； 2.一键发起对目标终端的呼叫，全双工通讯，实现简单操作、快速连接； 3.内置3W高保真全频扬声器，通话声音清晰、洪亮； 4.内置高灵敏度麦克风，声音采集区域广、音色还原度高； 5.支持免提通话和接收广播；通过网络话筒打开该设备实现现场声音上传功能； 6.一路本地紧急按钮信号输入；一路短路输出，有两种触发方式可选，可用于联动视频或报警指示灯； 7.内置功放，可外接扬声器。 |
| 5 | 人脸识别门禁(含：锁，按钮) | 1.动态双目人脸识别，采用LINUX系统，可以前端离线人脸识别，满足大部分场所需要，世界领先算法、精确识别速度快； 2.支持活体检测，支持1:N人脸比对和1:1人证比对(身份阅读器另购)，支持刷卡通行； 3.1:N人脸比对，容量：50000人脸，100万条记录，双200万像素摄像头+5寸屏幕，夜间红外+LED双重补光 4.采用双目宽动态摄像头，适用于强光/逆光环境； 5.硬件接口：串口、韦根输出、继电器开关量输出、USB、RJ45网口、WIFI通讯、报警输入，完善的软件接口：设备管理、人员/照片管理、权限管理、记录查看、实时监控等，可提供接口进行二次开发； 6.可实现与技能中心管理系统对接，实现远程开门，预约开门等功能； 7.门禁锁拉力≥280KG，单门带灯型磁力锁，带门磁信号输出，带指示灯； 8.需提供门禁管理系统软件，软件功能：支持人员信息录入，人员权限管理，出入记录查询，软件远程开门，支持进出人员查询； 9.门禁系统支持与教学管理系统对接，实现远程手机APP开门，学员预约开门。 |
| 6 | 电子门牌 | 一、基本配置 1.采用21.5英寸横屏式电容显示屏，支持≥10点触控，屏幕分辨率≥1920*1080，显示比例16:9；屏幕亮度≥500cd/㎡。(提供具有CNAS或CMA资质认证标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件证明） 2.整机采用防水防尘结构设计，适用于学校教室半户外环境，防护等级不低于IP65。(提供具有CNAS或CMA资质认证标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件证明） 3.整机背部与墙面微距全贴合，背面与平整墙面间隙最大处≤2.5mm；整机最大厚度不大于29mm。(提供具有CNAS或CMA资质认证标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件证明） 4.整机正面覆盖钢化玻璃，正面不采用贴膜方式具备防眩光功能。 5.可拍摄≥200W像素的照片，支持不少于5人同时进行人脸识别；支持学生无卡考勤签到、查看个人课程表、家长留言等个人信息。(提供具有CNAS或CMA资质认证标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件证明） 6.整机在逆光（人像处于背景照度≥60000Lux）环境下距离≤0.5m可正常进行人脸识别。(提供具有CNAS或CMA资质认证标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件证明） 7.内置高灵敏度的全向麦克风，拾音半径不小于0.5m，支持学生语音留言，留言内容同步发送至家长微信。(提供具有CNAS或CMA资质认证标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件证明） 8.内置2.0立体声道功放，支持视频及家长留言的音频播放。 9.刷卡器：具有内置IC卡刷卡器，支持14443协议；学生可佩带相应的终端设备完成刷卡签到、查看个人信息等操作。 10.整机具备至少一路RJ45网络接口；具备不少于2路USB 2.0接口；整机采用内置天线设计，无任何天线外露；支持外接门禁控制。(提供具有CNAS或CMA资质认证标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件证明） 11.系统运行内存不低于2GB，存储容量不低于8GB；操作系统版本不低于Android 9.0；CPU≥4核，最高主频≥1.9G。 12.整机电源采用插墙式电源适配器，适配器无需悬挂，线材上出；支持远程开关机功能，远程唤醒待机功耗≤2W。 二、信息发布系统 1.系统可在后台发布班牌展示信息内容，支持照片、视频、新闻、公告、电子欢迎横幅、PDF、第三方链接等类型，内容支持图文混合排版。 2.信息发布具备定向发布功能，可按照全校、班级层级进行定向信息推送。 3.联动校宣：发布的校级图片、视频、新闻、公告，可同时传到班牌和一体机（安装校园信息视窗软件）上展示。 4.设置屏保模式后，班牌长时间处于无人操作状态下将自动切换至屏幕保护模式，屏保模式下可选择全校、班级相册轮播、置顶已发布公告等多种内容展示。 5.系统内置≥200张屏保云图，分属于不同的云图库（如：卫生健康、党建文化、科普知识等），用户可以选择需要的云图库作为班牌屏保。 6.新闻公告、相册、视频、海报功能均支持霸屏发布，在指定时间段内霸屏内容全屏展示。(提供具有CNAS或CMA资质认证标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件证明） 7.公告发布支持家长提交回执设置，打开需要家长回执开关后，微信公众号会实时通知家长公告消息，老师可以在小程序实时查看家长提交回执明细。(提供具有CNAS或CMA资质认证标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件证明） 8.支持发布校级重要公告，新增公告内容同步在全校班牌置顶展示。 9.系统内置≥20套公告模板（如：家长会通知、寒暑假通知等），可供用户发布公告时套用。 10.系统内置≥50套海报模板（如，欢迎模式，卫生健康，校园风采，通知公告等），支持用户自定义修改背景及文案。同时可以自定义管理海报分类。 11.支持以校级或班级为单位发布事件倒计时，可编辑事件名称和倒计时截止时间，事件剩余时间在班牌实时显示，可同时发布不少于3个事件倒计时。 12.支持发布班级值日安排，可在班牌显示当日对应的值日生名单。 13.支持对信息发布进行审核权限管理，可同时设置不同审核人，用户进行信息发布时，需由指定用户审核后才可在设备上展示。(提供具有CNAS或CMA资质认证标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件证明） 14.支持信息发布IP白名单管理，可将相关管理人员的办公网络IP地址纳入“IP白名单”，白名单外的IP地址无法获取信息发布权限。(提供具有CNAS或CMA资质认证标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件证明） 三、设备管理 1.支持自定义班牌界面，可在后台自由搭配显示组件，满足个性化的展示需求，预置班级信息、课程表、考勤、新闻、公告、相册、倒数日、天气、视频、学生量化评价排名等不少于20种显示组件。 2.系统支持设定班牌定时开关机管理策略，支持对班牌批量设置多组自动开关机时间策略，可实现班牌每天执行不同的开关机时间策略，满足学校灵活管理设备的需求。 3.班牌处于预设关机状态时，因特殊情况开机后，系统自动提示用户是否保持班牌的开机状态，缓冲时间截止前无人操作，班牌自动恢复关机状态。 4.班牌内置不少于20套主题皮肤，可在班牌或手机端进行预览和设置，以满足班级个性化展示需求。 5.涉及解除触控锁定、绑定教室、系统设置（网络设置、解绑教室）、退出软件和重启设备的设置或操作时，均需进行用户身份二维码扫描认证。(提供具有CNAS或CMA资质认证标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件证明） 7.支持在后台查看班牌的开关机、联网情况等运行状态；支持远程对班牌进行场地解绑、场地更换、设备重启等操作。 8.班牌软件支持远程0TA静默升级。(提供具有CNAS或CMA资质认证标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件证明） 9.支持用户在后台直接预览班牌端当前展示内容。 10.班牌触摸禁用：支持在后台将设备锁屏，锁屏状态下操作屏幕，会提示需要扫码解锁方可进一步操作屏幕。 11.班牌硬件与软件须为同一品牌，提供获得软件能力成熟度模型集成四级CMMI4或以上认证证明。 |
| 7 | 计时器 | 1.4位3英寸数字挂钟，支持正计时，倒计时，时钟显示 2.支持无线通讯； 3.支持遥控器控制； 4.支持集中控制，带电脑控制软件。 |
| 8 | 服务器 | 1.标配 1个Intel Xeon Bronze 3206R (8-Core, 1.9 GHz, 85W)处理器，可支持最大2个处理器； 2.配置64GB DDR4-2666 RDIMM内存，24个内存插槽； 3.8个2.5英寸小尺寸 SFF 热插拔硬盘槽位，配置3*600GB SAS硬盘； 4.标配1个 UN-RAID-P430-M2-F/2GB 12Gb SAS 阵列卡，带智能电池； 5.标配1块4口 mLOM 千兆以太网卡；标配1个H3C HDM服务器管理端口； 6.1个550W（94%）电源，可选1+1热插拔冗余； 7.标配无PCIe转接板；2U简易导轨。 |
| 9 | 视频集中存储设备 | 1.支持网络视频输入 64路； 2.支持标签定义、查询、回放录像文件； 3.支持重要录像文件加锁保护功能； 4.支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期； 5.支持16个SATA接口，（最大支持96TB硬盘接入），可用于录像和备份； 6.支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6和RAID10； 7.支持4K等超高分辨率和H.265编解码压缩格式; 8.录像播放流畅：回放高清、顺畅、清晰，即点即播，无延迟。 9.与OSCE考核系统及技能中心管理系统无缝对接，视频可以在系统直接查询并读取，可进行编辑，按照知识点切分锚点。 |
| 10 | 监控存储硬盘 | 1.硬盘尺寸：3.5英寸； 2.接口类型：SATA； 3.接口速率：600MB/s； 4.转速：7200rpm； 5.硬盘容量：4T。 |
| 11 | 机房核心网络交换机 | 1.性能：交换容量≥590Gbps；转发性能≥220Mpps，若官网有A/B值，以A值为准； 2.性能指标MAC地址表≥32K、ARP表项≥16K； 3.接口类型：≥24个千兆电口（其中≥8个光电复用口）+≥4个万兆光口+≥1个扩展插槽； 4.支持可热插拔模块双电源冗余和可热插拔模块化双风扇冗余； 5.支持横向虚拟化（≥9台设备，最大堆叠带宽≥160G）； 6.支持STP/RSTP/MSTP、支持RRPP。 |
| 12 | AC控制器 | 1. 支持常规AP最大数量≥48； 2. ≥4*GE LAN，≥1*GEWAN，≥2个USB； 3. 转发性能≥1.6G; 4. 支持Private PSK方式的动态密码功能，可以为每终端分配独立秘钥。要求提供工信部或下属实验室出具的第三方测试报告； 5. 支持WPA3个人级方式下的终端接入；支持WPA3企业级模式下的终端接入功能，支持防PSK暴力破解，当用户密码错误超过预设的阀值之后，能够将该用户加入动态黑名单，一段时间内禁止其接入网络，要求提供工信部或下属实验室出具的第三方测试报告； 6. 支持AC内漫游，支持跨AC间漫游，支持跨VLAN的三层漫游，支持基于802.11k/802.11v/802.11r协议的智能漫游，要求提供工信部或下属实验室出具的第三方测试报告； 7. 为保证产品安全使用，投标产品输入电压电流测试、安全说明和标记、受限制电源、接地连续性、稳定性、恒定力测试、正常和异常温升、接触电流、抗电强度等指标均符合GB 4943.1-2011标准的认证安全标准，并提供相关认证； 8. 要求提供所投设备进网许可证，要求提供国家强制性产品认证证书。 |
| 13 | 24口接入交换机 | 交换容量：336Gbps/3.36Tbps;包转发：81/108Mpps；24个10/100/1000TX千兆电口+ 4个SFP光口。 |
| 14 | 24口POE网络交换机 | 1. 性能：交换容量≥240Gbps；转发性能≥70Mpps； 2. 性能指标MAC地址表≥8K； 3. 接口类型：≥24个千兆电口+≥4个千兆光口； 4. 整机最大供电功率≥370W； 5. 支持静态路由，支持IPv4和IPv6双栈协议； 6. 防雷等级≥6KV； 7. 支持FTP、TFTP、Xmodem、SFTP文件上下载管理，支持SNMP V1/V2c/V3。 |
| 15 | 电脑 | 1.CPU≧酷睿i5四核；显示器≧23.0英寸液晶；内存≧DDR4 8G;硬盘:≧120G固态，1T机械；含：鼠标键盘。 |
| 16 | 监控视频解码器 | 1.高清视音频解码器，采用Linux操作系统； 2.输出接口：支持10路HDMI和5路BNC输出，HDMI（可以转DVI-D）（奇数口）输出分辨率最高支持4K（3840*2160@30HZ）； 3.编码格式：支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式； 4.封装格式：支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式；解码能力：支持10路1200W，或20路800W，或30路500W，或40路300W，或80路1080P及以下分辨率同时实时解码； 5.画面分割：支持1/4/6/8/9/12/16/25/36画面分割； 6.要求设备具备≥20个RJ45网络接口，1路对讲输入，1路对讲输出，1个RS232接口，8路报警输入，8路报警输出，1个VGA输入接口，1个DVI输入接口。输出口支持10个HDMI接口，支持10路模拟音频输出，支持5路模拟视频输出。 |
| 17 | 监控控制键盘 | 1.采用7英寸800*480的触摸式液晶屏； 2.支持控制视频综合平台和解码器输出上墙； 3.支持云台PTZ操作，支持预置点、巡航路径和轨迹的设置与调用； 4.支持直接在触控屏幕上预览前端视频，支持1080P及以下分辨率的网络视频； 5.支持远程录像进行键盘本地回放或回放上电视墙； 6.支持录像回放快放、慢放、暂停和停止播放等操作； 7.支持飞梭控制录像回放； 8.支持抓图、录像保存到键盘连接的U盘或者FTP服务器； 9.支持U盘录像文件回放； 10.最大3个操作员用户，每个用户支持管理1280台设备。 |
| 18 | 数字广播服务器 | 1.广播主机可扩展含有4个独立声卡，4路话筒与音频输入输出通道用于外接话筒，音源及监听，带多路电源控制。 2.IP网络广播可以实现双向对讲、广播监听、任意点播、实时采集、终端选配、一键 对讲、节目定时播放、领导网上讲话、网上电台转播、音频自动触发终端设备、消 防报警广播； 3.产品结构：6U 高度； 4.触摸屏显示操控，屏幕尺寸：15.6英寸； 5.屏幕颜色：TFT32位真彩色； 6.操控方式：1280*1024分辨率液晶 (四线)触摸屏。 |
| 19 | IP寻呼话筒 | 1.桌面外型式设计专业寻呼话筒； 2.双向对讲功能：双向终端之间实现两两双向对讲； 3.内置3W全频扬声器，呼叫终端(或接受终端呼叫), 实现双向寻呼通话，声音清晰、洪亮； 4.采用嵌入式PC技术和内置工业级高速处理芯片，启动时间≤1秒； 5.带咪杆拾音，对权限允许区域广播讲话，红色环状指示灯通话自动点亮； 6.超强的跨网关、跨路由能力，有以太网口的地方即可接入； 7.在管理系统的授权下可实现点对点、点对多点寻呼广播； 8.具有远程升级功能，产品程序更新无须现场升级，通过网络远程即可更新。 |
| 20 | UPS电源 | 1.UPS功率：3KVA，双变换在线式,额定功率2.4KW，内置蓄电池，供电约10-15分钟； 2.面板显示：LED显示UPS的运行状况，LCD显示负载大小, 电池容量,市电模式,电池模式, 旁路模式, 故障指示等参数； 3.输入电压范围： 110～300VAC（50%负载）；160～280VAC（100%负载）； 4.输入频率范围：40-70HZ； 5.输入功率因数：100%负载时≥0.99； 6.UPS输出：正弦波；THD<3%（线性负载）； 7.输出电压范围：200/208/220/230/240*(±1%)VAC； 8.输出功率因素：0.8； 9.噪音：＜50dBa，使用环境温度：0℃～＋40℃； 10.报警功能电池低压，市电异常，过载，UPS故障、过温保护 11.保护功能输入过压保护、电池欠压保护、过载保护、短路保护、过温保护。 |
| 21 | 无线AP | 1. 采用整机双频单流设计； 2. 整机协商速率≥1066Mbps； 3. 提供≥1个10/100Mbps(RJ45)； 4.可支持胖/瘦AP两种工作模式，同时支持802.11a/n/ac和802.11b/g/n工作，要求与无线型号核准证上一致； 5. 支持更改至Oasis软件版本。设备可无需控制器独立工作，支持云端图形化配置和集中管理，支持配置保留功能，故障设备可即换即用； 6. 支持按接入用户数量和流量的复杂均衡方式，当无线控制器发现无线接入设备的负载超过设定的门限值以后，对于新接入的用户无线控制器会自动计算此用户周围是否还有负载较轻的无线接入设备可供用户接入，如果有则会拒绝用户的关联请求，用户会转而接入其他负载较轻的无线接入设备，提供该厂商官网对此技术说明的截图； 7. 支持IPv4/IPv6双协议栈。 8. 支持免费云端维护平台，并提供免费手APP管理软件，提供云端维护平台及手机APP软件的截图。 9. 配合无线控制器，可以实现包括公众号认证、微信连WIFI、固定账号认证、短信认证等多种认证方式，实现广告推送，粉丝营销。响应人需提供该设备相关功能配置文档备查。可以设置允许上网的时长，闲置切断，以及认证成功后跳转URL，支持开启免认证（认证成功后无需再次认证），响应人需提供该功能截图。 |

# 以上各项均包括拆装、搬运、安装、调试、系统集成等：

- 1.新购软硬件设备安装、调试；国家医师资格实践技能考试基地利旧设备拆装、调试。

- 2.系统集成：需与中心现有OSCE多站式考核管理系统、视频监控系统集成整合。

# 3.包括但不限于建筑智能化工程、安全防范系统工程	计算机应用、网络系统工程、措施项目费、施工费、规费、税金、其他项目费。

# 第三篇  项目商务要求

## 一、交货时间、地点、运输与安装及验收方式

（一）交货时间

供货方在采购合同签订后25日内完成安装调试，具体送货时间以采购方电话通知为准。

（二）交货地点

重庆医科大学附属永川医院指定地点。

（三）运输与安装

1.货物运输及安装中，供贷方应采取有效的安全措施，保证工作人员和其他人员的人身安全，并承担因安全事故导致的一切经济和法律责任。如有损坏财产须照价赔偿。

2.供货方施工前需由采购方相关部门提交院内施工安全许可审批，取得医院院内施工许可后方可施工；如需动火动焊需取得采购方管理审批手续。

（四）验收方式

供货方按期供货安装，调试正常运行后采购方组织双方验收，合格后双方共同签字确认。

## 二、质量保证及售后服务

1. 产品质保期：自验收合格次日起，提供3年及以上的质保期；

2.产品为正规厂家生产的全新合格产品，产品质量须符合国家相关的产品质量标准及要求，有产品检验报告或合格证明等。

3.售后服务：供货方日常维修响应时间为2小时，4小时内应安排维修人员到达现场维修；每半年免费提供一次全面检修维护（在每学期开学前完成）。质保期内免费维修，质保期外维修只收取材料费。

## 三、报价要求

本次报价须为人民币报价。报价表应包含产品的名称、品牌、规格型号、生产厂家、计量单位、单价、数量、金额等内容。供应商报价均为包干价，包含但不限于货款、运输费、保险费、拆装费、安装费、调试费、税费等各项费用。因供货方自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，医院不再补偿；

## 四、付款方式

1.合同签订后，成交供应商向采购方转账支付合同金额的8%作为履约保证金；

2.安装验收合格后，供货方提供验收单、有效合法的发票，经采购方审核无误后60日内以转账方式向供货方支付合同价款100%；因供货方开具发票不符合要求的，采购方有权拒绝支付合同价款且不承担任何延迟履行的责任；

3.履约保证金在质保期满后无息支付（合同质保期指的是：从设备验收合格的次日起开始计算，共计X年，若质保期有特殊情况，需经双方进行确认）。

## 五、知识产权

医院在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

## 六、其他

（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及比选文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定，供应商在响应文件中所承诺的所有经济、技术和商务条款都要纳入成交合同中。

（三）如供应商因违反或不履行响应时承诺的商务和技术要求时，医院保留对技术指标进行验证的权利，发现供应商及原生产厂家提供虚假参数的，医院有权按照相关法律法规的规定，取消违反比选文件约定的成交人成交资格，以及按医院采购制度对其进行处罚。

（四）成交供应商应保证所提供的产品和服务整体功能的实现。如发生以下情况，医院有权取消其成交资格：1、如放弃成交项目或在签订合时擅自改变成交状态的；2、所提供的产品和服务在功能、参数等方面未满足比选文件及相关承诺的；3、证实提交了相关虚假文件的。发生上述情况，医院除申请取消其成交资格同时，有权退货及终止合同，成交供应商一切损失自行承担。同时成交供应商违约按本项目“第六篇 合同草案条款”中违约责任条款支付违约金。

（五）比选文件、成交供应商的报价文件及有效承诺文件等，均为签订合同的依据，是合同不可分割的一部分。

# 第四篇 采购程序、评审标准、无效响应和采购终止

## 一、采购程序及评审标准

（一）比选按比选文件规定的时间和地点进行，供应商须有法定代表人（或其授权代表）或自然人参加并签到。

（二）评审方法

本项目采用最低价法进行评审。

最低价法，是指响应文件满足比选文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为成交候选人的评审方法。

（三）比选以抽签的形式确定比选顺序，由本项目比选评审小组分别与各供应商进行比选。在比选前，对各供应商的资格条件、实质性响应等进行审查。

1.资格性审查。依据法律法规和比选文件的规定，对响应文件中的资格证明材料等进行审查。资格性审查内容如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应人应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证复印件； 供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 响应人提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇） |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的货物和专业技术能力 |  |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | （5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 2 | 特定资格条件 |  | 按“第一篇三、供应商资格要求（二）特定资格要求”的要求提交。 |

注：

供应商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，税务登记证（副本）和社会保险登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

①根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

②供应商应提供以下四张截图：信用中国--信用服务--严重失信主体名单查询、信用中国--信用服务--政府采购严重违法失信行为记录名单、信用中国--信用服务--税收违法黑名单、信用中国--信用服务--失信被执行人（截图模板见第七篇后模板）。

2.实质性响应审查。比选评审小组应当对响应文件进行评审，并根据比选文件规定的采购程序、评定成交的标准等事项与实质性响应比选文件要求的供应商进行比选。未实质性响应比选文件的响应文件按无效处理，比选评审小组应当告知有关供应商。实质性响应审查内容如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署或盖 | 按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合比选文件规定的格式，签署或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 只能有一个方案响应。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量符合比选文件要求。 |
| 3 | 技术部分 | 响应文件内容 | 本采购文件第二篇规定的比选内容 |
| 4 | 商务部分 | 响应文件内容 | 本采购文件第三篇规定的比选内容 |
| 5 | 响应有效期 | 响应文件内容 | 响应有效期为响应截止日期后90天内 |

（四）澄清有关问题。比选小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

比选小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

（五）在比选过程中比选的任何一方不得向他人透露与比选有关的技术资料、价格或其他信息。

（六）在比选过程中，比选评审小组可以根据比选文件和比选情况实质性变动采购需求中的技术（质量）、服务要求以及合同草案条款，但不得变动比选文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经评审小组确认。对比选文件作出的实质性变动是比选文件的有效组成部分，比选小组应当及时以书面形式同时通知所有参加比选的供应商。

（七）供应商比选时作出的所有书面承诺须由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署。

（八）比选结束前，比选小组应要求所有参加正式比选的供应商在比选时间内书面提交最后报价及有关承诺（“最后报价及有关承诺”在比选现场由供应商在其响应文件中书面承诺）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。

（九）评审的依据为比选文件和响应文件（含有效的补充文件）。比选小组判断响应文件对比选文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

## 二、评定成交的标准

比选小组将依照比选文件相关规定对技术（质量）和服务均能满足比选实质性响应要求的供应商所提交的报价，由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

1.响应文件响应应答有一条及以上不满足采购文件“第二篇 项目技术规格、数量及质量要求”要求的，响应人将失去成为成交候选人的资格；

2.响应文件响应应答有一条及以上不满足采购文件“第三篇 项目商务要求”要求的，响应人将失去成为成交候选人的资格；

3. 评审小组认为响应人的报价明显低于其他通过实质性审查响应人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内书面说明，必要时提交相关证明材料；响应人不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效响应处理。

## 三、无效比选

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效比选：

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商的法定代表人（或其授权代表）或自然人未参加比选的；

（三）供应商所提交的响应文件未按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章的；

（四）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项（包）比选的；

（五）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

（六）同一合同项（包）下的货物，制造商参与比选，再委托代理商参与比选的；

（七）供应商以联合体形式参与比选的；

（八）供应商进行合同分包的；

（九）供应商的最后报价超过采购预算或最高限价的；

（十）响应文件含有使用科室不能接受的附加条件的；

（十一）供应商不接受比选小组修正后的价格的；

（十二）供应商提供的产品，其“技术参数”不满足“本文件第二篇比选内容技术部分的参数要求”的。

（十三）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有医院无法接受条件的。

## 四、采购终止

出现下列情形之一的，医院应当终止比选采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再需要采购的或不再符合规定的比选采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的供应商不足3家的，但《医院采购管理办法（试行）》第二十八条　第一款（五）规定的情形除外。

# 第五篇  供应商须知

## 一、比选费用

参与比选的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论比选结果如何，医院在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

二、比选文件

（一）比选文件由比选邀请书、项目技术（质量）需求、项目商务要求、采购程序、评审标准、无效响应和采购终止、供应商须知、合同草案条款、响应文件格式要求七部分组成。

（二）医院所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是比选文件不可分割的部分。

（三）本比选文件中，评审小组根据与供应商比选情况可能实质性变动的内容为比选文件第二、三、六篇全部内容。

## 三、比选要求

（一）响应文件

供应商应当按照比选文件的要求编制响应文件，并对比选文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本。

1.响应文件组成

响应文件由“第七篇响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“第七篇响应文件格式”规定进行编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

2.联合体：本项目不接受联合体比选。

3.比选有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为开始时间起90天。

（二）修正错误

若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

评审小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将视为无效比选。评审后供应商应修正后报价签字确认。

（三）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式四份，其中正本一份，副本三份；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.在响应文件正本中，比选文件第七篇响应文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

3.若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人或法定代表人授权代表签字确认。

4.电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

（四）响应文件的递交

1.响应文件的正本、副本均应密封送达比选地点，应在封套上注明项目名称、供应商名称。若正本、副本分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”字样。

2.封套的封口处应加盖供应商公章或由法定代表人授权代表签字。

3.响应文件通过送达或快递递交，供应商应将响应文件用内、外两层封套密封。

如果未按上述规定进行密封和标记，医院采购办对响应文件误投、丢失或提前拆封不负责任。

（五）响应文件语言：简体中文

（六）供应商参与人员

各供应商应当派1-2名代表参与比选，至少1人应为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。

## 四、成交供应商的确定和变更

（一）成交供应商的确认

医院应当按照有效报价排序由低到高的原则确定成交供应商。

（二）成交供应商的变更

成交供应商拒绝签订采购合同的，医院可以按照评审报告推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动，列入黑名单，3年内不能参加医院的采购活动。

## 五、成交通知

1.成交供应商确定后，医院将在重庆医科大学附属永川医院官网发布成交结果公告，并仅对成交者电话通知。

2.接到比选结果通知后30天内必须来医院完善合同相关手续，逾期视为自动放弃供应商资格。

## 六、关于质疑和投诉

（一）质疑

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向医院以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

1.质疑时限、内容

1.1供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向医院提出质疑，并附相关证明材料。

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的项目名称、项目号以及采购执行编号；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

医院应当在收到供应商书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.其他

3.1供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可参照财政部门户网站和中国政府采购网范本。

（二）不予受理或暂缓受理

1.质疑有下列情形之一的，不予受理：

1.1质疑供应商参与了比选活动后，再对比选文件内容提出质疑的；

1.2质疑超过有效期的；

1.3对同一事项重复质疑的。

2.质疑有下列情形之一的，应暂不受理并告知供应商补充材料。供应商及时补充材料的，应予受理；逾期未补充的，不予受理：

2.1质疑书格式和内容不符合国家或重庆市相关规定的；

2.2质疑书提供的依据或证明材料不全的；

（三）投诉

供应商对医院的答复不满意，或者医院未在规定时间内答复的，可在答复期满后15个工作日内按有关规定，向院纪检部门投诉。

## 七、签订合同

（一）医院应当自成交通知发出之日起30日内，按照比选文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对比选文件和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由医院和成交供应商在采购合同中详细约定。

（二）比选文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）医院要求成交供应商提供履约保证金的，应当在比选文件中予以约定。成交供应商履约完毕后，医院根据采购文件规定无息退还其履约保证金。

# 第六篇  合同草案条款

## 一、定义

（一）甲方（需方）即重庆医科大学附属永川医院。

（二）乙方（供方）即成交供应商，是指成交后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

（三）合同是指由甲乙双方按照比选文件和响应文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

（四）合同价格指以成交价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方应支付给供方的金额。

（五）技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

## 二、货物内容

合同包括以下内容：货物名称、型号规格、技术参数、数量（单位）等内容。

## 三、合同价格

（一）合同价格即合同总价。

（二）合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费，所有税费由乙方负担。

（三）合同货物单价为不变价。

## 四、转包或分包

（一）本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

（二）非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

（三）如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

## 五、质量保证及售后服务

（一）乙方应按比选文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

（二）乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

1、更换：由乙方承担所发生的全部费用。

2、贬值处理：由甲乙双方合议定价。

3、退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

（三）如在使用过程中发生质量问题，乙方应同本项目“第三篇 项目商务要求”对质量保证及售后服务内容的约定。

（四）在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

## 六、付款

（一）本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

（二）付款方式：银行转账。

（三）付款方法：同本项目“第三篇 项目商务要求”中关于付款方式的约定。

## 七、验收

（一）供方应随货物提供合格证和质量证明文件。

（二）货物验收

供方所交货物的各种质量指标按照供方响应文件中所提供的“技术文件”执行，售后服务质量要求按照比选文件和响应文件的内容执行。

（三）货物验收报告应由需方、供方经办人签字，以此作为支付凭据。

## 八、索赔

供方对货物与合同要求不符负有责任，并且需方已于规定交货内和质量保证期内提出索赔，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

（一）供方同意需方拒收货物并把拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给需方，供方负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

（二）根据货物的疵劣和受损程度以及需方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

## 九、知识产权

甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方承担由此而引起的一切法律责任和费用。

## 十、合同争议的解决

（一）当事人友好协商达成一致

（二）在60天内当事人协商不能达成协议的，任何一方均可向永川区人民法院起诉。

十一、违约责任

按《中华人民共和国民法典》有关条款，或由供需双方约定。

## 十二、合同生效及其它

（一）合同生效及其效力应符合《中华人民共和国民法典》有关规定。

（二）合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。

（三）合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法法律效力。

（四）合同需提供担保的，按《中华人民共和国担保法》规定执行。

（五）本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国民法典》，由供需双方共同协商确定。

附页：合同格式

继续教育培训中心弱电工程设备购销合同

合同编号：

购买单位：重庆医科大学附属永川医院（以下简称甲方）

销售单位：XXXXXXXXXXXXXXX（以下简称乙方）

经甲乙双方平等自愿友好协商，现按照《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方向乙方订购下列货物达成如下合同，以共同遵守。

- 品名、规格型号、单位、单价

| 序号 | 名称 | 生产厂家 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | 大写金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | 质保期（年） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | 工期(天) |  |  |  |  |  |  |  |  |

上述货款为包干价，包括完成本项目所需的：货款、运输费、保险费、拆装费、安装费、调试费、税费等货到医院指定地点的所有费用。甲方不再另行支付乙方任何费用。   二、质量保证

1.乙方提供的产品为正规厂家生产的全新合格产品，产品质量须符合国家相关的产品质量标准及要求，有产品检验报告或合格证明等；

2.自验收合格次日起，提供3年及以上的质保期；

3.产品质保期内厂家提供免费维修。

三、工期及运输要求：

1.工期，乙方在采购合同签订后25日内完成送货安装，具体开始送货时间以甲方电话通知为准。

2.运输与安装，乙方在货物运输及安装中，应采取有效的安全措施，保证工作人员和其他人员的人身安全，并承担因安全事故导致的一切经济和法律责任；如有损坏财产须照价赔偿。

3.乙方在施工前需由甲方相关部门提交院内施工安全许可审批，乙方取得甲方院内施工许可后方可施工；如需动火动焊需取得甲方管理审批手续。

四、交货地点：

重庆医科大学附属永川医院指定地点。

五、验收：

乙方按期供货安装，调试正常运行后甲方组织双方共同验收，合格后双方签字确认。

六、货款结算方式：

1.合同签订后，乙方向甲方转账支付合同金额的8%作为履约保证金；

2.安装验收合格后，乙方提供验收单、有效合法的发票，经甲方审核无误后60日内以转账方式向乙方支付合同价款100%；因乙方开具发票不符合要求的，甲方有权拒绝支付合同价款且不承担任何延迟履行的责任；

3.履约保证金在质保期满后无息支付（合同质保期指的是：从设备验收合格的次日起开始计算，3年及以上，若质保期有特殊情况，需经甲乙双方进行确认）。

七、售后服务：

1.乙方日常维修响应时间为2小时，4小时内应安排维修人员到达现场维修；每半年免费提供一次全面检修维护（在每学期开学前完成）。质保期内免费维修，质保期外维修只收取材料费。

2.设备故障，乙方未按照本合同约定的期限完成维修服务的，每逾期一日，乙方应按合同总金额万分之五向甲方支付违约金；乙方逾期完成维修服务或乙方未按约定期限送达货物逾期达7日以上的，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿损失并按合同总价款的20%承担违约金。

3.若在质保期内设备故障，乙方在接到甲方通知后的2个月内未排除设备故障的，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿损失并按合同总价款的20%承担违约金，乙方还应退还甲方已支付的设备款。

八、违约责任：

1.合同签订后，双方不得擅自解除合同，但经双方协商同意解除或不可抗力（如国家政策调整等）除外。若一方单方面解除合同或违反合同约定或未完全履行合同，则应按照合同约定货物总价款的20% 承担相应的违约责任，并赔偿非违约方因此遭受的全部损失（合同另有约定的除外）。

2.乙方未按照本合同约定的期限完成设备安装调试的，每逾期一日，乙方应按合同总金额0.5‰向甲方支付违约金；乙方逾期完成安装调试或乙方未按约定期限送达货物逾期达7日以上的，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿损失并按合同总价款的20%承担违约金。

3.乙方未按照合同的约定及《采购文件》《响应文件》等有关采购、响应材料履行的，经甲方书面要求进行整改后，乙方不予整改或整改后仍然达不到相关标准的，甲方有权要求乙方按照合同总价款的20%支付违约金，同时有权选择解除合同，乙方应在解除通知送达之日起3个工作日内返还甲方已支付的设备款。

4.乙方若存在提供虚假资质等弄虚作假情况，甲方有权解除与乙方的设备购销合同，退还库存产品，不予支付剩余货款，并有权要求乙方按照双方总供货金额的20%支付违约金。

5.乙方超经营范围销售产品、提供虚假或过期资质材料、销售假冒伪劣产品或产品质量出现问题，合同未履行的，甲方有权终止合同，并要求乙方承担由此造成的所有损失；合同已经履行的，甲方有权向乙方要求退货，甲方已经支付的货款，有权要求乙方退还货款，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。若甲方因乙方违反前述规定而被第三人起诉或被行政处罚的，由乙方承担全部经济和法律责任，并承担甲方全部损失（包含但不限于仲裁费、鉴定费、保全担保费、保全费、差旅费、律师费等维权成本）。乙方的上述责任不因该产品是乙方从第三处采购后转卖甲方而免除，且乙方与本合同产品生产商之间的任何权利义务关系均与甲方无关。

6.出现下列情况之一的，甲方有权拒绝支付应付货款，并有权单方解除合同：

①乙方所供设备出现技术和质量问题，未无条件更换同品牌、同规格、同型号产品和提出整改措施，或整改效果不达标的；

②乙方提供虚假书面材料的（如：资质文件、合格证明等）；

③乙方未遵守《廉洁购销合同》相关条款的；

④合同有效期内，未经甲方同意，乙方擅自变更公司名称或擅自停止供货的；

⑤乙方相关资质文件未处于有效期内的（如：营业执照、许可证、授权委托书等）；

⑥乙方所供产品与本合同约定或响应文件载明内容不一致的。

7.本合同签订后，甲乙双方均应遵守，任意一方违约，除按照本合同约定承担违约责任外，还应承担因违约造成的损失，损失范围包括但不限于仲裁费、鉴定费、保全担保费、保全费、差旅费、律师费等。

九、其他条款：

1.设备配置清单作为本合同附件之一，必须经各方法定代表人或授权代表签字认可并由各方加盖公章或合同专用章，与协议具有同等法律效力。本设备使用过程中若需消耗性材料，乙方应书面说明收费与否，否则视为由乙方免费提供。

2.合同执行过程中出现的一切争议，双方应本着互谅互惠原则协商解决，协商不成，双方可以向永川区人民法院起诉。

3.乙方联系电话若有变更，应书面通知甲方，否则，承担因此引起的一切经济和法律责任。

4.甲乙双方约定：设备在质保期内若出现故障，乙方需在规定时间内响应并排除故障，否则甲方有权用该设备履约保证金或应付货款对设备进行维修。乙方在质保期满前注销公司或非正常变更公司名称（指未在主管部门进行变更登记），由此引起的一切后果全部由乙方承担。

5.本合同附件：《采购文件》、《响应文件》为本合同附件，具有同等法律效力。

6.本合同一式肆份，甲方叁份，乙方壹份，经双方法定代表人或法人委托代理人签字，并加盖单位公章或合同专用章后生效。

7.本合同条款约定的双方（各方）的通讯地址及联系电话作为送达本合同有关通知法律文书、仲裁送达文书、法院送达诉讼文书等的地址，相关文书一经到达送达地址，即视为该方一经收到相关通知（包括查无此人、地址不详、拒收等情形）。

甲方送达地址为：重庆市永川区萱花路439号，联系电话：023-85385105    
    乙方送达地址为：XXXXXXXXXXXXXXXXXX ，联系电话：

（以下无正文）

附件1：详细配置清单

附件2：耗材价格清单

附件3：采购技术参数要求

附件4：《廉洁购销合同》

（签署页）

| 甲方：重庆医科大学附属永川医院 地址：永川区萱花路439号 开户银行: 中国工商银行重庆永川西门支行 帐号： 3100090209024901388 法定代表人： (委托代理人)： 联系人员: 刘桂玲 联系电话：（023）85385105 | 乙方： 地址： 开户银行: 帐号： 法定代表人： (委托代理人)： 联系人员: 联系电话： |
| --- | --- |

签订时间：2025年  月   日

# 第七篇  响应文件格式要求

## 一、经济部分

（一）竞争性报价函

（二）明细报价表

## 二、技术（质量）部分

技术（质量）响应偏离表

## 三、商务文件

（一）商务条款差异表

（二）商务及售后服务承诺

## 四、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）书面声明（格式）

（五）供应商提供 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询供应商信用记录的四张截图：信用中国--信用服务--严重失信主体名单查询；信用中国--信用服务--政府采购严重违法失信行为记录名单；信用中国--信用服务--税收违法黑名单；信用中国--信用服务--失信被执行人（截图模板见第八篇后附件模板）。

## 五、其他应提供的资料

其他与项目有关的资料（自附）

一、经济部分

（一）比选报价函

比选报价函

重庆医科大学附属永川医院：

我方收到____________________________（项目名称）的比选文件，经详细研究，决定参加该项目的比选。

1、愿意按照比选文件中的一切要求，提供本项目的服务，初始报价见“分项报价明细表”。以我公司最后报价为准。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份。

3、我方承诺：本次比选的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方比选文件的一切规定和要求及评审办法。

5、在整个比选过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《比选选文件》之规定给予惩罚。

6、我方若成为成交供应商，将按照最终比选结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）：

地址：

电话：                                             传真：

网址：                                             邮编：

联系人：

邮箱：

年   月   日

（二）分项报价明细表

| 序号 | 名称 | 生产厂家 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | 大写金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | 质保期（年） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | 工期(天) |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.以上报价均为全费用综合报价，应包含但不限于货款、运输费、保险费、拆装费、安装费、调试费、税费等各项费用；

2.请供应商完整填写本表；

3.该表可扩展；

4.产品名称以产品出厂证明上的实际名称为准；

5.若有配套易损件或耗材的，需同时报价，否则视为标配。

供应商：                  法定代表人或法定代表人授权代表：

（供应商公章）                         （签字或盖章）

年     月     日

二、技术（质量）部分

技术（质量）响应偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 采购需求 | 响应情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                      法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“第二篇  项目技术要求”中所列要求进行比较和响应；

2、该表必须按照比选要求逐条如实填写，“响应情况在”中必须列出具体数值或内容。如供应商未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体数值或内容的表述，视为不满足对应条款；

3、本表可扩展；

4、可附相关支撑材料（格式自定）。

三、商务部分

商务响应偏离表

（一）对于比选的商务要求，如有任何偏离请如实填写下表：

| 序号 | 商务要求 | 响应情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                              法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                                （签署或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“第三篇 项目商务需求”中所列服务要求进行比较和响应；

2.该表必须按照比选要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3.该表可扩展，并签字或盖章。

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

项目编号：

致：  重庆医科大学附属永川医院 ：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

项目编号：

致：重庆医科大学附属永川医院  ：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证号码）代表我单位全权办理上述项目的比选、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人（签字）：                      供应商法定代表人（签字）：

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

（四）书面声明

项目名称：

项目编号：

致：重庆医科大学附属永川医院：

（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的货物和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）  “失信被执行人”、 “重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，并随时接受医院的检查验证，我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证书或证明文件

五、其他资料

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加重庆医科大学附属永川医院的（***项目）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（重庆医科大学附属永川医院***项目），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （重庆医科大学附属永川医院***项目），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

为本标的提供的服务人员   人，其中与本企业签订劳动合同   人，其他人员   人。有其他人员的不符合中小企业扶持政策（适用于服务采购项目）;

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

填写时应注意以下事项：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中小企业应当按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。

3.投标人填写《中小企业声明函》中所属行业时，应与采购文件第一篇 “采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”中填写的所属行业一致。

4.本声明函“企业名称（盖章）”处为投标人盖章。

注：各行业划型标准：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

（二）质量及售后承诺

信用中国--信用服务--严重失信主体名单查询

信用中国--信用服务--政府采购严重违法失信行为记录名单

信用中国--信用服务--税收违法黑名单

信用中国--信用服务--失信被执行人