重庆医科大学附属永川医院

比  选  文  件

项目编号：2025FW103

项目名称：医院安防设施设备维护服务（兴龙湖院区）

采购人：重庆医科大学附属永川医院

二〇二五年八月

目录

第一篇 比选邀请书	- 2 -

二、资金来源与项目预算	- 2 -

第二篇 供应商须知	- 5 -

二、比选文件	- 5 -

第三篇 项目服务需求	- 13 -

第五篇  合同草案条款	- 22 -

第六篇  响应文件格式要求	- 24 -

四、资格文件及其他	- 24 -

五、其他应提供的资料	- 24 -

一、经济部分	- 25 -

（一）比选报价函	- 25 -

（二） 分项报价明细表	- 26 -

二、服务部分	- 27 -

（一）按照“第三篇  项目服务需求”提供相应资料	- 27 -

（二）服务响应偏离表	- 28 -

三、商务部分	- 29 -

（一） 按照“第四篇  项目商务需求”提供相应资料	- 29 -

（二） 商务响应偏离表	- 30 -

（三）其它优惠承诺（格式自定）	- 31 -

四、资格条件及其他	- 32 -

# 第一篇 比选邀请书

重庆医科大学附属永川医院对医院安防设施设备维护服务（兴龙湖院区）项目进行院内比选采购。欢迎有资格、有实力的潜在供应商参加。

## 一、比选项目内容

| 二、资金来源与项目预算：自筹资金,项目预算：39万元。其中兴龙湖院区（医疗区域部分，含全科楼）为36万元。兴龙湖院区（校区部分）及大安院区为3万元。 项目名称 | 成交供应商数量（名） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 医院安防设施设备维护服务（兴龙湖院区） | 1 | 服务期限：详见第四章 |

## 三、供应商资格要求

成交供应商是指向医院提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。以下简称供应商。合格的供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特殊要求设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格要求：

1.特定资格条件：具有省级（或直辖市）及以上公共安防协会颁发的三级及以上安防资质证书。（提供证明材料并加盖供应商公章）

## 四、比选有关说明

（一）凡有意参加比选的供应商，请在重庆医科大学附属永川医院官网下载本项目比选文件以及图纸、澄清等比选前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有比选实质性要求内容。

（二）比选公告期限：自采购公告发布之日（2025年10月23日）起三个工作日。

（三）报名方式

凡有意参加的供应商，请于2025年10月23日00:00时至2025年10月27日24:00时（法定公休日、法定节假日除外）现场递交或顺丰邮寄纸质版资质文件报名。

报名方式：请务必将参与比选的采购项目名称及采购项目编号、供应商名称、联系人名称及联系方式、电子邮箱地址、法人授权书，供应商一般资质和特定资格要求等相关信息，盖鲜章后的清晰纸质版文件现场递交或者通过顺丰邮寄给采购办李老师收(收件地址:重庆市永川区萱花路439号采购办,李老师:023-85385105,请一定使用顺丰邮寄，拒收到付邮件)。报名的单位名称必须与响应人名称相同，只有按上述规定报名后，才具备响应资格。

（四）供应商须满足以下二种要件，其响应文件才被接受：

1.按时递交纸质版报名资料（重庆医科大学附属永川医院采购办公室）。

2.按时递交了响应文件（重庆医科大学附属永川医院综合楼四楼会议室）；

（五）比选地点：重庆医科大学附属永川医院综合楼四楼会议室（地址：重庆市永川区萱花路439号）

（六）响应文件递交开始时间：待定。见官网公告

（七）响应文件递交截止时间：待定。见官网公告

（八）比选开始时间：待定

## 五、本项目无需购买比选文件

## 六、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（分包）下的政府采购活动，否则均为无效比选。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）同一合同项（分包）下为单一品目的货物采购中， 同一品牌同一型号产品有多家供应商参加比选，只能按照一家供应商计算。

（四）同一合同项（分包）下的货物，制造商参与比选的，不得再委托代理商参与比选。

（五）本项目在响应文件提交截止时间前发布的比选文件及补遗文件（如果有）一律在重庆医科大学附属永川医院官网上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载或与否，均视同供应商已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容。

（六）未按时报名的，其响应文件恕不接收，超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（七）比选费用：无论比选结果如何，供应商参与本项目比选的所有费用均应由供应商自行承担。

（八）本项目不接受联合体参与比选或不接受合同分包、转包。

（九）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与医院采购活动。

七、联系方式

采购人：重庆医科大学附属永川医院

联系人：李老师

电  话：（023）85385105

地  址： 重庆市永川区萱花路439号

# 第二篇 供应商须知

## 一、比选费用

参与比选的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论比选结果如何，医院在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

二、比选文件

（一）比选文件由比选邀请书、供应商须知、比选项目技术需求、比选项目服务需求、合同草案条款、响应文件格式要求六部分组成。

（二）医院所作的一切有效的修改及补充，都是比选文件不可分割的部分。

（三）比选文件的解释

供应商如对比选文件有疑问，必须以书面形式在比选截止时间1个工作日前向采购人（或采购代理机构）要求澄清，采购人（或采购代理机构）可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本比选文件。一经进入比选程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解比选文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

（四）本比选文件中，评审小组根据与供应商比选情况可能实质性变动的内容为比选文件第三、四、五篇全部内容。

## 三、比选要求

（一）响应文件

供应商应当按照比选文件的要求编制响应文件，并对比选文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

1、响应文件组成

响应文件由第六篇“响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第六篇“响应文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

2、本项目不接受联合体参与及合同分包、转包。

3、比选有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为比选开始时间起90天。

（二）报价要求：报价为包干价，包含但不限于服务费、保险费、安装调试费、税费等各项费用。（报价表见第六章）

（三）修正错误

1.若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

2.评审小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

（四）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式四份，其中正本一份，副本三份；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.在响应文件正本中，比选文件第六篇响应文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

3.若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人或法定代表人授权代表签字确认。

4. 邮寄、电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

（五）响应文件的递交

1.响应文件的密封与标记

响应文件的正本、副本均应密封送达比选地点，应在封套上注明项目名称、供应商名称。若正本、副本分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”字样。封套的封口处应加盖供应商公章或由法定代表人授权代表签字。

2.响应文件投递截止时间：参阅比选邀请书。

3.如果未按上述规定进行密封和标记，医院对响应文件误投、丢失或提前拆封不负责任。

4、如果响应文件通过邮寄或快递递交，供应商应将响应文件用内、外两层封套密封。

（六）响应文件语言：简体中文

（七）供应商参与人员

各个供应商可派1-2名代表参与比选，至少1人应为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。法定代表人或授权代表应随身携带本人身份证原件。

（八）无效比选

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效比选，应为无效响应：

1.不符合规定的基本资格条件或特定资格条件；

2.法定代表人或其授权代表未参加比选；

3.响应文件不按规定签字、盖章；

4.供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下政府采购活动的；

6、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

7、同一合同项下的货物，制造商参与比选的，再委托代理商参与比选的；

8、供应商以联合体形式参与比选的；

9、供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的；被列入政府采购严重违法失信名单且在处罚期内的；被列入政府采购严重违法失信行为记录名单且在处罚期内的；其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的。

## 四、比选程序

（一）比选按比选文件规定的时间和地点进行。供应商须有法定代表人或其授权代表参加并签到。

（二）比选以抽签的形式确定比选顺序，由本项目评审小组分别与各供应商进行比选。在正式比选前，对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查各供应商只有在完全符合比选要求的前提下，才能参与正式比选。审查内容表如下：

1、资格性检查。依据法律法规和竞争性比选文件的规定，评审小组对响应文件中的资格证明、保证金等进行审查，以确定供应商是否具备比选资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应人应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证复印件； 供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 响应人提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第六篇） |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | （5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注①） |  |
|  |  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 2 | 特定资格条件 |  | 按“第一篇三、供应商资格要求（二）特定资格要求的要求提交（如果有）。 |

注：

供应商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，税务登记证（副本）和社会保险登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

①根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

②供应商应提供以下四张截图：信用中国--行政处罚；信用中国--失信惩戒；信用中国--重大税收违法案件当事人名单查询；中国政府采购网--政府采购严重违法失信行为信息

2、符合性审查。依据比选文件的规定，评审小组从响应文件的有效性、完整性和对比选文件的响应程度进行审查，以确定是否对比选文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署 | 响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合比选文件规定的格式，签署或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 只能有一个方案响应。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在预算金额内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量符合比选文件要求。 |
| 3 | 服务部分 | 响应文件内容 | 本采购文件第三篇服务需求所有部分 |
| 4 | 商务部分 | 响应文件内容 | 本采购文件第四篇商务需求所有部分 |
| 5 | 响应有效期 | 响应文件内容 | 响应有效期为响应截止日期后90天内 |

（三）评审小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）评审小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（五）在比选过程中比选的任何一方不得向他人透露与比选有关的技术资料、价格或其他信息。

（六）在比选过程中，评审小组可以根据比选文件和比选情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动比选文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对比选文件作出的实质性变动是比选比选文件的有效组成部分，比选小组应当及时以书面形式同时通知所有参加比选的供应商。供应商应当按照比选文件的变动情况和比选小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，并报出最佳服务，最后统一报价。最后报价不能超过初始报价，否则失去成为成交候选人的资格，也不进入下一步评审排名。

（七）供应商在比选时作出的所有书面承诺须由法定代表人或其授权代表签字。

（八）比选结束后，评审小组要求参加正式比选的供应商在规定时间内书面提交最后报价及有关承诺。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。

## 五、评审依据

评审的依据为比选文件和响应文件（含有效的补充文件）。评审小组判断响应文件对比选文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

## 六、成交原则

（一）评审办法

1、评审小组各成员独立对每个有效响应（通过资格性审查、符合性审查的供应商）的文件进行评价、打分，然后由评审小组对各成员打分情况进行核查及复核，个别成员对同一供应商同一评分项的打分偏离较大的，应对供应商的响应文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。复核后，评审小组汇总每个供应商每项评分因素的得分。

2、根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐1名成交候选供应商，并编写评审报告。若供应商的评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序排列推荐。评审得分且最后报价相同的，按照服务指标优劣顺序排列推荐。若所推荐的成交供应商的技术部分为0分，将失去成为成交候选供应商的资格。

（二）评审细则：

本项目采用综合评分评标法（满分100分）

| 序号 | 评分因素及权值 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磋商报价 （30%） | 30 | 满足资格性、符合性要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100 | 报价表1占比为70% 报价表2占比为10% 报价表3占比为20% 其结果四舍五入保留两位小数 |
| 2 | 服务部分 （30%） | 30 | 1.方案的全面性（5分） 根据各供应商自行提供的维保服务方案，是否详细、完整、内容是否全面等因素进行评分。方案无瑕疵得5分，存在一处瑕疵得4分，两处瑕疵得3分，三处及三处以上瑕疵得2分，不提供不得分 | 提供方案，格式自拟，并加盖响应人公章。本项内容中所称的“有明显缺项”指①方案内容完整性不足，设计不符合本项目特性，不符合采购方理念，缺乏全面性；②方案内容表述前后矛盾、无贯性缺乏可行性；③内容存在维护保养工艺、流程、质量安全保障无可靠性；④项目可针对性不强；⑤应急方案内容缺乏合理性、针对性，规范性、安全性等中的任意一种情形；⑥制定详细的工作计划表；⑦内容简略、套用其他方案、内容不完整或缺少关键节点等情形中的任意一种情形。 |
|  |  |  | 2.方案的可行性（5分） 根据各供应商自行提供的安保设施维护保养方案中所提供的方案措施、方案内容、计划等是否可行，根据方案的可行性进行评分。 方案无瑕疵得5分，存在一处瑕疵得4分，两处瑕疵得3分，三处及三处以上瑕疵得2分，不提供不得分 |  |
|  |  |  | 3.质量保障可靠性（5分） 维护保养方案中是否有具体的视频安保设施维护保养检测的工艺、（技术）、流程（处置流程）、质量安全保障，且质量安全保障是否可靠等，根据方案的优劣进行评分。 方案无瑕疵得5分，存在一处瑕疵得4分，两处瑕疵得3分，三处及三处以上瑕疵得2分，不提供不得分 |  |
|  |  |  | 4.方案针对性（10分） 各供应商针对大型医院及本项目（视频安防设施）的特殊性，有专门制定的维保服务方案。根据制定的方案针对性进行综合评分。 方案无瑕疵得10分，存在一处瑕疵得8分，两处瑕疵得6分，三处及三处以上瑕疵得4分，不提供不得分 |  |
|  |  |  | 5.应急预案（5分） 供应商针对本项目（安防设施）专门制定应急预案，和应急措施，根据方案合理性、针对性，规范性、安全性等方面进行评分。 方案无瑕疵得5分，存在一处瑕疵得4分，两处瑕疵得3分，三处及三处以上瑕疵得2分，不提供不得分 |  |
| 3 | 商务部分 （40%） | 30 | 1.类似业绩 1.1供应商2021年1月至今（以合同签订时间为准），为各级卫生健康委员会或二级及二级以上医疗机构提供安防技术服务的，每提供1个得3分，最高得12分。 | 提供相关合同扫描件或复印件，并加盖响应人鲜章。 |
|  |  |  | 1.2其他类似项目单个合同中维保总面积不少于10万平方米，每提供一个业绩合同得3分，最多得9分，未提供或不满足的得0分。 | 提供相关合同扫描件或复印件且合同内体现维保总面积或对应官网截图的证明材料并加盖响应人鲜章。 |
|  |  |  | 1.3供应商从事过安防（消防）类运维平台（如智慧消防建设）建设或服务工作的，每提供1个业绩得3分，最高得9分，未提供或不满足的得0分。 | 提供相关业绩合同扫描件或复印件，并加盖响应人鲜章 |
|  |  | 10 | 3.供应商人员能力（10分） 3.1供应商应配备专业固定维保人员，人员具备 省或直辖市级别以上公共安防协会颁发的高级管理人员培训证书（每提供1人）得3分，中级证书（每提供1人）得2分，最高得5分；不提供不得分。 3.2维护人员具有综合安防工程师证书（每提供1人）得3分；具有电工操作证（每提供1人）得2分，最高得5分。不提供不得分。 | 提供相应的资格证件复印件，和2025年1月至今任意连续3个月供应商为其缴纳的社保证明复印件（成立不足3个月的公司提供最近一个月社保缴纳证明复印件）。 |

3.比选流程：

1. 资格符合性检查

依据法律法规和比选文件的规定，对供应商的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备比选资格。

2.对响应文件的有效性、完整性和响应程度检查

依据比选文件的规定，对供应商的响应文件从技术、服务等方面进行审查，以确定供应商是否实质性响应比选文件的要求。

3.若同一合同项（分包）下为单一品目的货物采购比选中，同一品牌同一型号产品有多家供应商参加投标，只能按照一家供应商计算。评审中在其他条件（资格性检查、符合性检查）合格的前提下，选取最终报价最低的供应商进入评审，舍掉其他供应商。

4.成交供应商的确定：

（1） “第三篇 项目服务需求”有一条及以上不能满足比选文件要求的供应商将失去成为成交供应商的资格；

（2） “第四篇 项目商务需求”有一条及以上不能满足比选文件要求的供应商将失去成为成交供应商的资格。

（3）评审小组认为，排在前面的成交候选人的最后报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评审比选小组可以取消该成交候选人成为成交供应商的资格，按顺序由排在后面的成交候选人递补，以此类推。

（4）评审小组将依照评审办法提出成交候选人。

5.成交供应商的变更

（1）成交供应商拒绝签订采购合同的，医院可以按照评审报告推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。

（2）拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动，列入黑名单，3年内不能参加医院的采购活动。

6. 采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止比选采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的比选采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商不足3家的，但《医院采购管理办法（试行）》第二十八条第一款（五）规定的情形除外。

## 七、成交通知

1.成交供应商确定后，医院将在重庆医科大学附属永川医院官网发布成交结果公告，并仅对成交者发出电话通知。

2.接到采购结果通知后30天内必须来医院完善合同相关手续，逾期视为自动放弃供应商资格。

## 八、关于质疑和投诉

（一）质疑

供应商认为比选文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

1、质疑时限、内容

（1）供应商认为比选文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

（2）供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

①供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

②质疑项目的名称、项目编号；

③具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

④事实依据；

⑤必要的法律依据；

⑥提出质疑的日期；

⑦营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证）复印件；

⑧法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

（3）供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2、质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3、其他

（1）供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

（2）质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

（三）投诉

供应商对医院的答复不满意，或者医院未在规定时间内答复的，可在答复期满后15个工作日内按有关规定，向院纪检部门投诉。

## 九、签订合同

1、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由医院和成交供应商在采购合同中详细约定。

2、采购文件、成交供应商的响应文件及有效承诺文件等，均为签订合同的依据。

3、如成交供应商放弃成交项目或在签订合同时擅自改变成交状态的，采购人将按照相关法律法规处理。4、医院要求成交供应商提供履约保证金的，应当在比选文件中予以约定。成交供应商

履约完毕后，医院根据采购文件规定无息退还其履约保证金。

5、除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

# 项目服务需求

## 一、服务需求

1.服务范围：重庆医科大学附属永川医院（兴龙湖院区、大安院区）;

2.服务地址：

（1）兴龙湖院区（医疗区域、全科楼）位于重庆市永川区兴龙大道，建筑面积为160000平方米。

（2）兴龙湖院区（校区部分）位于重庆市永川区兴龙大道，建筑面积为40990平方米。

（3）大安院区位于永川区大安街道铁山村，建筑面积为52300平方米。

3.服务期限：

（1）兴龙湖院区（医疗区域、全科楼）服务期限为三年，服务开始时间以采购方通知时间为准，从通知之日起计算。

（2）兴龙湖院区（校区部分）及大安院区服务期限自2028年3月17日起，服务结束时间与兴龙湖院区（医疗区域、全科楼）服务合同结束时间一致。

4.(1)维保内容:建筑范围内的视频监控系统、安检设备、门禁设备、一键报警设备等所有安防设施设备。

(2)服务要求:

基于《GB/T31458-2015 医院安全技术防范系统要求》、《GB 50348 安全防范工程技术规范》等国家标准，结合医院实际，需要安防设施设备维护保养公司提供但不限于以下服务要求：

①日常定期维保：服务方须定期对采购方的安防设施设备进行一次巡视检查及维保，每次完成巡检及维保工作后形成维保记录由采购方签字确认。巡检过程中如发现问题应立即以书面形式报告采购方，并协助采购方完成相关问题的处置。每月、每季度、每半年、每年对采购方安防设施设备进行一次全面的检测，提供维保报告及整改方案。

②不定期维保：安防设施设备出现突发故障或其它特殊情况，服务方须在接到采购方电话通知后立即安排上门检修，其中：一般故障应在次日到达现场处理，紧急故障须在2个小时内到达现场处理。24小时内不能解决的问题，服务方应提供临时应急方案直至问题解决。

③服务方须指派有专业技术资质的人员开展维保工作，维保工作须严格按照相关操作规程开展。具体人员配置：服务方须指派至少2名具有安防工程（智能化集成项目）证书的维护人员定向服务本项目，对于技术水平低、服务态度差、工作不认真、责任心不强的维护人员，采购方有权提出人员更换，维护保养单位需立即予以更换，并纳入维护保养考核。

④采购方在接受上级安全检查时，服务方应派遣人员陪同检查。上级检查中如发现采购方视频监控设施设备存在问题，由服务方承担全部责任，包括行政处罚、声誉损失等。

⑤在维修维保过程中，服务方应采取有效的安全措施，保证维修人员和其他人员的人身安全，并承担因安全事故导致的一切经济和法律责任。如有损坏财产须照价赔偿。

⑥服务方中标后需办理并取得院内施工许可，在需要动火动焊时，作业前需取得采购方管理审批手续。严格遵守采购方《第三方服务单位安全生产管理办法》。

- 第四篇  项目商务要求

## 一、商务需求

1.质量要求：服务方维修更换的设备零配件须为正规厂家生产的全新合格产品，产品质量须符合国家相关的产品质量标准，不得弄虚作假、以次充好，严禁使用仿冒及伪劣产品。

2.维保、质保责任界定：安防设施设备的日常巡查及检测由我院及安防维保公司共同完成，对于在质保期内因质量问题发生故障的安防设施设备，由安防维保公司将设施设备故障原因、位置等情况通过纸质材料形式上报采购方，由原施工单位负责维修更换，如产生费用均由原施工单位承担。当安防设施设备超出质保期后，若发生任何故障或需要维修服务时，将由安防维保单位承接维修工作。维保单位需按照维保服务方案，为设备提供符合要求的维修服务，保障设备的持续使用。

3.现场勘查：招标前另行通知现场勘查（联系人：秦棂益，电话15909333944）。不到现场勘察的投标人，一旦中标，投标人不得以不完全了解施工现场情况为借口而提出额外赔偿或延长工期的要求，造成一切损失由投标人承担。

4.付款方式：

（1）维保费用：每半年支付一次。结算时，服务方提供合法发票及采购方对维保工作完成情况的签字确认书面文件，经采购方审核无误后于60日内转账支付。

（2）设备配件及材料费用：新增设备配件按次据实结算，维修更换费用按季度据实结算，结算时，服务方提供结算清单、合法发票及银行帐号，经审核无误后60日内以转账方式支付相应费用(此条款仅支持报价表3的设备及材料)。

## 二、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

## 三、其他

（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及比选文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定，供应商在响应文件中所承诺的所有经济、技术和商务条款都要纳入成交合同中。

（三）如供应商因违反或不履行响应时承诺的商务和技术要求时，医院保留对技术指标进行验证的权利，发现供应商及原生产厂家提供虚假参数的，医院有权按照相关法律法规的规定，取消违反比选文件约定的成交人成交资格，以及按医院采购制度对其进行处罚。

（四）成交供应商应保证所提供的产品和服务整体功能的实现。如发生以下情况，医院有权取消其成交资格：1、如放弃成交项目或在签订合时擅自改变成交状态的；2、所提供的产品和服务在功能、参数等方面未满足比选文件及相关承诺的；3、证实提交了相关虚假文件的。发生上述情况，医院除申请取消其成交资格同时，有权退货及终止合同，成交供应商一切损失自行承担。同时成交供应商违约按本项目“第六篇 合同草案条款”中违约责任条款支付违约金。

（五）比选文件、成交供应商的报价文件及有效承诺文件等，均为签订合同的依据，是合同不可分割的一部分。

- 第五篇  合同草案条款

## 一、定义

（一）甲方（需方）即重庆医科大学附属永川医院。

（二）乙方（供方）即成交供应商，是指成交后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

（三）合同是指由甲乙双方按照比选文件和响应文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

（四）合同价格指以成交价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方应支付给供方的金额。

（五）技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

## 二、服务内容

合同包括以下内容：服务项目名称、主要内容、服务要求、付款方式等内容。

## 三、合同价格

（一）合同价格即不变单价。

## 四、转包或分包

（一）本合同范围的服务项目，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

（二）非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的服务项目全部或部分分包给他人供应；

（三）如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

## 五、质量保证及售后服务

（一）乙方提供的服务需符合国家相关法律法规，并满足甲方提出的相关要求。

（二）如在服务过程中出现争议问题，乙方应同本项目“第四篇 项目商务要求”对质量保证及售后服务内容的约定。

## 六、付款

（一）本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

（二）付款方式：银行转账。

（三）付款方法：同本项目“第四篇 项目商务要求”中关于付款方式的约定。

## 七、知识产权

（一）甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方承担由此而引起的一切法律责任和费用。

（二）若涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归医院所有。

## 八、合同争议的解决

（（一）当事人友好协商达成一致

（二）在60天内当事人协商不能达成协议的，任何一方均可向永川区人民法院起诉。

## 九、违约责任

按《中华人民共和国民法典》有关条款，或由供需双方约定。

## 十、合同生效及其它

（一）合同生效及其效力应符合《中华人民共和国民法典》有关规定。

（二）合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。

（三）合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法法律效力。

（四）合同需提供担保的，按《中华人民共和国担保法》规定执行。

（五）本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国民法典》，由供需双方共同协商确定。

# 第六篇  响应文件格式要求

## 一、经济部分

（一）比选报价函

（二）明细报价表

## 二、服务部分

（一）按照“第三篇 项目服务需求”提供相应资料

（二）服务响应偏离表

## 三、商务部分

（一）按照“第四篇 项目商务需求”提供相应资料

（二）商务响应偏离表

（三）其它优惠承诺

## 四、资格文件及其他

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）组织机构代码证复印件

说明：供应商按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证以供应商所提供的法人营业执照（副本）复印件为准。

（三）法定代表人身份证明书（格式）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

（五）基本资格条件承诺函

（六）特定资格条件证书或证明文件（如果有）

（七）供应商提供 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询供应商信用记录的四张截图：信用中国--行政处罚；信用中国--失信惩戒；信用中国--重大税收违法案件当事人名单查询；中国政府采购网--政府采购严重违法失信行为信息记录（截图模板见第六篇后模板）。

## 五、其他应提供的资料

1、其他与项目有关的资料（自附）

## 一、经济部分

- （一）比选报价函

比选报价函

重庆医科大学附属永川医院：

我方收到____________________________（比选项目名称）的比选文件，经详细研究，决定参加该项目的比选。

1、愿意按照比选文件中的一切要求，提供本项目的技术服务、商务需求，初始报价（总价）为人民币大写：      元整；人民币小写：    元。以我公司最后报价为准。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份。

3、我方承诺：本次比选的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

4、我方完全理解和接受贵方比选文件的一切规定和要求及评审办法。

5、在整个比选过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《比选文件》之规定给予惩罚。

6、我方若成为成交供应商，将按照最终比选结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）：

地址：

电话：                                             传真：

网址：                                             邮编：

联系人：

年   月   日

- 分项报价明细表

报价表1

| 视频监控等安保设施维护服务报价表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 位置 | 面积/平方米 | 报价/每平方米/天 | 备注 |
| 兴龙湖院区 （含全科医学楼） | 160000 |  |  |
| 单月报价 （按30天） |  |  |  |
| 一年总价 |  |  |  |
| 三年总价 |  |  |  |

注：1.报价为包干价，包含但不限于服务费、材料费、保险费、安装调试费、税费等各项费用。

供应商名称（公章）或自然人签署：

年     月     日

报价表2

| 视频监控等安保设施维护服务报价表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 位置 | 面积/平方米 | 报价/每平方米/天 | 备注 |
| 兴龙湖院区 （校区部分） | 40990 |  |  |
| 大安院区 （渝西应急医院） | 52300 |  |  |
| 单月报价 （按30天） |  |  |  |

注：1.报价包干价，包含但不限于服务费、保险费、安装调试费、税费等各项费用。

供应商名称（公章）或自然人签署：

年     月     日

报价表3

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 参选供应商品牌 | 报价 | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6T监控专硬盘 | 容量 6000G 尺寸 3.5寸 转速 7200 缓存 256M 接口 sata | 2 | 片 |  |  |  |
| 2 | 8T监控专硬盘 | 容量 8000G 尺寸 3.5寸 转速 7200 缓存 256M 接口 sata | 4 | 片 |  |  |  |
| 3 | 12T监控专硬盘 | 容量 12000G 尺寸 3.5寸 转速 7200 缓存 256M 接口 sata | 2 | 片 |  |  |  |
| 4 | 16T监控专硬盘 | 容量 16000G 尺寸 3.5寸 转速 7200 缓存 256M 接口 sata | 1 | 片 |  |  |  |
| 5 | 门禁刷卡读卡器（刷卡） | 认证方式：刷卡 读卡频率：13.56MHz 可识别卡：IC卡(支持扇区加密)、CPU卡序列号(不含加密功能) 按键方式：无 通讯方式：RS485+Wiegand 工作电压：DC 12V 功耗：≤2W 安装方式：无底盒壁挂、86底盒、120底盒安装 工作环境：室内，不防水 | 4 | 台 |  |  |  |
| 6 | 门禁刷卡读卡器（密码+刷卡） | 认证方式：刷卡、密码 读卡频率：13.56MHz 可识别卡：IC卡(支持扇区加密)、CPU卡序列号(不含加密功能) 按键方式：触摸按键 通讯方式：RS485+Wiegand 工作电压：DC 12V 功耗：≤2W 安装方式：预埋120或86底盒安装 工作环境：室内，IP64 | 10 | 台 |  |  |  |
| 7 | 4.3寸人脸门禁一体机 | 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 屏幕参数： 4.3英寸触摸显示屏，屏幕分辨率272*480； 摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 认证方式：支持人脸、刷卡（IC卡、手机NFC卡、CPU卡（含加密内容）、二/三代身份证卡序列号）、密码及组合认证方式； 人脸验证：采用深度学习算法，支持照片、视频防假；1:N人脸比对速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持3000张人脸、6000张卡，10万条事件记录； 硬件接口：RJ45网口*1、RS485*1、Wiegand*1、USB*1、门锁输出*1、开门按钮*1、门磁输入*1、USB2.0*1、防拆报警 通信方式：有线网络； 使用环境：室内； 安装方式：壁挂； 设备电源： DC 12V/1A； ★无缝接入到现有综合安防管理平台（提供原厂接入承诺函，加盖鲜章） | 2 | 台 |  |  |  |
| 8 | 4.3寸指纹、人脸门禁一体机 | 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 屏幕参数： 4.3英寸触摸显示屏，屏幕分辨率272*480； 摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 认证方式：支持人脸、刷卡（IC卡、手机NFC卡、CPU卡（含加密内容）、二/三代身份证卡序列号）、密码、指纹及组合认证方式； 人脸验证：采用深度学习算法，支持照片、视频防假；1:N人脸比对速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持3000张人脸、6000张卡，3000指纹、10万条事件记录； 硬件接口：RJ45网口*1、RS485*1、Wiegand*1、USB*1、门锁输出*1、开门按钮*1、门磁输入*1、USB2.0*1、防拆报警 通信方式：有线网络； 使用环境：室内； 安装方式：壁挂； 设备电源： DC 12V/1A； ★无缝接入到现有综合安防管理平台（提供原厂接入承诺函，加盖鲜章） | 2 | 台 |  |  |  |
| 9 | 7寸人脸门禁一体机 | 屏幕参数： 7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024； 摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 认证方式：支持人脸、刷卡（IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块； 人脸验证：采用深度学习算法，支持单人或多人识别（最多5人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N人脸验证速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持10000人脸库、50000张卡，15万条事件记录； 硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、typeC类型USB接口*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD卡槽*1（最大支持512GB）、3.5mm音频输出接口*1； 通信方式及网络协议：有线网络； 使用环境：IP65，室内外环境（室外使用必须搭配遮阳罩）； 安装方式：壁挂安装； 工作电压： DC12V~24V/2A； ★无缝接入到现有综合安防管理平台（提供原厂接入承诺函，加盖鲜章） | 2 | 台 |  |  |  |
| 10 | 可视对讲门禁 | 1.采用监200W高清摄像头（宽动态，120度超广角），支持7*24全天候预 2.采用智能补光，设备自动判断环境光照实施红外补光 3.自带门禁功能，实现单元门的电控 4.支持报警功能，设备带门磁报警接入、防拆报警 5.采用先进的硬件噪声抑制与回声消除技术，保证话音质量清晰明亮 6.支持实时查看权限范围内的公共摄像头图像； 7.支持主动查看门口机画面并发起与门口机的双向对讲，可进行一键远程开门； 8.支持门口机呼叫时留言，带抓拍图片； 9.支持自动应答与免打扰功能； 10.支持WIFI接入无线组网，副机跟主机之间采用无线通信； | 4 | 套 |  |  |  |
| 11 | 单门门禁主机 | 管控门数：1门 通讯方式：上行TCP/IP 可接读卡器：RS485读卡器*2、Wiegand读卡器*2 存储容量：10万张卡和30万记录存储 门禁高级功能：支持跨主机反潜回、多重卡认证等 输入接口：报警输入*4、门磁*1、开门按钮*1、Case输入*2、防拆*1 输出接口：开门继电器*1、报警继电器*2 其他功能：带消防联动继电器接口、接蓄电池功能接口 工作电压：DC 12V（自带开关电源：220V输入，12V/50W输出） ★无缝接入到现有综合安防管理平台（提供原厂接入承诺函，加盖鲜章） | 4 | 台 |  |  |  |
| 12 | 双门门禁主机 | 管控门数：2门 通讯方式：上行TCP/IP 可接读卡器：RS485读卡器*4、Wiegand读卡器*4 存储容量：10万张卡和30万记录存储 门禁高级功能：支持多门互锁、跨主机反潜回、多重卡认证等 输入接口：报警输入*4、门磁*2、开门按钮*2、Case输入*4、防拆*1 输出接口：开门继电器*2、报警继电器*4 其他功能：带消防联动继电器接口、接蓄电池功能接口 工作电压：DC 12V（自带开关电源：220V输入，12V/100W输出） 机箱尺寸：345mm(高)*370mm(宽)*90mm(厚) ★无缝接入到现有综合安防管理平台（提供原厂接入承诺函，加盖鲜章） | 4 | 台 |  |  |  |
| 13 | 四门门禁主机 | 管控门数：4门 通讯方式：上行TCP/IP 可接读卡器：RS485读卡器*8、Wiegand读卡器*4 存储容量：10万张卡和30万记录存储 门禁高级功能：支持多门互锁、跨主机反潜回、多重卡认证等 输入接口：报警输入*4、门磁*4、开门按钮*4、Case输入*8、防拆*1 输出接口：开门继电器*4、报警继电器*4 其他功能：带消防联动继电器接口、接蓄电池功能接口 工作电压：DC 12V（自带开关电源：220V输入，12V/100W输出） 机箱尺寸：345mm(高)*370mm(宽) *90mm(厚) | 2 | 台 |  |  |  |
| 14 | 门禁专用电源 | 输入电压：100-240VAC； 输出电压：12VDC； 输出电流：4.17A； 输出功率：50W； 支持蓄电池接入（设备本身不含蓄电池）； 工作温度：-10℃-+50℃； 工作湿度：＜95%； | 15 | 台 |  |  |  |
| 15 | 开门按钮 | 开门按钮 结构：塑料面板； 性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 输出：常开； 类型：适合埋入式电器盒使用； 尺寸：86*86mm； 重量：0.07kg； | 10 | 台 |  |  |  |
| 16 | 双门磁力锁 | 锁体主体颜色为：氧化银。 最大静态直线拉力：280kg ± 5%*2； 断电开锁，满足消防要求； 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 工作电压：12V/1040mA 或 24V/520mA； 锁体尺寸：长480*宽48.8*厚27.5(mm)； 吸板尺寸：长180*宽38.8*高13(mm)； 使用环境：室内（不防水）； 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门； | 4 | 把 |  |  |  |
| 17 | 单门磁力锁 | 锁体主体颜色为：氧化银。 最大静态直线拉力：280kg ± 5%； 断电开锁，满足消防要求； 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 工作电压：12V/500mA 或 24V/250mA； 锁体尺寸：长240*宽48.8*厚27.5(mm)； 吸板尺寸：长180*宽38.8*高13(mm)； 使用环境：室内（不防水）； 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。 | 4 | 把 |  |  |  |
| 18 | 电动闭门器 | 1.适用范围 ≤2000mm宽度、200kg以下重量的各种平开门 2.外形尺寸 350mm*82mm*130mm 3.工作电压 DC24V 4.电机功率 35W 5.遥控距离 ≤15m 6.电机转速比 0.180555556 7.开门角度 10°~270° 8.控制方式 感应器、门禁设备、车牌识别设备、开关 9.防水等级 IP54 10.重量 ≈8.2KG 11.使用环境温度 -20℃~45℃ | 2 | 套 |  |  |  |
| 19 | 12V/20A 开关电源 | 1.电压范围 200～240V~ 2.直流电压 12V 3.额定电流 20A 4.额定功 240W | 4 | 个 |  |  |  |
| 20 | 12V/10A 开关电源 | 1.电压范围 200～240V~ 2.直流电压 12V 3.额定电流 10A 4.额定功率 120W | 5 | 个 |  |  |  |
| 21 | 12V/2A 开关电源 | 1.电压范围 200～240V~ 2.直流电压 12V 3.额定电流 2A 4.额定功率 24W | 20 | 个 |  |  |  |
| 22 | 24口千兆POE交换机 | 1.10/100/1000BASE-T以太网端口,2个千兆SFP,PoE+,交流供电)千兆无管理POE交换机, 2.包转发率38.69Mpps,交换容量52Gbps,24个千兆电口,2个千兆光口,MAC:8K 3.1U标准机架款,金属外壳,支持POE+,输出功率370W,挂耳默认自带， ★4.支持关键POE业务端口转发优先（提供官网截图） | 2 | 台 |  |  |  |
| 23 | 8口千兆POE交换机 | 1.(8个10/100/1000BASE-T以太网端口,PoE+,1个千兆SFP,1个10/100/1000BASE-T以太网端口,国标交流适配器)千兆无管理POE交换机 2.包转发率14.88Mpps,交换容量20Gbps,9个千兆电,1个千兆光,MAC:4K 3.桌面式,塑料外壳,不支持挂耳,输出功率54W,国标交流适配器 | 5 | 台 |  |  |  |
| 24 | 8口千兆交换机 | 8口千兆非网管交换机，8个10/100/1000M自适应电口，铁壳桌面级 | 5 | 台 |  |  |  |
| 25 | 网络高清半球摄像机 | 400万海螺型网络摄像机 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps 支持SmartIR，防止夜间红外过曝 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议，支持萤石平台接入 1个内置麦克风 智能补光，支持白光/红外双补光，红外光最远可达30 m，白光最远可达20 m 符合IP67防尘防水设计，可靠性高 | 20 | 台 |  |  |  |
| 26 | 网络高清枪式摄像机 | 400万筒型网络摄像机 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps 支持SmartIR，防止夜间红外过曝 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同使用环境 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议，支持萤石平台接入 1个内置麦克风 智能补光，支持白光/红外双补光，红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m 符合IP67防尘防水设计，可靠性高 | 20 | 台 |  |  |  |
| 27 | 网桥5G | 1017Mbps双频无线网桥，支持5 GHz：867Mbps，2.4GHz：150Mbps。套装内包含录像机端和摄像头端两个设备，出厂默认配对，无需配置即可使用。支持一键配对，支持内置对准工具，支持频谱扫描。设备支持最大传输距离3公里（实际桥接距离与环境有关）。内置定向天线，支持Eweb，APP管理。支持24V DC和24V非标PoE供电。支持壁挂/抱箍安装。 | 2 | 套 |  |  |  |
| 28 | 报警按钮 | 1.支持常开/常闭的触点模式，一键紧急报警 2.支持86盒安装方式，螺丝固定 3.支持电压≤250VDC，电流≤300mA的环境下工作 4.设备无需供电 5.自带配套复位钥匙，出警确认警情，通过钥匙复位 6.性能稳定，经久耐用 | 20 | 个 |  |  |  |
| 29 | 报警防区模块 | 1.支持1路防区输入扩展 2.支持地址拨码设置 3.支持最大传输距离2400m 4.支持总线供电 5.遵循MBus通讯协议 ★6. 无缝接入到现有综合安防管理平台（提供原厂接入承诺函，加盖鲜章） | 20 | 个 |  |  |  |
| 30 | 枪机壁装支架 | 金属壁装支架 | 20 | 个 |  |  |  |
| 31 | 光模块 | 千兆单模光模块，波长1310nm，传输距离10KM。 | 4 | 个 |  |  |  |
| 32 | 光纤收发器 | ·适合标准: IEEE802.3/u/z/ab, 10Base-T, 1 00Base-TX, 1000Base-T及1000Base-SX/LX ·接口标准: 电口: RJ-45, 10/100Mbps 或10/100/1000Mbps (自适应) 光口: ST/SC/FC, 100Mbps 或1000Mbps (全双工) ·缆线: 双绞线: 5类线(最长距离至100m) 光纤(单模) : 8/125, 8.7/125, 9/125， 10/125 um ·流量控制: 全双工IEEE802.3x流量控制 半双工背压流量控制 | 2 | 对 |  |  |  |
| 33 | 超五类网线 | 1.产品型号：UTP5e HSYV4×2×0.5 2.标准：YD/T1019, ANSI/TIA 568.2-D-2018 ,ISO/IEC 11801 3.通过标准最高传输频率100MHz测试 4.额定传输速率(NVP)：69% 5.单根导体直流电阻：≤9.5Ω/100m 6.导体规格：4×2×0.5±0.01 7.绝缘：HDPE ,绝缘外径0.90±0.05mm 8.护套材料：PVC，护套外径：5.0±0.4mm 9.护套常规颜色：灰色、蓝色、橙色、紫色 10.★产品传输性能符合100米信道测试并提供第三方检验报告。 | 1000 | 米 |  |  |  |
| 34 | 六类网线 | 1.产品型号：UTP6e HSYV4×2×0.57 2.标准：YD/T1019, ANSI/TIA 568.2-D-2018 ,ISO/IEC 11801 3.通过标准最高传输频率100MHz测试 4.额定传输速率(NVP)：69% 5.单根导体直流电阻：≤9.5Ω/100m 6.导体规格：4×2×0.57±0.01 7.绝缘：HDPE ,绝缘外径0.90±0.05mm 8.护套材料：PVC，护套外径：5.0±0.4mm 9.护套常规颜色：灰色、蓝色、橙色、紫色 | 1000 | 米 |  |  |  |
| 35 | 电源线2*1.0 | 产品名称：聚氯乙烯绝缘软电缆电线（护套） 产品型号：60227 IEC 53(RVV)2×1.0mm2 产品检测标准：GB/T5023.5-2008/IEC60227-5:2003 | 400 | 米 |  |  |  |
| 36 | 辅材 | 国标PVC 管材 | 500 | 米 |  |  |  |
| 总计（元）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：全科医学科在用为英飞拓，兴龙湖院区其他为海康威视，大安院区为海康威视。所招标配件及材料需与我院在用设备相匹配。 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.新增设备配件按次据实结算，维修更换费用按季度据实结算，结算时，服务方提供结算清单、合法发票及银行帐号，经审核无误后60日内以转账方式支付相应费用(此条款仅支持报价表3的设备及材料)。

供应商名称（公章）或自然人签署：

年     月     日

## 二、服务部分

- （一）按照“第三篇  项目服务需求”提供相应资料

- （二）服务响应偏离表

项目名称：

| 序号 | 采购需求 | 响应应答 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                      法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“第三篇  项目服务需求”中所列服务要求进行比较和响应；

2、该表必须按照比选要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3、本表可扩展；

4. 附相关技术支撑材料（格式自定）。

5、若“响应情况”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性参数描述，视为不满足，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。

## 三、商务部分

- 按照“第四篇  项目商务需求”提供相应资料

- 商务响应偏离表

商务响应偏离表

项目名称：

对于比选文件的商务要求，如有任何偏离请如实填写下表：

| 序号 | 商务要求 | 响应应答 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                              法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                                （签署或盖章）

年     月     日

注：

- 本表即为对本项目“第四篇 ”项目商务需求”中所列服务需求进行比较和响应；

2.该表必须按照比选要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3.该表可扩展，并签字或盖章；

4. 若“响应情况”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性参数描述，视为不满足，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。

- （三）其它优惠承诺（格式自定）

- 四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）组织机构代码证复印件

（三）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：  重庆医科大学附属永川医院 ：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致： 重庆医科大学附属永川医院 ：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证号码）代表我单位全权办理上述项目的比选、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人（签字）：                      供应商法定代表人（签字）：

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（五）基本资格条件承诺函

项目名称：

项目编号：

致：重庆医科大学附属永川医院：

（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）  “失信被执行人”、 “重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，并随时接受医院的检查验证，我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日

（六）特定资格条件证书或证明文件（如果有）

信用中国--经营异常名录信息

信用中国--严重失信主体

信用中国--重大税收违法失信主体

中国政府采购网--政府采购严重违法失信行为信息记录