重庆医科大学附属永川医院

比  选  文  件

采购项目编号：2025ZB341

采购项目名称：麻醉信息系统

医院：重庆医科大学附属永川医院

二〇二五年十月

目   录

第一篇 比选邀请书	- 3 -

一、比选项目内容	- 3 -

二、资金来源	- 3 -

三、比选资格	- 3 -

四、比选有关说明	- 3 -

五、本项目无需购买比选文件	- 4 -

六、采购项目需落实的政府采购政策	- 4 -

七、其它有关规定	- 4 -

八、联系方式	- 5 -

第二篇  项目技术（质量）需求	- 6 -

一、清单表	- 6 -

二、产品功能及技术需求	- 6 -

第三篇  项目商务要求	- 14 -

※一、主要商务条款	- 14 -

二、交货时间、地点及验收方式	- 14 -

三、售后服务	- 14 -

四、报价要求	- 15 -

五、付款方式	- 15 -

六、知识产权	- 15 -

七、安装与培训	- 16 -

八、其他	- 16 -

第四篇  采购程序、评审标准、无效响应和采购终止	- 17 -

一、资格审查及符合性审查	- 17 -

二、评审方法	- 18 -

三、评标标准	- 19 -

四、无效比选	- 21 -

五、采购终止	- 21 -

第五篇  供应商须知	- 22 -

一、比选费用	- 22 -

二、比选文件	- 22 -

三、比选要求	- 22 -

四、成交供应商的确定和变更	- 24 -

五、成交通知	- 24 -

六、关于质疑和投诉	- 24 -

七、签订合同	- 25 -

第六篇  合同草案条款	- 26 -

一、定义	- 26 -

二、货物内容	- 26 -

三、合同价格	- 26 -

四、转包或分包	- 26 -

五、质量保证及售后服务	- 26 -

六、付款	- 27 -

七、检查验收	- 27 -

八、索赔	- 27 -

九、知识产权	- 27 -

十、合同争议的解决	- 28 -

十一、违约责任	- 28 -

十二、合同生效及其它	- 28 -

第七篇  响应文件格式要求	- 29 -

一、经济部分	- 29 -

二、技术（质量）部分	- 29 -

三、服务部分	- 29 -

四、资格条件及其他	- 29 -

五、其他应提供的资料	- 29 -

第八篇 附件	- 30 -

一、技术要求部分	- 34 -

二、商务部分	- 35 -

三、资格条件及其他	- 37 -

四、其他资料	- 41 -

# 第一篇 比选邀请书

重庆医科大学附属永川医院（简称“重医附属永川医院”）对麻醉信息系统项目进行院内比选采购。欢迎有资格、有实力的供应商前来参加比选。

## 一、比选项目内容

| 名称 | 成交供应商数量 | 购买数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 麻醉信息系统 | 1（名） | 1套 |  |

## 二、资金来源

医院自筹或专项资金，本项目总限价＜50万元，最终报价不得超过限价，否则为“无效比选”。

## 三、比选资格

比选供应商是指向医院提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。以下简称供应商。合格的供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特殊要求设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格要求：

无。

## 四、比选有关说明

（一）凡有意参加比选的供应商，请在重医附属永川医院官网下载本项目比选文件以及图纸、澄清等比选前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有比选实质性要求内容。

1.响应人应当按照比选文件的要求编制响应文件，并对比选文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件建议采用软面胶装（不采用穿孔式）、文件夹式活页装订，同时应编制完整的封面、页码、目录。

2.响应文件一式四份，其中正本一份，副本三份（副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。注：响应文件密封的外封套上必须注明比选项目名称、比选公司名称、联系人姓名及电话。

（二）凡有意参加的供应商，请于2025年10月23日00:00至2025年10月27日24:00（法定公休日、法定节假日除外）顺丰邮寄纸质版资质文件报名。

报名方式：请务必将1份报名文件，内含：采购项目名称及采购项目编号、供应商名称、报名时间、联系人名称及联系方式、电子邮箱地址写在封面上，报名文件内需要包含供应商、代理商、制造商一般资质、授权书和特定资格要求等相关资料，盖鲜章后的清晰纸质版文件通过顺丰邮寄给采购办彭老师收(收件地址:重庆市永川区萱花路439号采购办,彭老师:023-85385105,请一定使用顺丰邮寄)，不需要邮寄“一正三副”的响应文件，响应文件是后期由供应商带到采购现场的。

报名的单位名称必须与响应人名称相同，只有按上述规定报名后，才具备响应资格。

（三）比选公告期限：自采购公告发布之日（2025年10月23日）起三个工作日。

（四）获取比选文件时间：2025年10月23日00:00至2025年10月27日24:00

（五）比选地点：重庆医科大学附属永川医院综合楼4楼会议室（地址：重庆市永川区萱花路439号）

（六）提交报名文件截止时间：2025年10月27日24:00

（七）比选开始时间：待定，不需要邮寄“一正三副”的响应文件，响应文件是后期由供应商带到采购现场的。

## 五、本项目无需购买比选文件

## 六、采购项目需落实的政府采购政策

（一）按照《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号），落实促进中小企业发展政策。

（三）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

## 七、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的采购活动，否则均为无效比选。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）同一合同项（包）下为单一品目的货物采购中，同一品牌同一型号产品有多家供应商参加比选，只能按照一家供应商计算。

（四）同一合同项（包）下的货物，制造商参与比选的，不得再委托代理商参与比选。

（五）本项目的澄清文件（如果有）一律在重医附属永川医院官网上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载或与否，均视同供应商已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容。

（六）未报名的，其响应文件恕不接收；超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（七）比选费用：无论比选结果如何，供应商参与本项目比选的所有费用均应由供应商自行承担。

（八）本项目不接受联合体参与比选。

（九）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与医院采购活动。

## 八、联系方式

医  院：重庆医科大学附属永川医院

联系人：彭老师

电  话：（023）85385105

地  址： 重庆市永川区萱花路439号

# 第二篇  项目技术（质量）需求

## 一、清单表

| 序号 | 名称 | 单位 | 购买数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 麻醉信息系统 | 套 | 1 |  |

①“※”标注的技术需求为符合性审查中的实质性要求，若不满足按无效响应处理。

②“▲”标注的技术需求为重要技术需求，若不满足将按照评审因素中相关规定处理。

③“○”标注的技术需求为一般性技术需求，若不满足将按照评审因素中相关规定处理。

④部分技术需求无标注的，为标题或概括性内容，不作为评审因素。

## 二、产品功能及技术需求

※（一）系统技术规格及要求

- 安全要求：系统服务器必须在医院内网安装。

- 接口要求：

  - 符合国家卫生健康委员会颁布的《医院信息系统功能基本规范》；

  - 符合国家卫生健康委员会颁布的《电子病历系统功能规范（试行）》；

  - 符合国家卫生健康委员会颁发的《智慧医疗分级评价方法及标准（2025版）》6级以上的相关要求；

  - 能够与医院相关系统实现对接，包括但不限于医院集成平台、数据中台、HIS、LIS、PACS等,接口费用由中标单位承担；

- 性能要求：提供不同级别，不同故障情况下的应用系统的应急预案（指技术实现方案）。避免因计算机故障导致的医疗工作的延迟和医疗差错。

- 终端用户操作性能指标：软件系统要体现易于理解掌握、操作简单、提示清晰、逻辑性强，直观简洁、帮助信息丰富等特点，保证操作人员以最快速度和最少的击键次数完成工作。

- 系统满足信创要求，支持国产数据库、操作系统和国产芯片。

- 系统需按医院要求对接医务人员和患者CA电子签名。

- 符合最新版麻醉记录单国家标准（WS 329-2024）的要求。

- 系统功能参数要求

- 1.中心监控：

1.1 手术进程：

○1.1.1  能够同屏分院区展现所有今日手术的进程情况，便于手术室管理者实时掌握手术进展状况，实时刷新手术进展；

○1.1.2  能够按照手术间或手术状态显示所有手术室进程，并能够进行分类筛选，可视化展示单个患者围术期进程；

▲1.1.3  能够分院区、科室显示和查询明日手术的安排情况，至少包括手术间、台次、患者信息、病区、手术人员安排等信息；

○1.1.4  能够显示科室所有手术间的使用情况。并可以进入任意手术间查看手术信息详情；

○1.1.5  能够直接点击患者浏览麻醉记录单；

○1.1.6  能够查看本周手术完成情况；

○1.1.7  可以查看手术时长及手术台次的统计概览；

○1.1.8  可以按手术台次挖掘每台手术从接患者、入手术室、入手术间、备皮检查、麻醉开始、通知手术时间、手术医生入室时间、手术开始、器械核查时间、手术结束时间、麻醉结束时间、术中用药时间、术中用血时间等时间结点，根据上级和医院需求可增加相应时间结点；

○1.1.9 以上显示和查询内容可以按科室、院区授予相应人员。

▲1.1.10 支持手机移动端远程实时查看麻醉记录单、术前方式单、术后方式单等麻醉文书，并支持移动端文书查看缩放功能。

○1.2 手术排班：

1.2.1  能随时手动调整手术安排；

1.2.2  能够对急诊、日间手术进行临时手术安排；

1.2.3  能够导出和打印手术安排表；

1.2.4  能够记录手术停台和取消原因；

1.2.5  手术排程界面可定制化，适应院方习惯需求，具备拖拽式手术排程管理。

2 术前信息管理

2.1 手术接收及排程

○2.1.1  具备批量接收HIS下达的手术申请信息；

○2.1.2  支持调阅、查看已经申请的手术；

○2.1.3  能够随时手动调整手术安排；

○2.1.4  具备手术安排表的导出和打印的功能；

○2.1.5  具备手术取消并记录手术停台和取消原因的功能；

○2.1.6  集中显示指定日期所有可安排的人员信息；

○2.1.7  能够用浏览器查看手术排班结果；

○2.1.8  支持与短信平台或院内医生端 APP 对接，实现发送信息提醒给接台手术的主刀医生功能；

○2.1.9  可以对两个（含）以上的联合手术合并进行安排；

▲2.1.10 能够对同一台手术在不同手术间进行的手术进行排程。

○2.2 急诊手术

2.2.1  急诊模式：可快速开展手术治疗，相关信息在术中或术后补录；

2.2.2  信息补录：手术过程中可以查看及变更修改手术信息；在术后可以补录相关信息；

2.3 术前访视(支持移动端)

▲2.3.1  支持移动端术前访视；能够按照医院要求的格式生成术前访视单、麻醉同意书等术前文书。

▲2.3.2  能够按照医院要求的格式生成术前访视单、麻醉同意书等术前文书，并记录患者基本信息、麻醉方法等；并对接 CA 签名实现患者及家属签名和指纹采集。

▲2.3.3  能够与HIS、PACS、LIS、EMR、输血和信息交互平台等医院信息系统集成，实现数据互联互通和信息共享；

○2.3.4 移动端具备书写术前、术后访视文书功能，并与PC端保持数据互通，支持离线保存和延迟同步；

○2.3.5 手术室护士术前访视、术后回访功能模块（需支持平板移动端），访视内容可定制，并对访视内容进行汇总统计分析，术前访视中发现特殊情况，如皮肤压力性损伤、意识障碍、肢体活动受限等，当台手术巡回护士可得到相关信息推送。

○2.3.6 手麻信息系统需要与临床护理系统对接，实现病区与手术室之间患者交接无缝衔接。手术患者接送可支持打印“手术病人卡片”并支持PDA移动终端核对患者身份、带入药品、耗材，交接记录内容可定制。

3术中信息管理

○3.1 手术室控制台

3.1.1  可以查看今日已完成及待开始手术情况，选择患者开始手术；

3.1.2  可支持快捷修改患者信息及安排；

○3.2	三方核查单

3.2.1  支持麻醉医生、手术医生及手术护士三方的核查记录。麻醉实施前、手术开始前和手术结束前进行三次患者信息核对，每次均由外科医生、护士及麻醉医生一起参与核对工作并将核对结果记录在手麻工作站或护理工作站中；

3.2.2  每一次三方核查时间需要进行记录；

3.3术中麻醉记录

○3.3.1  能够从手术申请中提取患者基本信息、手术人员信息自动填充到麻醉记录单中；

○3.3.2  麻醉方法：记录全名，如静吸复合全麻，控制性降压，降温麻醉；

○3.3.3  麻醉用药：记录药名，剂量，时间，浓度和用药途径；

○3.3.4  入室及出室、插管拔管、手术开始及结束时间，同时能够记录操作员和操作时间；

○3.3.5  具备对术中患者的体征数据进行实时监测的功能，指标异常时进行报警。对术中患者的体征异常数据进行特殊颜色标识功能；

○3.3.6  支持麻醉医师在手术过程中交接班，记录交接时间；

○3.3.7  支持拖动术中用药剂量修改给药时间；

○3.3.8  麻醉记录单必须为所见即所得，麻醉医师操作的界面要与打印出来的麻醉记录单一致；

○3.3.9  手工添加监护数据：选择监护项目后，支持拖动鼠标快速批量添加监护数据功能；

○3.3.10 术中体位：根据术中选择的体位，在麻醉记录单标记；

○3.3.11 持续用药支持，拖动调整持续用药时间段，点击持续用药剂量，可快速修改持续用药的剂量，方便麻醉医师操作；

○3.3.12 系统支持麻醉用药多途径录入，可在麻醉记录单快捷录入，也可在术中用药管理界面统一管理术中用药、输液输血、事件等；

○3.3.13 对于仪器设备干扰或其他因素产生的设备记录误差值可以人工手动修改，并按照院方要求，规定是否保留修改痕迹；

○3.3.14 能够通过下拉菜单、拼音字头模糊检索出药品、事件字典信息，实现麻醉事件及用药的快速录入，快速完成麻醉单，减轻医护人员工作量；

○3.3.15 能够在现有用药事件基础上实现快速追加录入；

○3.3.16 能够实现麻醉单模板套用，并支持以公有和私有的方式管理麻醉记录单模板。能够以时间轴的方式显示患者的手术流程，便于医护人员对手术流程的把控；

▲3.3.17 能够与本地部署AI系统互联互通，从排班汇总界面、麻醉访视单、记录单、复苏记录单、随访记录单等多途径一键调取AI结果供麻醉医生辅助决策。

3.4 麻醉监护采集

○3.4.1  能够自动将采集到的监护仪、麻醉机生命体征参数记录在麻醉单上， 并将数据实时传送到服务器数据库内存储；

○3.4.2  支持设置体征参数在麻醉单上的显示方式；

○3.4.3  能够在术中提供独立的界面，对本手术间进行信息监控，当患者出现异常体征时能弹出消息窗发出警示；

○3.4.4  能够提供图形化修改体征的便捷操作；

▲3.4.5  能够实现术中血气分析结果、TEG等POCT检测结果自动同步与记录功能。

3.5 术中护理

○3.5.1  器械敷料清点模块具备与消毒供应系统数据对接，支持平板、PDA移动端，具体内容可定制

○3.5.2  手术护理记录，应有患者基本信息、手术名称、器械清点记录、设备使用情况、手术体位、术中出入量记录等内容，手术名称应与我院手术名称字典库对接，具体内容可定制

○3.5.3  手术安全核查、手术风险评估，能够与行为管理系统、中讯盾对接，支持人脸信息识别，支持平板、PDA移动端。

▲3.5.4  病理标本闭环管理：支持对接HIS、移动护理、病理标本系统，在手术室完成医嘱下达、标本确认、病理信息录入传递、条码追溯、标本配送交接、流程异常报警提示

▲3.5.5  检验标本闭环管理：支持对接HIS、移动护理、检验送检系统，可在手术室完成医嘱下达、标本确认、信息录入传递、条码打印、标本配送交接、流程异常报警提示

▲3.5.6  术中用血闭环管理，需对接我院输血管理系统，病区与手术室之间血液制品交接无缝衔接，术中用血情况统计分析。

▲3.5.7  系统内包含术中压损管理模块、低体温管理、VTE管理模块的相应表格内容和数据统计分析，具体内容可定制化。

○3.5.8  术中有创操作、压损风险、低体温风险等告知书的电子化（支持患者方电子签名）

○3.5.9  患者管路管理板块，包含麻醉管路和手术管路，具体内容可定制。

○3.5.10  输液记录表内容与麻醉记录自动同步，应包含输液、输血种类及数量。

○3.5.11  无菌包闭环管理，具备消毒供应申领、追溯功能，过期预警管理，包括对外来器械的管理（需对接蓝鹰消毒供应系统），以及相应数据统计分析。

▲3.5.12  术中计费管理（包括手术费、耗材费、设备使用费），对术中使用耗材自动计费，对手术名称编码应于重庆市医保收费编码进行同步，手术名称录入时即区分主要手术名称和次要手术名称。可支持对耗材使用信息化管理，包括单一种类、单一医生、单一型号、不同时间段等内容进行对比统计分析。

○3.5.13  手术间设备使用、维护记录。

○3.5.14  院感管理记录：手术间温湿度记录、手术间清洁及净化记录、术前皮肤准备记录及统计、术前预防用药记录及统计。

○3.6 麻醉总结

3.6.1  根据术中的各项麻醉记录及事件等内容进行全面的麻醉总结；

3.6.2  麻醉总结：根据术中麻醉纪录，进行术后麻醉总结，提供临床质量评估。提供多项术后麻醉评估标准供选择，采用模板方式输入；

4复苏信息管理

○4.1 PACU转运管理

4.1.1  PACU能延续记录麻醉单（即复苏室相应体征、用药、事件等信息，能延续在麻醉单上进行记录）；

4.1.2  可独立生成单独的复苏单；

4.2 复苏记录

▲4.2.1  能够提供麻醉Steward苏醒评分；

○4.2.2  支持麻醉苏醒记录跟在麻醉记录单后面继续记录的模式，也可支持表格形式的麻醉苏醒记录单；

○4.2.3  能够记录术后复苏过程中麻醉用药、事件情况、生命体征等信息，自动生成复苏记录单；

○4.2.4  能够支持延续麻醉记录单模式，保证术中与复苏的患者数据连贯一致；

5术后信息管理

5.1手术收费

▲5.1.1  具备基本功能

具备手术相关费用的录入及查询功能，包括各类收费项目，药品费用以及耗材费用明细。

具备麻醉相关费用的录入及查询功能，包括各类收费项目，药品费用医技耗材费用明细。

支持与医院信息系统对接实现术中医嘱关联的收费项目自动计费、医技确费以及高值耗材的扫码识别。

具备手术麻醉协定方或收费项目组套的维护与套用的功能。

具备手术、麻醉费用录入后的修正与审核功能。

具备术中医嘱的审核与执行的功能。

具备术中医嘱执行后自动关联手术费项目进行计费功能。

具备手术室备用药品目录、额定库存数量与预警库存数量设置功能。

具备术中医嘱执行后自动扣减手术室备用药品的库存的功能，并定期生成汇总请领单，实现自动通知药房发药以补充备用药品。

○5.1.2  费用核对：手术结束后，手术室费用核对人员，分别对麻醉药品、耗材进行核对。

○5.2术后随访

5.2.1  支持pad进行术后移动访视；

5.2.2  支持术后随访记录内容的录入，生成术后随访记录单，存入系统；

5.2.3  术后随访：记录术后麻醉随访情况；

○5.3 术后登记补录

5.3.1  支持对术后患者进行手术信息补录，记录手术时间、麻醉时间、术前、术中诊断等关键信息，便于术后统计；

6 统计查询

▲6.1 麻醉质控  支持《麻醉专业医疗质量控制指标（2022年版）》质控标准信息的记录功能，支持质控统计分析功能；

比如：麻醉科医患比、各ASA分级麻醉患者比例、急诊非择期麻醉比例、各类麻醉方式比例、麻醉开始后手术取消率、麻醉后监测治疗室（PACU）转出延迟率、PACU入室低体温率、非计划转入ICU率、非计划二次气管插管率、麻醉开始后24小时内死亡率、麻醉开始后24小时内心跳骤停率、术中自体血输注率、麻醉期间严重过敏反应发生率、椎管内麻醉后严重神经并发症发生率、中心静脉穿刺严重并发症发生率、全麻气管插管后声音嘶哑发生率、麻醉后新发昏迷发生率等。

▲6.2 护理质控

手术室护理板块的各项质控统计分析，包括手术级别、手术时长、手术间隔等，具体内容可定制。

▲6.3 护士工作量统计分析，统计内容及统计维度可定制

▲6.4 交接班记录板块，具有可靠的权限管理功能

○7医患协同

7.1信息展示

家属等候区大屏幕：通过实时消息平台发送至患者大屏幕进行显示，包括手术开始、麻醉开始、手术结束、患者离开手术室后的去向(PACU\ICU\病房)，让患者家属能够及时了解手术进行的动态；

7.2患者移动端

支持安卓、IOS系统的患者，可查看手术通知单、手术注意事项、麻醉知识、手术室介绍、手术过程介绍、患者术前自我评估等；

○8系统支撑

8.1信息接口

8.1.1 能够接入医院HIS系统、LIS系统、PACS系统、EMR系统、移动护理系统、输注工作站（能直连并实时采集记录输注工作站参数，符合麻醉记录单国家标准2024版的要求）、输血系统、蓝鹰系统等；

8.1.2 应具备与数字化手术室系统、行为管理系统、物联网系统对接功能。

8.2数据采集

数据自动采集，实时获取来自监护仪、麻醉机上患者生命体征信息；

8.3基础维护

维护医护人员、诊断、手术分级等基本字典信息。支持配置麻醉事件、麻醉方法字典；

8.4用户权限管理

能够根据医院信息化管理的要求创建用户，为指定用户分配角色以获得相应的权限。对角色分级授权管理，避免用户超权限操作。

▲9  门诊麻醉系统（胃肠镜、纤支镜、无痛人流等）

简化麻醉记录单，需有全套门诊麻醉记录系统

○10 不同科室联合手术，针对每个手术要有详细的手术记录（手术主刀、助手、手术间等信息）。

○11 同一科室，同一台手术，但是手术地点中途改变，需要有详细的手术记录（手术主刀、助手、手术间等信息）。

○12 科研、教学系统

12.1. 数据检索与统计分析

多维度数据查询：支持按患者信息（如年龄、病史）、手术类型、手术级别、麻醉方法、用药记录、护理记录等条件进行精确或模糊检索，便于科研人员快速定位研究样本。

自动化统计报表：

生成手术量、麻醉方法使用率、药品/耗材消耗、手术时长、手术类别、并发症发生率等统计报表，支持按季度/年度分析趋势。

提供麻醉医生、手术医生及护士的工作量统计，辅助绩效考核。

自定义分析工具：允许用户根据研究需求定制统计模型，例如麻醉、手术时长与术后恢复的相关性分析。

12.2. 临床数据归档与回顾

完整病例库建设：

自动归档术前评估、术中生命体征（如血压、血氧趋势图）、术后复苏记录等全流程数据，形成结构化数据库。

支持病例回顾功能，可调取历史手术视频、麻醉记录单、护理记录单等，用于教学案例展示或复盘分析。

危重评分与趋势分析：集成ASA分级、Steward苏醒评分等工具，对多次评分结果进行动态对比，辅助研究麻醉风险因素。

12.3.远程协作

远程会诊与指导：专家可通过系统远程接入手术间，提供实时技术指导，促进基层医院技术提升。

模拟训练功能：基于真实病例数据构建虚拟手术场景，供学员练习麻醉方案制定、手术配合演练和应急处理。

12.4. 知识库与临床路径支持

专业知识库集成：

内置麻醉用药指南、并发症处理方案、最新临床研究文献等，支持医生术中快速查阅。

允许科室自定义知识库，例如添加本地化诊疗规范、护理规范、用物准备库、典型病例等。

临床路径优化：通过分析历史数据，系统可推荐最佳麻醉方案或手术流程，辅助教学中的标准化操作培训。

12.5. 科研协作与成果输出

多中心数据共享：支持与其他医院系统对接，实现跨机构数据汇总，便于大样本研究（如罕见并发症分析）。

论文辅助工具：自动生成符合科研格式的数据图表（如生命体征趋势图、用药对比表），可直接用于学术论文撰写。

不良事件分析：记录术中异常事件（如过敏反应、出血量异常、手术异常延误），通过聚类分析挖掘潜在风险因素，形成改进建议。

12.6. 教学管理与评估

学员考核系统：记录麻醉、护理学员操作日志（如麻醉计划制定、事件处理响应时间），生成能力评估报告。支持在线考试功能，题库涵盖、麻醉理论、案例分析等。

教学质量反馈：收集教学案例的使用率和学员评价，优化教学内容。

○13. 实现一院多区一体化手麻系统全覆盖，具体场景和功能点位数目以医院业务开展实际需求为准，对医院现有同功能系统进行升级或覆盖。

○14. 医院后期新增、改建的手术间节点以及原手术间设备更换由中标单位负责对接，费用由推介单位承担，采购人不再承担任何费用。

# 第三篇  项目商务要求

## ※一、主要商务条款

1.产品质保期：≥3年。软件系统质保期内需要负责缺陷修复、性能优化、安全更新、技术支持、兼容性维护、功能更新和增强、含大版本升级在内的各类系统升级等工作，其中升级工作应保证软件系统处于最新版本，采购人不在额外支付任何费用。

2.合同期内不得随意变更服务单位。

3.如有硬件产品，则质保期内，出现不可修复的质量问题需无条件更换全新产品，修复期超过五天时需提供备用产品。质保期内，设备厂家每年至少提供维护保养服务2次。

4.若有配套易损件需进行报价，作为质保期后购买价格参考。

5.若封闭专用耗材（专机专用）的，需同时报价，否则视为标配。

6.响应单位提供与采购人信息系统连接接口，在采购人现有相关信息系统及相关硬件接口开放的基础上，响应单位提供的软、硬件须无条件实现与采购人现有相关信息系统和硬件对接。

7.在远程服务或系统升级服务时，响应单位必须向采购人提出申请同意后才能实施，且响应单位对采购人的信息安全和数据安全负全责，在服务工作中造成的影响或损失由响应单位负全责。

8.所提供的软件需正版化或取得相应的授权资料。

## 二、交货时间、地点及验收方式

（一）交货时间及其他

1.到货时间：成交供应商在收到采购人通知后30天内交货，并完成安装调试。

2.在安装过程中，服务方应采取有效的安全措施，保证施工人员和其他人员的人身安全，并承担因安全事故导致的一切经济和法律责任。如有损坏财产须照价赔偿。

（二）交货地点

交货地点：重庆医科大学附属永川医院。

（三）验收方式

产品满足参数要求，能无缝接入医院信息系统。

## 三、售后服务

（一）供应商和制造商在质量保证期内应当为医院提供以下技术支持服务：

1.质量保证期内服务要求

1.1电话咨询

成交供应商和制造商应当为医院提供技术援助电话，解答医院在使用中遇到的问题，及时为医院提出解决问题的建议。

1.2现场响应

医院遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，质保期内，成交供应商具备专职维修工程师，维修响应时间为2小时，24小时上门维修服务并排除产品故障。

1.3技术升级

在质保期内，如果成交供应商和制造商的产品技术升级，成交供应商应及时通知医院，如医院有相应要求，成交供应商和制造商应对医院进行升级服务。

2.质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，成交供应商和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2质量保证期过后，医院需要继续由原成交供应商和制造商提供售后服务的，成交供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务。

（二）备品备件及易损件

供应商和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经医院同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在响应文件中列出。

## 四、报价要求

报价要求：本次报价为包干价，服务方报价均包含但不限于货款、安装费、调试费、系统对接费、保险费、税费等各项费用。质保期后的维保费用，请同时报价。

## 五、付款方式

（一）合同签订后，成交供应商支付实际交付产品合计金额的8%给采购人作为履约保证金；

（二）产品安装完毕，成交供应商提供给采购人项目安装单、培训单和有效合法发票；

（三）产品试运行30天，经采购人书面验收合格后，采购人凭有效合法发票在30天内向成交供应商支付实际交付产品的货款100%；

（四）退还履约保证金的注意事项：

1、合同履约期内，履约保证金分期退还, 从验收合格次日起每12个月退还一次，成交供应商必须按照合同要求完成该时间段内相应的巡检保养服务内容，并提供合同复印件和经采购人工程师、使用科室签字的服务记录单给采购人，采购人在30天内无息退还该时间段履约保证金（即合同总金额8%/N，“N”代表产品质保期限）；

- 若成交供应商在该时间段内未提供巡检保养服务或服务次数不足，采购人按实际巡检保养服务次数支付相应履约保证金，并等量延长质保期，采购人不再补退未提供巡检保养服务时间段的履约保证金；

由于不可抗力原因，甲乙双方达成一致意见后顺延质保期。

## 六、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其他知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

## 七、安装与培训

成交供应商须提供对产品的操作培训，使相关使用人员能够正常操作相关软件。

## 八、其他

（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及比选文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定，供应商在响应文件中所承诺的所有经济、技术和商务条款都要纳入成交合同中。

（三）如供应商因违反或不履行响应时承诺的商务和技术要求时，医院保留对技术指标进行验证的权利，发现供应商及原生产厂家提供虚假参数的，医院有权按照相关法律法规的规定，取消违反比选文件约定的成交人成交资格，以及按医院采购制度对其进行处罚。

（四）成交供应商应保证所提供的产品和服务整体功能的实现。如发生以下情况，医院有权取消其成交资格：1、如放弃成交项目或在签订合时擅自改变成交状态的；2、所提供的产品和服务在功能、参数等方面未满足比选文件及相关承诺的；3、证实提交了相关虚假文件的。发生上述情况，医院除申请取消其成交资格同时，有权退货及终止合同，成交供应商一切损失自行承担。同时成交供应商按合同总价百分之三十赔付医院延误损失。

（五）比选文件、成交供应商的报价文件及有效承诺文件等，均为签订合同的依据，是合同不可分割的一部分。

（六）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

# 第四篇  采购程序、评审标准、无效响应和采购终止

## 一、资格审查及符合性审查

若未通过资格审查及符合性审查的响应文件，不进入评审环节。

（一）资格审查

由采购人对响应文件中的资格证明文件进行审查。资格审查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应人应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证复印件； 供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 响应人提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇） |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | （5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 2 | 特定资格条件 |  | 按“第一篇三、供应商资格要求（二）落实政府采购政策需满足的资格要求”的要求提交（如果有）。 |

注：

供应商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，税务登记证（副本）和社会保险登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

①根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

②供应商应提供以下四张截图：信用中国--信用服务--严重失信主体名单查询；信用中国--信用服务--政府采购严重违法失信行为记录名单；信用中国--信用服务--税收违法黑名单；信用中国--信用服务--失信被执行人（截图模板见第八篇后附件模板）。

（二）符合性审查

评审小组应当对符合资格的响应人的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。符合性审查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署或盖章 | 响应文件上法定代表人（或其授权代表）或自然人（响应人为自然人）的签署或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 每个包只能有一个方案响应。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在预算金额和最高限价内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量符合采购文件要求。 |
| 3 | 技术（质量）部分 | 响应文件内容 | 本采购文件第二篇中（※）号标注的部分。 |
| 4 | 商务部分 | 响应文件内容 | 本采购文件第三篇中（※）号标注的部分。 |
| 5 | 响应有效期 | 响应文件内容 | 响应有效期为响应截止时间起90天。 |

## 二、评审方法

本项目采用综合评分法进行评标。

综合评分法，是指响应文件满足采购文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的响应人为成交候选人的评审方法。响应人总得分为价格、商务、技术等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

澄清有关问题。对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组可以书面形式（应当由评审小组成员签字）要求响应人作出必要澄清、说明或者补正。响应人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人（或其授权代表）或自然人（响应人为自然人）签字，其澄清的内容不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（一）比较与评价。按采购文件中规定的评审方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的响应文件进行商务和技术评估。

同一合同项（包）下为单一品目或非单一品目核心产品品牌的货物采购招标中，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同响应人参加的，按一家响应人计算，评审后得分最高的同品牌响应人获得成交人推荐资格；评审得分相同的，由评审小组按照采购文件规定的方式确定一个响应人获得成交人推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌响应人不作为成交候选人。

评审小组各成员独立对每个有效响应人（通过资格审查、符合性审查的响应人）的响应文件进行评价、打分，然后由评审小组对各成员打分情况进行核查及复核，个别成员对同一响应人同一评分项的打分偏离较大的，应对响应人的响应文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。

复核后，评审小组汇总每个响应人每项评分因素的得分。

（二）推荐成交候选人名单。

按评审后得分由高到低的排列顺序推荐综合得分排名前三的响应人为本包（项目）成交候选人，排名第一的为第一成交候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。技术（质量）部分得分为0分的响应人，将失去成为成交候选人的资格。

## 三、评标标准

（一）评审因素

| 序号 | 评审因素及权重 | 分值 | 评审办法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价部分（30分） |  |  |  |  |
| 1 | 报价 | 30分 | 满足采购文件要求且响应价格最低的响应报价为评审基准价，其价格分为满分。其他响应人的价格分统一按照下列公式计算：响应报价得分=(评审基准价／响应报价)*30 |  |
| 技术部分（50分） |  |  |  |  |
| 1 | 技术、服务要求 | 50分 | 1.起评分： 有效响应人的起评分为50分。 2.扣分条款： 2.1响应文件响应应答有一条不满足采购文件重要技术需求的（本采购文件第二篇中“▲”号标注的部分；共20条），从起评分中扣除1分，扣完为止。 2.2响应文件响应应答有一条不满足采购文件一般性技术需求的（本采购文件第二篇中“○”号标注的部分；共68条），从起评分中扣除0.44分，扣完为止。 | 注：对于“▲”号条款，要求响应人提供软件截图等相关佐证材料并加盖响应人公章，且要求响应人在采购现场通过手术麻醉信息系统应用软件中演示，若供应商使用 PPT/视频播放等其他方式演示不得分。 |
| 商务部分（20分） |  |  |  |  |
| 1 | 响应人实力 | 3分 | 响应人具有CMMI5软件成熟度认证证书、高新技术企业证书、ISO9001质量管理体系认证证书,同时具备的得3分，未提供的不得分。 | （提供证书复印件加盖响应人公章） |
| 2 | 团队成员 | 3分 | 响应人为本项目提供的项目人员拥有数据库系统工程师证书和pmp证书、高级软件工程师证书，每提供一个证书得1分，最多得3分。 | 证书复印件加盖响应人公章，提供投标截止日前6个月（不含投标当月）中任一个月社保社保缴纳证明。 |
| 3 | 软件著作权 | 3分 | 响应人手术麻醉管理系统具备国家版权局颁发的《手术麻醉医生工作量管理系统》、《手术麻醉镇痛泵管理系统》、《手术麻醉费用理系统》、《手术间管理系统》、《麻醉复苏室管理系统》、《手术医护患协同系统》、《术前患者自评APP软件》、《手术麻醉科务管理系统》著作权登记证书，每提供1个得0.5分，最高得3分。 |  |
| 4 | 业绩案例 | 6分 | 近3年所服务的医院，通过《电子病历应用水平分级评价》五级每个案例得0.5分，六级及以上每个案例得1分，满分6分（需提供医院获批的证明材料 及与医院的服务合同，包含合同首页、标的及金额所在页、供货合同签字盖章页的扫描件或复印件和中标通知书及中标公告发布网页截图），以中标通知书或合同为准（复印件加盖响应人鲜章） |  |
| 5 | 实施方案 | 3分 | 响应人根据本项目特点提供实施方案，包括但不限于医院手麻现状、项目实施计划、项目管理、培训方案、培训计划等，要求内容完善、符合本项目实际需求并具有可执行性。由评委横向比较进行评议：完全符合要求得3分，一般符合要求得1分。未提供得0分。 |  |
| 6 | 售后服务及履约能力 | 2分 | 1、针对该项目有详尽的组织实施、验收、售后、培训等方面的服务能力、措施及相关承诺，由评委横向比较进行评议：全面、详细、合理的得1分；仅提供服务能力、措施及相关承诺内容简单、不明确或未提供的不得分。 2、响应人或厂商提供医院用户出具的售后服务好评证明，每提供1家得0.5份，最多得1分。 |  |

说明：评审小组认为响应人的报价明显低于其他通过符合性审查响应人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；响应人不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标处理。

## 四、无效比选

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效比选：

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商的法定代表人（或其授权代表）或自然人未参加比选的；

（三）供应商所提交的响应文件未按比选文件要求签署或盖章的；

（四）响应文件含有使用科室不能接受的附加条件的；

（五）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项（包）比选的；

（六）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

（七）同一合同项（包）下的货物，制造商参与比选，再委托代理商参与比选的；

（八）供应商以联合体形式参与比选的；

（九）供应商进行合同分包的；

（十）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有医院无法接受条件的。

## 五、采购终止

出现下列情形之一的，医院应当终止比选采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的比选采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的供应商不足3家的，但《医院采购管理办法（2023年修订）》第二十八条第五款规定的情形除外。

# 第五篇  供应商须知

## 一、比选费用

参与比选的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论比选结果如何，医院在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

## 二、比选文件

（一）比选文件由比选邀请书、项目技术（质量）需求、项目商务要求、采购程序、评审标准、无效响应和采购终止、供应商须知、合同草案条款、响应文件格式要求七部分组成。

（二）医院所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是比选文件不可分割的部分。

（三）本比选文件中，评审小组根据与供应商比选情况可能实质性变动的内容为比选文件第二、三、六篇全部内容。

## 三、比选要求

（一）响应文件

供应商应当按照比选文件的要求编制响应文件，并对比选文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件建议采用软面胶装（不采用穿孔式）、文件夹式活页装订，同时应编制完整的封面、页码、目录。

1.响应文件组成

响应文件由第七篇“响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第七篇比选“响应文件格式”规定进行编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

比选有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为开始时间起90天。

（二）联合体

本项目不接受联合体响应。

（三）修正错误

若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

评审小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

（四）报价要求

1. 本次报价须为人民币报价。包含（但不限于）：产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费（若为进口产品，该产品不免税，报价须包括关税、增值税）、培训费等货到重庆医科大学附属永川医院指定地点的所有费用。

2. 因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，医院不再补偿。（采购文件服务需求有报价要求的以服务需求的为准）。

（五）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式四份，其中正本一份，副本三份（副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.在响应文件正本中，比选文件第七篇响应文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

3.若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人或法定代表人授权代表签字确认。

4.电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

（六）响应文件的递交

1.响应文件的正本、副本均应密封送达比选地点，应在封套上注明项目名称、供应商名称。若正本、副本分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”字样。

2.封套的封口处应加盖供应商公章或由法定代表人授权代表签字。

3.如果响应文件通过邮寄递交，供应商应将响应文件用内、外两层封套密封。

如果未按上述规定进行密封和标记，医院采购办对响应文件误投、丢失或提前拆封不负责任。

（七）响应文件语言：简体中文

（八）供应商参与人员

各供应商应当派1-2名代表参与比选，至少1人应为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。

（九）无效比选

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效比选，其响应文件将被拒绝：

1.供应商不符合规定的基本资格条件或特定资格条件的；

2.供应商的法定代表人或其授权代表未参加比选；

3.供应商所提交的响应文件不按规定签字、盖章的；

4.供应商的最后报价超过采购预算或最高限价的；

5.供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有医院无法接受条件的。

6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项（分包）下政府采购活动的；

7.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

8.同一合同项（分包）下的货物，制造商参与比选的，再委托代理商参与比选的.

9.供应商以联合体形式参与比选的。

10.供应商如会上不能解答比选文件的技术问题，视为无效比选。

## 四、成交供应商的确定和变更

（一）成交供应商的确认

综合评分法，是指响应文件满足采购文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的响应人为成交候选人的评审方法。响应人总得分为价格、商务、技术等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。按评审后得分由高到低的排列顺序推荐综合得分排名前三的响应人为本包（项目）成交候选人，排名第一的为第一成交候选人。

（二）成交供应商的变更

成交供应商拒绝签订采购合同的，医院可以按照评审报告推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动，列入黑名单，3年内不能参加医院的采购活动。

## 五、成交通知

成交供应商确定后，医院将在重庆医科大学附属永川医院官网发布成交结果公告，并仅对成交者发出电话通知。

## 六、关于质疑和投诉

（一）质疑内容、时限

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

1.质疑时限、内容

1.1供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的项目名称、项目号以及采购执行编号；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

（二）质疑答复

医院在收到供应商书面质疑后7个工作日内，对质疑内容采用书面的形式作出答复。

（三）不予受理或暂缓受理

1.质疑有下列情形之一的，不予受理：

1.1质疑供应商参与了比选活动后，再对比选文件内容提出质疑的；

1.2质疑超过有效期的；

1.3对同一事项重复质疑的。

2.质疑有下列情形之一的，应暂不受理并告知供应商补充材料。供应商及时补充材料的，应予受理；逾期未补充的，不予受理：

2.1质疑书格式和内容不符合国家或重庆市相关规定的；

2.2质疑书提供的依据或证明材料不全的；

（四）投诉

供应商对医院的答复不满意，或者医院未在规定时间内答复的，可在答复期满后15个工作日内按有关规定，向院纪检部门投诉。

## 七、签订合同

（一）医院应当自成交通知书发出之日起30日内，按照比选文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对比选文件和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由医院和成交供应商在采购合同中详细约定。

（二）比选文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）医院要求成交供应商提供履约保证金的，应当在比选文件中予以约定。成交供应商履约完毕后，医院根据采购文件规定无息退还其履约保证金。

# 第六篇  合同草案条款

## 一、定义

（一）采购人（需方）即重庆医科大学附属永川医院。

（二）成交供应商（供方）是指成交后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

（三）合同是指由甲乙双方按照比选文件和响应文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

（四）合同价格指以成交价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方应支付给供方的金额。

（五）技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

## 二、货物内容

合同包括以下内容：货物名称、型号规格、技术参数、数量（单位）等内容。

## 三、合同价格

（一）合同价格即合同总价。

（二）合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费，所有税费由成交供应商负担。

（三）合同货物单价为不变价。

## 四、转包或分包

（一）本合同范围的货物，应由成交供应商直接供应，不得转让他人供应；

（二）非经采购人书面同意，成交供应商不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

（三）如有转让和未经采购人同意的分包行为，采购人有权解除合同，没收履约保证金并追究成交供应商的违约责任。

## 五、质量保证及售后服务

（一）成交供应商应按比选文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向采购人提供未经使用的全新产品。

（二）成交供应商提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，成交供应商应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

1、更换：由成交供应商承担所发生的全部费用。

2、贬值处理：由甲乙双方合议定价。

3、退货处理：成交供应商应退还采购人支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

（三）如在使用过程中发生质量问题，成交供应商应同本项目“第四篇 比选项目服务需求”对质量保证及售后服务内容的约定。

（四）在质保期内，成交供应商应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

## 六、付款

（一）本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

（二）付款方式：银行转账。

（三）付款方法：同本项目“第三篇 项目商务要求”中关于付款方式的约定。

## 七、检查验收

（一）供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

（二）货物验收

供方所交货物的各种质量指标不得低于供方提供样品的质量指标（无样品时按供方响应文件中所提供的“技术文件”执行），售后服务质量要求按照比选文件和响应文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

（三）货物验收报告应由需方、供方经办人签字，以此作为支付凭据。

## 八、索赔

供方对货物与合同要求不符负有责任，并且需方已于规定交货内和质量保证期内提出索赔，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

（一）供方同意需方拒收货物并把拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给需方，供方负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

（二）根据货物的疵劣和受损程度以及需方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

## 九、知识产权

（一）采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商承担由此而引起的一切法律责任和费用。

（二）若涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归医院所有。

## 十、合同争议的解决

（一）当事人友好协商达成一致

（二）在60天内当事人协商不能达成协议的，可提请医院当地仲裁机构仲裁。

## 十一、违约责任

按《中华人民共和国民法典》有关条款，或由供需双方约定。

## 十二、合同生效及其它

（一）合同生效及其效力应符合《中华人民共和国民法典》有关规定。

（二）合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。

（三）合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法法律效力。

（四）合同需提供担保的，按《中华人民共和国担保法》规定执行。

（五）本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国民法典》，由供需双方共同协商确定。

附页：

经采购人、成交供应商按照采购文件、响应文件要求友好协商制定合同。

# 第七篇  响应文件格式要求

## 一、经济部分

（一）报价一览表

（二）明细报价表

## 二、技术（质量）部分

技术（质量）响应偏离表

## 三、服务部分

(一) 响应函（格式）

(二) 服务响应偏离表

## 四、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函

（五）供应商提供 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询供应商信用记录的四张截图：信用中国--信用服务--严重失信主体名单查询；信用中国--信用服务--政府采购严重违法失信行为记录名单；信用中国--信用服务--税收违法黑名单；信用中国--信用服务--失信被执行人（截图模板见第八篇后附件模板）。

## 五、其他应提供的资料

（一）供应商小微企业证明文件、微型企业承诺书、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

（二）其他与项目有关的资料（自附）

# 第八篇 附件

供应商承诺书

重庆医科大学附属永川医院：

我公司（***公司）承诺：本项目提供的响应文件资料，包括但不限于技术参数要求偏离表、商务响应情况、彩页、检测报告等资料是客观的、真实的。

若经核实在响应文件中有提供虚假资料的，我公司愿意承担由此造成的一切法律后果！

响应单位：***（盖章）

***年***月***日

（必须在响应文件中提供以上“供应商承诺书”！）

(一)产品报价一览表

| 名称 | 规格型号 | 原产地及 生产厂家 | 主要内容 （配置及技术参数） | 单价（元） | 数量（台） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XXX | XXX | XXX | XXX |  |  |  |  |
| 成交单价： |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期满后，产品维保服务服务为***万元/套/年。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：上述费用为包干总价，包括不限于货款、安装费、调试费、系统对接费、保险费、税费等各项费用。采购人不再另行支付成交供应商任何费用。 |  |  |  |  |  |  |  |

注明

1、请各响应单位根据我院采购产品的功能及配置要求合理报价；若虚高报价、串标抬价或低价中标后不供货，将取消响应人资格并列入黑名单。

2、若有零配件或耗材报价，请在备注栏注明，并另做报价表。若未列出,则视为标配。

3、报价表盖章有效。

4、请严格写清楚易损件报价详细清单

供应商名称（公章）：

年     月    日

（二）分项报价明细表

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单价 （元） | 数量 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | *** |  |  |  |  |  |  |
| 2 | *** |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

响应人：                        法定代表人或法定代表人授权代表：

（响应人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

备注:

1.若有配套易损件或耗材的，需同时报价，否则视为标配。

2.请响应人完整填写本表。

（三）零配件明细报价表

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单价 （元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

注意:设备若有容易损坏的备品、备件或耗材的，需提供相关零配件或配套耗材资质及报价，并注明该耗材是专用耗材或开放耗材）。

## 一、技术要求部分

（一）技术要求响应偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 技术要求 | 响应情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法定代表人或授权代表：

（供应商公章）                               （签字）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“第二篇  项目技术要求”中所列要求进行比较和响应；

2、该表必须按照比选要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3、“响应情况”栏不能仅填写“响应”二字，需详细描述响应的内容，否则为无效响应；

4、该表可扩展，并逐页签字或盖章；

5、可附相关支撑材料。（格式自定）

## 二、商务部分

（一）响应函（格式）

重庆医科大学附属永川医院：

我方收到__________________（比选项目名称）的比选文件，经详细研究，决定参加该项目的比选。

1、愿意按照比选文件中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务、商务要求。

2、我方提交的所有响应文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

3、我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份。

4、我方承诺：本次比选的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

5、我方完全理解和接受贵方比选文件的一切规定和要求及评审办法。

6、在整个比选过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《比选文件》之规定给予惩罚。

7、我方若成为成交供应商，将按照最终比选结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

8、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）：

地址：

电话：                                             传真：

网址：                                             邮编：

联系人：

年   月   日

（二）商务响应偏离表

对于比选的商务要求，如有任何偏离请如实填写下表：

| 序号 | 商务要求 | 响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商（供应商公章）：                  法定代表人或授权代表（签字）：

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“第三篇 项目商务需求”中所列服务要求进行比较和响应；

2、该表必须按照比选要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3、“响应情况”栏不能仅填写“响应”二字，需详细描述响应的内容，否则为无效响应；

4、该表可扩展，并逐页签字或盖章。

5、可附相关支撑材料。（格式自定）

## 三、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

项目编号：

致：                     （采购方名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

项目编号：

致：                     （采购方名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证号码）代表我单位全权办理上述项目的比选、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人（签字）：                      供应商法定代表人（签字）：

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

（四）基本资格条件承诺函

项目名称：

项目编号：

致：重庆医科大学附属永川医院：

（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）  “失信被执行人”、 “重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，并随时接受医院的检查验证，我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日

## 四、其他资料

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加重庆医科大学附属永川医院（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.（重庆医科大学附属永川医院***项目），属于（工业 ） （采购文件中明确的所属行业）；承接企业为                         （企业名称），    从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

为本标的提供的服务人员   人，其中与本企业签订劳动合同   人，其他人员   人。有其他人员的不符合中小企业扶持政策（适用于服务采购项目）;

2. （重庆医科大学附属永川医院***项目），属于（   ）（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（      ）（中型企业、小型企业、微型企业）；

为本标的提供的服务人员   人，其中与本企业签订劳动合同   人，其他人员   人。有其他人员的不符合中小企业扶持政策（适用于服务采购项目）;

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

填写时应注意以下事项：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中小企业应当按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。

3.响应人填写《中小企业声明函》中所属行业时，应与采购文件第一篇 “采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”中填写的所属行业一致。

4.本声明函“企业名称（盖章）”处为响应人盖章。

注：各行业划型标准：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

（二）质量及售后承诺

（三）相关业绩证明（发票或者合同）

信用中国--信用服务--严重失信主体名单查询

信用中国--信用服务--政府采购严重违法失信行为记录名单

信用中国--信用服务--税收违法黑名单

信用中国--信用服务--失信被执行人