**重庆医科大学附属永川医院**

**采购公告**

**项目号：2025ZBYJ023**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | **高级臀部肌（捆绑标准化病人）模型** | 采购方式 | 议价采购 |  |
| 联系地址 | 重庆市永川区萱花路439号 | 联系人 | 彭先成 |  |
| 联系电话 | 023-85385105 |  |
| 报名及递交资质时限 | **2025年10月24日00：00至2025年10月28日24：00** |  |
| 递交方式 | **请在规定时间内使用顺丰快递邮寄给采购办彭先成（请务必写清楚项目名称及联系方式，1份资料）** |  |
| 项目采购时间 | 待定 |  |
| 采购品目 | **备注** |  |
| 高级臀部肌（捆绑标准化病人）模型 | 购买设备数量：2台 | 单台预算为0.12万元/台 | 总预算为0.24万元 |  |
| 商 资 格 要 求 | （1）具有独立承担民事责任的能力；（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（5）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违纪记录；资质要求：响应公司资质1、营业执照三证合一（副本）2、响应公司委托负责本次采购事宜人的授权委托书。3、负责本次采购事宜人的身份证复印件。**需提供最新三证合一的资质复印件。** **需提供最新三证合一的资质复印件。****附件1：继续教育培训中心高级臀部肌（捆绑标准化病人）模型采购要求****附件2: 报价单参考模板****附件3：技术/商务偏离表****特别说明：****特别要求：报名资料封面上必须注明项目名称、联系人、联系方式、邮箱号码等信息。****报名文件内需要包含：报名资料+报价单+技术/商务偏离表等。（只需要1份，请使用顺丰邮寄）** |  |

**附件1：**

**继续教育培训中心高级臀部肌（捆绑标准化病人）模型采购要求**

**设备清单表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **单位** | **购买数量** | **备注** |
| **1** | **高级臀部肌（捆绑标准化病人）模型** | **台** | **2** |  |

**二.设备功能及技术需求**

**1.功能用途：用于注射培训使用，捆绑于标准化病人身上。**

**2.具体技术需求：**

**（1）可穿在学员身上，适合2个学生一组练习。**

**（2）模拟仿真成人臀部结构，设计精巧轻便且逼真，进针痕迹不明显。**

**（3）解剖精确，有电子报警显示功能（穿刺时，针头正确插入正常部位、正确深度，灯光显示绿色；穿刺时，针头刺入位置错误，灯光显示红色及电子报警；穿刺时，针头刺入的位置正确，深度太深，灯光显示红色绿色及电子报警。）**

**（4）注射部位正确时，允许注入模拟液体，由内部的排液管排出。**

**三.商务要求**

**1.设备整机质保期：≥3年。**

**2.设备质保期内，出现不可修复的质量问题需无条件更换全新机器，修复期超过五天时需提供备用机。质保期内每年至少提供1次巡检及维保服务。**

**3.合同期内不得随意变更配送单位。**

**4.****若有配套易损件需进行报价，作为质保期后购买价格参考。**

**5.设备到货期：15天内。**

**附件2：**

**报价单参考模板**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **设备名称** | **规格型号** | **原产地及****生产厂家** | **数量** | **单价（元）** | **总金额（元）** |
| XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| **最终成交价：**  |
| **质保期：**  |
| **到货期：** |
| 质保期满后，设备技术保服务为\*\*\*万元/台/年；设备全保服务费用为\*\*\*万元/台/年。注：设备**技术保服务指的是：**电话咨询，不涉及人工和配件，一般为“免费”；**设备全保服务费用指的是：**质保期满后，若院方购买了设备全保服务，则“人工、住宿、配件”等其他全部费用院方都不另外支付费用了，全保服务费用一般为（成交价格的6%-8%）/台/年，不超过成交价格的10%/台/年（请合理报价）。 |
| **备注：上述费用为包干总价，包括不限于所有设备费用（含设备配置、备件、专用工具、系统等）、包装费、运输费、装卸费、安装调试费、检验费、培训费、技术服务费、售后服务费（咨询、设备检修、调试、软件升级等费用）、维修保养费（含维修人工费、配件费）、税费、保险费、差旅费、人工等费用。采购人不再另行支付成交供应商任何费用。** |

**商家联系方式：姓名+联系方式**

**经销商名称：**

**附件3：**

**技术/商务要求响应偏离表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **技术（商务）要求** | **响应情况（请据实描述）** | **差异说明** |
| 1 | \*\*\* |   |   |
| 2 | \*\*\* |   |   |
| 3 | \*\*\* |   |   |
| ... |   |   |   |

  供应商：                                      被授权人（签字）：

    （供应商公章）

                                              年    月    日

**注：**

**1、本表即为对本项目“附件1、功能及技术需求、商务要求”中所列要求进行比较和响应；**

**2、该表必须按照比选要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。**