重庆医科大学附属永川医院

采购公告

项目号：2025FW139

| 项目名称 | 大安院区消防设施设备维修更换服务 |  |  | 采购方式 |  | 院内议价采购 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系地址 | 重庆市永川区萱花路439号 |  |  | 联系人 |  | 李孟翰 |
| 联系电话 | 023-85385105 |  |  |  |  |  |
| 报名及递交资质时限 |  | 2025年11月27日00：00至2025年12月1日24：00 |  |  |  |  |
| 递交方式 |  | 请在规定时间内使用顺丰快递邮寄给采购办李老师（请务必写清楚项目名称及联系方式，1份资料） |  |  |  |  |
| 项目采购时间 |  | 待定 |  |  |  |  |
| 采购品目 |  | 服务 |  |  |  |  |
| 大安院区消防设施设备维修更换服务 |  | / | / |  | 总预算为33900元 |  |
| 供 应 商 资 格 要 求 |  | （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必须的设备和专业服务能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违纪记录； 资质要求： 响应公司资质 1、营业执照三证合一（副本） 2、响应公司委托负责本次采购事宜人的授权委托书。 3、负责本次采购事宜人的身份证复印件。 4、特定资格条件：消防设施工程专业承包贰级及以上。 需提供最新三证合一的资质复印件。 需提供最新三证合一的资质复印件。 附件1：技术要求、商务需求 附件2: 报价单参考模板 附件3：服务/商务偏离表 特别说明： 特别要求：报名资料封面上必须注明项目名称、联系人、联系方式、邮箱号码等信息。 报名文件内需要包含：报名资料+报价单+服务/商务偏离表等。（只需要1份，请使用顺丰邮寄） |  |  |  |  |

附件1：

一、服务需求

1.更换车库负1层水泵房30KW消防水泵1台、24KW消防排烟风机1台、风机软连接1200型3个、风机控制箱1个。

2.各部件尺寸型号以现场实际测量为准，维修、更换后满足采购方使用需求。

3.服务方须打扫清理现场，对更换下来的部件搬运至指定位置。

4.安装调试完成后，对系统进行试运行，确保其能正常使用。

二、商务需求

1.现场勘察：服务方须到现场进行勘察（工作日内），相关情况咨询请联系陈老师（联系电话：13983767021）。

2.质量要求：质保期在1年及以上。产品须为正规厂家生产的合格产品，产品质量须符合国家相关的产品质量标准及要求，有检测报告或合格证。

3.工期要求：合同签订后，服务方应在接到采购方电话通知后10个工作日内完成。

4.报价要求：参选报价均为包干价，包含但不限于货款、辅料、运输费、保险费、拆装费、调试费、税费等各项费用。

5.施工安装：服务方在施工前须由采购方相关部门提交院内施工安全许可审批，取得院内施工许可后方可施工，如需动火动焊还需取得采购方管理审批手续。

6.验收方式：安装调试完成后，对系统进行试运行，确保其能正常使用，达到国家消防要求并由采购方消防维保单位验收合格。

7.付款方式：验收合格后服务方提供验收单、合法发票，经采购方审核无误后 60日内以支付合同价款。

8.售后服务：维修响应时间为2小时，4小时内应安排维修人员到达现场维修，质保期内免费维修，质保期外维修只收取材料费。

三、技术参数

| 序号 | 产品类别 | 技术规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30KW水泵 | 1、额定转速：2900r/min 2、电机功率：30KW 3、额定压力：0.4MPA 4、供电方式：380V | 台 | 1 |
| 2 | 24KW风机 | 1、风机流量： 2、电机功率：24KW 3、风机风量：38000m³/ 4、供电方式：380V | 台 | 1 |
| 3 | 风机控制箱 | 1、额定频率：50HZ 2、额定功率：630A 3、额定电压：380V | 个 | 1 |
| 4 | 风机软连接 | 1200mm×500mm | 个 | 1 |

附件2：

| # 序号 | # 名称 | # 规格型号 | # 品牌 | # 生产 # 厂家 | # 单位 | # 数量 | # 单价 # （元） | # 小计 # （元） | # 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 24KW消防 排烟风机 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 风机软连接1200*500 |  |  |  | 个 | 3 |  |  |  |
| 3 | 风机控制箱 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 4 | 30KW消防水泵 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 安装施工费 |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| # 合计（大写：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：参选报价均为包干价，包含但不限于货款、辅料、运输费、保险费、拆装费、调试费、税费等各项费用。

商家联系方式：姓名+联系方式

经销商名称：

附件3：

服务/商务要求响应偏离表

| 序号 | 服务（商务）要求 | 响应情况（请据实描述） | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | *** |  |  |
| 2 | *** |  |  |
| 3 | *** |  |  |
| ... |  |  |  |

供应商：                                      被授权人（签字）：

（供应商公章）

年    月    日

注：

1、本表即为对本项目“附件1、功能及服务需求、商务要求”中所列要求进行比较和响应；

2、该表必须按照比选要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。