重庆医科大学附属永川医院

采购公告

项目号：2025FW146

| 项目名称 | 锅炉废气检测服务 |  |  | 采购方式 |  | 院内议价采购 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系地址 | 重庆市永川区萱花路439号 |  |  | 联系人 |  | 李孟翰 |
| 联系电话 | 023-85385105 |  |  |  |  |  |
| 报名及递交资质时限 |  | 2025年12月15日00：00至2025年12月17日24：00 |  |  |  |  |
| 递交方式 |  | 请在规定时间内使用顺丰快递邮寄给采购办李老师（请务必写清楚项目名称及联系方式，1份资料） |  |  |  |  |
| 项目采购时间 |  | 待定 |  |  |  |  |
| 采购品目 |  | 服务 |  |  |  |  |
| 锅炉废气检测服务 |  | / | / |  | 总预算为3.9万元 |  |
| 供 应 商 资 格 要 求 |  | （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必须的设备和专业服务能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违纪记录； 资质要求： 响应公司资质 1、营业执照三证合一（副本） 2、响应公司委托负责本次采购事宜人的授权委托书。 3、负责本次采购事宜人的身份证复印件。 4、质量技术监督局核发的检验检测机构资质认定证书。 需提供最新三证合一的资质复印件。 需提供最新三证合一的资质复印件。 附件1：服务要求、商务需求 附件2: 报价单参考模板 附件3：服务/商务偏离表 特别说明： 特别要求：报名资料封面上必须注明项目名称、联系人、联系方式、邮箱号码等信息。 报名文件内需要包含：报名资料+报价单+服务/商务偏离表等。（只需要1份，请使用顺丰邮寄） |  |  |  |  |

附件1：

- 服务需求

1.服务方定期检测采购方锅炉的废气排放指标，根据环保排污相关要求，锅炉废气检测氮氧化物为1次/月,颗粒物、二氧化硫、林格曼黑度为1次/年，并出具相应的检测报告各2份，如检测不合格，采购方整改后服务方免费复测两次。

2.服务方及其工作人员须具备相应的从业资质，开展的各项工作须符合国家相关规范、标准等。

3.在服务过程中，服务方应采取有效的安全措施，保证施工人员和其他人员的人身安全，并承担因安全事故导致的一切经济和法律责任。如有损坏财产须照价赔偿。

4.有组织废气主要排放源为锅炉房3台锅炉，共计3个排放口。废气污染源监测内容一览表如下：

| 序号 | 污染源名称 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 | 测试要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动蒸汽锅炉1# | 全自动蒸汽锅炉排气筒Q1 | SO2、NOx、颗粒物、林格曼黑度 | NOx（每月1次），SO2、颗粒物、林格曼黑度（每年1次） | 记录工况、生产负荷等 |
| 2 | 全自动蒸汽锅炉2# | 全自动蒸汽锅炉排气筒Q2 | SO2、NOx、颗粒物、林格曼黑度 |  |  |
| 3 | 承压蒸汽锅炉4# | 承压蒸汽锅炉排气筒Q4 | SO2、NOx、颗粒物、林格曼黑度 |  |  |

二、商务需求

1.资质材料：有效的三证合一营业执照、质量技术监督局核发的检验检测机构资质认定证书。

2.报价要求：服务方按照报价表（见附件2）进行报价，投标报价为包干价，包含检测费、保险费、税费等各项费用。

3.合同期限：1年，2026年1月-2026年12月。

4.付款方式：服务方按时完成服务并出具正式的检测报告，采购方每季度支付一次服务费，服务方提供合法发票经采购方审核无误于60日内转账支付服务费用。

附件2：

| 项目名称 | 单价（元） | 检测数量 | 小计费用（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 月度检测项目 |  | 12 |  |  |
| 年度检测项目 |  | 1 |  |  |
| 合计 | 元/年 |  |  |  |

注：报价为包干价，包含检测费、保险费、税费等各项费用。

。

商家联系方式：姓名+联系方式

经销商名称：

附件3：

服务/商务要求响应偏离表

| 序号 | 服务（商务）要求 | 响应情况（请据实描述） | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | *** |  |  |
| 2 | *** |  |  |
| 3 | *** |  |  |
| ... |  |  |  |

供应商：                                      被授权人（签字）：

（供应商公章）

年    月    日

注：

1、本表即为对本项目“附件1、功能及服务需求、商务要求”中所列要求进行比较和响应；

2、该表必须按照比选要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。