重庆医科大学附属永川医院

采购公告

项目号：2026ZW005

| 项目名称 | 兴龙湖院区重点部位安装视频监控 |  |  | 采购方式 |  | 议价采购 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系地址 | 重庆市永川区萱花路439号 |  |  | 联系人 |  | 刘桂玲 |
| 联系电话 | 023-85388160 |  |  |  |  |  |
| 报名及递交资质时限 |  | 2026年1月21日00：00至2026年1月23日24：00 |  |  |  |  |
| 递交方式 |  | 请在规定时间内使用顺丰快递邮寄或送达纸质版给采购办刘桂玲（请务必写清楚项目名称及联系方式，1份资料） |  |  |  |  |
| 项目采购时间 |  | 待定 |  |  |  |  |
| 采购品目 |  | 备注 |  |  |  |  |
| 全科楼地毯 |  |  | 总预算49240.00元 |  |  |  |
| 供 应 商 资 格 要 求 |  | （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违纪记录； 资质要求： 响应公司资质 1、营业执照三证合一（副本） 2、响应公司委托负责本次采购事宜人的授权委托书。 3、负责本次采购事宜人的身份证复印件。 需提供最新三证合一的资质复印件。 4.具有省级（或直辖市）及以上公共安防协会颁发的三级及以上安防资质证书 需提供最新三证合一的资质复印件。 附件1：兴龙湖院区重点部位安装视频监控的技术要求 附件2: 兴龙湖院区重点部位安装视频监控的商务需求 附加3：报价单参考模板 附件4：技术偏离表 附件5：商务偏离表 特别说明： 特别要求：报名资料封面上必须注明项目名称、联系人、联系方式、邮箱号码等信息。 报名文件内需要包含：报名资料+报价单+技术/商务偏离表等。（只需要1份，请使用顺丰邮寄或送达纸质版） |  |  |  |  |

附件1：

兴龙湖院区重点部位安装视频监控的技术参数要求

- 项目一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400W像素POE半球型摄像机 | 15 | 个 |  |
| 2 | 24口千兆POE交换机 | 1 | 台 |  |
| 3 | 400W像素功能型POE半球型摄像机 | 4 | 个 |  |
| 4 | 拾音器 | 2 | 个 |  |
| 5 | 硬盘录像机 | 2 | 台 |  |
| 6 | 硬盘 | 2 | 块 |  |
| 7 | 硬盘 | 4 | 块 |  |
| 8 | 网线 | 1800 | 米 |  |
| 9 | 综合布线安装配套辅材 | 1 | 项 |  |

二、技术参数需求

| 序号 | 设备名称 | 关键技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 网络高清摄像机 | 海康威视红外阵列海螺型网络摄像机，最高分辨率可达400万像素，并在此分辨率下可输出25 fps实时图像，图像更流畅 支持1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口，1个内置麦克风 支持2种Smart侦测：越界侦测，区域入侵侦测 适用于室内光线较暗或无光照环境且要求高清画质的场所，适合逆光环境 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同环境 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30 m 符合IP67防尘防水设计，可靠性高 |
| 2 | 网络高清摄像机 | 采用深度学习硬件及算法，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测，支持联动声音报警 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同环境 支持ROI感兴趣区域增强编码，支持Smart265/264编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本 1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲 支持最大256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储 支持1路报警输入，1路报警输出（报警输出最大支持AC24 V/DC24 V，1 A），1路音频输入，1路音频输出 支持DC12 V，100 mA电源输出，可用于拾音器供电 支持白光/红外双补光，白光最远可达20 m，红外最远可达30 m 符合IP66防尘防水设计，可靠性高 |
| 3 | 交 换 机 | 24个10/100/1000BASE-T以太网端口,2个千兆SFP,PoE+,交流供电)千兆无管理POE交换机,包转发率38.69Mpps,交换容量52Gbps,24个千兆电口,2个千兆光口,MAC:8K,1U标准机架款,金属外壳,支持POE+,输出功率370W,挂耳默认自带，支持关键POE业务端口转发优先 |
| 4 | 拾音器 | 监控拾音器功能特性 采用高灵敏度全指向性防水防尘咪头，全向拾音、声音清晰自然； 采用专业音频处理技术，有效防止语音信号失真及衰减； 内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护； 符合RoHS标准，在结构上不含有欧盟禁用的危害性物质； 通过欧盟CE标准，美国FCC认证 |
| 5 | 硬盘录像机 | 可接驳符合ONVIF、RTSP标准的众多主流厂商网络摄像机； 支持接入H.265、Smart265、H.264、Smart264视频编码码流； 支持8路1080P解码（开启SVC增强模式后，可提升至12路1080P解码）； 支持6MP高清网络视频的预览、存储与回放； 支持HDMI与VGA同源输出，HDMI最大支持超高清4K输出，VGA支持高清1080P输出； 支持1个SATA接口，最大支持8T硬盘； 自带4/8个PoE网口，可为PoE摄像机直连供电，即插即用，快速出图； 支持NVR后智能分析能力，支持智能移动侦测去误报，可精准过滤非人、非车移动侦测误报，大幅提升移动侦测报警准确性； 针对人、车及事件类型，支持快速回放与智能检索功能，大幅提升录像回放和检索效率； 支持萤石云服务，通过海康互联APP可实现手机远程预览/回放/配置； 支持通过萤石、ISUP以及GB28181协议接入平台； |
| 6 | 硬盘 | 容量 4TB 尺寸 3.5寸 转速 5400RPM 缓存 512M 接口 sata |
| 7 | 硬盘 | 容量 20TB 尺寸 3.5寸 转速 7200RPM 缓存 512M 接口 sata |
| 8 | 网线 | 1.产品型号：UTP5e HSYV4×2×0.5 2.标准：YD/T1019, ANSI/TIA 568.2-D-2018 ,ISO/IEC 11801 3.通过标准最高传输频率100MHz测试 |

三、其他需求

1.设施设备须与医院在用监控系统相匹配，并将监控接入医院在用视频监控系统，确保其能正常进行使用。

2.施工前须在医院相关部门办理施工许可申请；所有线管均需要进行穿管处理，施工必须符合国家相关标准和规范的要求；施工后需对场地进行清理打扫。

3.在服务过程中，供货方应采取有效的安全措施，保证施工人员和其他人员的人身安全，并承担因安全事故导致的一切经济和法律责任；如有损坏财产须照价赔偿。

附件2：兴龙湖院区重点部位安装视频监控的商务需求

1.产品质量及质保期：采购的产品为正规厂家生产的全新合格产品，产品质量须符合国家相关的产品质量标准及要求，提供产品检验报告或合格证明；所有购买的产品及其配件等质保期1年及以上，质保期内对自然损坏需免费维修、更换。

2.现场勘察：服务方需到现场进行勘察，相关情况咨询请联系秦老师（联系电话：17783439209）

3.工期要求：采购合同签订后，供货方应在接到采购方电话通知后15日内完成安装及调试工作。

4.报价要求：供货方按照报价表（见附件）进行报价，包含材料费、运输费、人工费、机械使用费、安全文明施工费、税费等各项费用。

5.验收方式：设备调试安装完毕后，由采购方组织相关人员同供货方一起进行验收，供货方需移交产品合格证等材料，验收合格后双方人员签字确认。

6.付款方式：6.1合同签订后供货方向采购方转账支付合同金额的8%作为履约保证金；

6.2验收合格后，供货方提供验收资料、有效合法的发票，经采购方审核无误后60日内以转账方式向供货方支付合同价款100%；因供货方开具发票不符合要求的，采购方有权拒绝支付合同价款且不承担任何延迟履行的责任；

6.3履约保证金在质保期满1年后无息支付（合同质保期指的是：从设备验收合格的次日起开始计算，共计X年，若质保期有特殊情况，需经双方进行确认）

7.售后服务：供货方接到采购方通知后应立即响应，电话咨询不能解决的应在24小时内安排技术人员到达现场处理，直至解除设施故障，给采购方造成损失的还应由供货方负责赔偿。供货方应认真履行售后服务承诺，质保期后提供售后服务的，维修只收取配件费。供货方提供有效的售后联系人和电话，如有变更，应及时通知采购方。

附件3：

报价单参考模板

| 序号 | 名称 | 生产厂家 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | 大写金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | 质保期（年） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | 工期(天) |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.本次报价须为人民币报价。报价表应包含产品的名称、品牌、规格型号、生产厂家、计量单位、单价、数量、金额等内容。以上报价均为全费用综合报价，应包含但不限于货款、材料费、运输费、人工费、机械使用费、安全文明施工费、税费等各项费用；因供货方自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，医院不再补偿。

2.请供应商完整填写本表；

3.该表可扩展；

4.产品名称以产品出厂证明上的实际名称为准。

供应商：                  法定代表人或法定代表人授权代表：

（供应商公章）                         （签字或盖章）

年     月     日

附件4：

技术（质量）响应偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 技术（商务）要求 | 响应情况（请据实描述） | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | *** |  |  |
| 2 | *** |  |  |
| 3 | *** |  |  |
| ... |  |  |  |

供应商：                      法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                               （签署或盖章）

年    月    日

注：

1、本表即为对本项目“附件1、技术需求”中所列要求进行比较和响应；

2、该表必须按照比选要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

附件5：

商务响应偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 商务要求 | 响应情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                              法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                                （签署或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“附件2、商务需求”中所列要求进行比较和响应；

2、该表必须按照比选要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。。