重庆医科大学附属永川医院

采购公告

项目号：2026ZW009

| 项目名称 | 全科楼人脸识别门禁系统及可视对讲系统 |  |  | 采购方式 |  | 议价采购 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系地址 | 重庆市永川区萱花路439号 |  |  | 联系人 |  | 刘桂玲 |
| 联系电话 | 023-85388160 |  |  |  |  |  |
| 报名及递交资质时限 |  | 2026年2月11日00：00至2026年2月13日24：00 |  |  |  |  |
| 递交方式 |  | 请在规定时间内使用顺丰快递邮寄或送达纸质版给采购办刘桂玲（请务必写清楚项目名称及联系方式，1份资料） |  |  |  |  |
| 项目采购时间 |  | 待定 |  |  |  |  |
| 采购品目 |  | 备注 |  |  |  |  |
| 全科楼人脸识别门禁系统及可视对讲系统 |  |  | 总预算48,386.00元 |  |  |  |
| 供 应 商 资 格 要 求 |  | （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违纪记录； 资质要求： 响应公司资质 1、营业执照三证合一（副本） 2、响应公司委托负责本次采购事宜人的授权委托书。 3、负责本次采购事宜人的身份证复印件。 需提供最新三证合一的资质复印件。 4.省级（或直辖市）及以上公共安防协会颁发的三级及以上安防资质证书 需提供最新三证合一的资质复印件。 附件1：全科楼人脸识别门禁系统及可视对讲系统的技术要求 附件2: 全科楼人脸识别门禁系统及可视对讲系统的商务需求 附加3：报价单参考模板 附件4：技术偏离表 附件5：商务偏离表 特别说明： 特别要求：报名资料封面上必须注明项目名称、联系人、联系方式、邮箱号码等信息。 报名文件内需要包含：报名资料+报价单+技术/商务偏离表等。（只需要1份，请使用顺丰邮寄或送达纸质版） |  |  |  |  |

附件1：

全科楼人脸识别门禁系统及可视对讲系统的技术参数要求

- 项目一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 计量单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人脸识别一体机 | 13 | 台 |  |
| 2 | 双门磁力锁 | 11 | 把 |  |
| 3 | 门禁专用电源 | 13 | 个 |  |
| 4 | 开门按钮 | 13 | 个 |  |
| 5 | 可视对讲门口机 | 4 | 台 |  |
| 6 | 可视对讲室内机 | 1 | 台 |  |
| 7 | 交换机 | 3 | 台 |  |
| 8 | 网线 | 2200 | 米 |  |
| 9 | 电源线 | 1850 | 米 |  |
| 10 | 安装辅材 | 1 | 项 |  |

二、技术参数需求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 人脸识别一体机 | 1.4.3寸横屏人脸门禁一体机。 2.组合认证：人脸+密码，人脸+卡片，卡片+密码，指纹+密码，指纹+卡片，指纹+密码+卡片，人脸+指纹，人脸+指纹+卡片，人脸+密码+指纹。 3.LAN、WIFI双网络，支持多网络同时连接(10M/100M自适应)；RS-485接口×1个；韦根接口×1个；USB接口×1个；喇叭扬声器；门锁I/O输出×1个；门磁I/O输入×1个；开门按钮I/O输入X1个；机械防拆开关×1个。 4.屏幕防暴等级IK04，设备结构后壳防破坏能力应满足IK07要求。 5.设备支持在管理中心远程视频预览功能；支持与管理平台或客户端中心、室内机、管理机、手机APP可视对讲功能；能通过web进行视频连接；支持配置一键呼叫管理机或室内机的可视对讲功能。 6.设备支持本地加密存储进出事件、人员信息及抓拍人脸照片；设备支持实时加密传进出事件、人员信息及抓拍人脸照片等至管理中心；设备支持断网续传离线加密进出记录功能；设备USB导出的数据（进出事件等）采用加密处理；人员信息及进出事件采用加密处理。 7.支持人脸在画面内持续动态监测；人脸验证功能，现场抓拍人脸照片与本地人脸库照片进行比对，进行人员身份核验；联网与后端平台对接，实现人脸比对功能；支持在0.0011ux低照度无补光环境下正常实现人脸验证，适应强光、逆光、暗光等条件的人脸验证；支持侧脸，遮挡，模糊，表情，戴眼镜及帽子等实际场景识别；支持用户人脸数据下发及人脸验证双线程同步工作；设备垂直及水平区域人脸验证范围应能设置；人脸在各角度偏转±45°，能进行人脸验证，并且该识别角度应能支持设置；人脸验证应支持多阈值设置。 8.为保障设备统一平台管理，设备须无缝对接医院现有门禁系统，提供无缝对接承诺函并加盖供货方鲜章。 |
| 2 | 双门磁力锁 | 1.铝外壳采用高强度合金材料，阳极硬化处理。 2.最大静态直线拉力：230kg±10%*2。 3.断电开锁，满足消防要求。 4.指示灯：红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态； 5.支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点。 |
| 3 | 门禁专业电源 | 1.输入电压：100-240VAC。 2.输出电压：12VDC。 3.输出电流：4.17A。 4.输出功率：50W。 5.工作温度：-30℃-+70℃。 6.工作湿度：＜95%。 |
| 4 | 开门按钮 | 1.结构：塑料面板. 2.性能：最大耐电流1.25A，电压250V。 3.输出：常开。 4.类型：适合埋入式电器盒使用。 5.尺寸：86*86mm。 |
| 5 | 可视对讲门口机 | 1.采用≥200W高清摄像头（宽动态，120度超广角），支持7*24全天候预览、录像。 2.采用智能补光，设备自动判断环境光照实施红外补光。 3.支持控制单元门的电控。 4.支持外接一个RS485读卡器，作为出门读卡使用。 5.支持母卡发卡以及室内机远程发卡功能，最多支持50张卡。 6.支持一台主机最多可带5台设备（室内机、门口机均可）。 7.支持报警功能，设备带门磁报警接入、防拆报警。 8.采用先进的硬件噪声抑制与回声消除技术，保证话音质量清晰明亮。 9.工程安装便利性（支持中心远程升级、本地Web管理，支持刷机批量配置）。 10.具备呼梯功能。 11.供电方式：POE；DC 12V。 12.语言：中文。 13.工作温度： -30℃~60℃。 14.IP防护等级： IP65。 15.为保障设备统一平台管理，设备需无缝对接医院现有门禁系统，提供无缝对接承诺函并加盖供货方鲜章。 |
| 6 | 可视对讲室内机 | 1.显示屏：≥7寸彩色触摸TFT LCD。 2.显示屏分辨率：≥1024*600。 3.操作方式：电容式触摸屏。 4.网线供电：支持。 5.防区数：8防区。 6.网口：10M/100M自适应以太网口。 7.外观尺寸：200 mm × 140 mm × 23.5 mm（长 × 宽 × 高）。 8.电源：网线供电或DC12V。 9.功耗：≤10W。 10.处理器: 高性能嵌入式处理器。 11.为保障设备统一平台管理，设备需无缝对接医院现有门禁系统，提供无缝对接承诺函并加盖供货方鲜章。 |
| 7 | 交换机 | 1.8个10/100/1000BASE-T以太网端口(54W PoE+)。 2.1个千兆SFP。 3.1个10/100/1000BASE-T以太网端口。 4.含1个交流适配器。 |
| 8 | 网线 | 超五类网线，4对×2芯×0.5mm² |
| 9 | 电源线 | 纯铜RVV2*0.75 |
| 10 | 安装辅材 |  |

三、其他需求

1.院办公室档案室（20层）、财务科档案室（20层）、人事科档案室（21层）安装人脸识别门禁系统各2套；24层办公区域4个通道需要进行管控，安装4套人脸识别门禁系统及4套可视对讲系统；顶楼区域2个通道需要管控，安装2套人脸识别门禁系统；裙楼主要出入口（7层）需要管控，安装1套人脸识别门禁系统（需与消防报警主机联动）。

2.所有设备需与院区现有综合安防平台无缝对接，并提供无缝对接承诺函加盖供货方鲜章。

3.施工前需在医院相关部门办理施工许可申请；所有线管均需穿管处理，施工必须符合国家相关标准和规范；施工后需对场地进行清理打扫。

4.所有设备安装完成需开展调试，确保其能正常进行使用。

附件2：全科楼人脸识别门禁系统及可视对讲系统的商务需求

1.采购的产品为正规厂家生产的全新合格产品，产品质量须符合国家相关标准，提供产品检验报告或合格证明；所有产品及其配件质保期1年及以上，质保期内损坏须免费维修、更换。

2.现场勘察：供货方须到现场进行勘察，相关情况请联系秦老师（联系电话：15909333944）。

3.工期要求：采购合同签订后，供货方应在接到采购方电话通知30个日历日内完成设备安装及调试工作。

4.报价要求：报价为包干价，包含货款、运输费、人工费、机械使用费、管理费、安全文明施工费、税费等各项费用。

5.验收方式：设备调试安装完毕后，由采购方组织相关人员与供货方共同验收，供货方须移交产品合格证等材料，验收合格后双方共同签字确认。

6.付款方式：6.1合同签订后供货方向采购方转账支付合同金额的8%作为履约保证金；

6.2验收合格后，供货方提供验收资料、有效合法的发票，经采购方审核无误后60日内以转账方式向供货方支付合同价款100%；因供货方开具发票不符合要求的，采购方有权拒绝支付合同价款且不承担任何延迟履行的责任；

6.3履约保证金在质保期满后无息支付（合同质保期指的是：从设备验收合格的次日起开始计算，共计X年，若质保期有特殊情况，需经双方进行确认）

7.售后服务：供货方接到采购方通知后应立即响应，电话咨询不能解决的应在24小时内安排技术人员到达现场处理，直至解除设施故障，给采购方造成损失的应由供货方负责赔偿。供货方应认真履行售后服务承诺，质保期后提供售后维修服务的，维修只收取配件费。供货方提供有效的维修联系人和电话，如有变更，应及时通知采购方。

附件3：

报价单参考模板

| 序号 | 名称 | 生产厂家 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | 大写金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | 质保期（年） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | 工期(天) |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.本次报价须为人民币报价。报价表应包含产品的名称、品牌、规格型号、生产厂家、计量单位、单价、数量、金额等内容。以上报价均为全费用综合报价，应包含但不限于货款、运输费、人工费、机械使用费、管理费、安全文明施工费、税费等各项费用；因供货方自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，医院不再补偿。

2.请供应商完整填写本表；

3.该表可扩展；

4.产品名称以产品出厂证明上的实际名称为准。

供应商：                  法定代表人或法定代表人授权代表：

（供应商公章）                         （签字或盖章）

年     月     日

附件4：

技术（质量）响应偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 技术（商务）要求 | 响应情况（请据实描述） | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | *** |  |  |
| 2 | *** |  |  |
| 3 | *** |  |  |
| ... |  |  |  |

供应商：                      法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                               （签署或盖章）

年    月    日

注：

1、本表即为对本项目“附件1、技术需求”中所列要求进行比较和响应；

2、该表必须按照比选要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

附件5：

商务响应偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 商务要求 | 响应情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                              法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                                （签署或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“附件2、商务需求”中所列要求进行比较和响应；

2、该表必须按照比选要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。。