重庆医科大学附属永川医院

采购公告

项目号：2026FW025

| 项目名称 | 兴龙湖院区全科楼电教室强电安装服务 |  |  | 采购方式 |  | 院内议价采购 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系地址 | 重庆市永川区萱花路439号 |  |  | 联系人 |  | 李孟翰 |
| 联系电话 | 023-85385105 |  |  |  |  |  |
| 报名及递交资质时限 |  | 2026年2月26日00：00至2026年2月28日24：00 |  |  |  |  |
| 递交方式 |  | 请在规定时间内使用顺丰快递邮寄给采购办李老师（请务必写清楚项目名称及联系方式，1份资料） |  |  |  |  |
| 项目采购时间 |  | 待定 |  |  |  |  |
| 采购品目 |  | 服务 |  |  |  |  |
| 兴龙湖院区全科楼电教室强电安装服务 |  | / | / |  | 总预算为42090元 |  |
| 供 应 商 资 格 要 求 |  | （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必须的设备和专业服务能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违纪记录； 资质要求： 响应公司资质 1、营业执照三证合一（副本），（经营范围包含水电维修相关内容） 2、响应公司委托负责本次采购事宜人的授权委托书。 3、负责本次采购事宜人的身份证复印件。 需提供最新三证合一的资质复印件。 需提供最新三证合一的资质复印件。 附件1：服务要求、商务需求 附件2: 报价单参考模板 附件3：服务/商务偏离表 特别说明： 特别要求：报名资料封面上必须注明项目名称、联系人、联系方式、邮箱号码等信息。 报名文件内需要包含：报名资料+报价单+服务/商务偏离表等。（只需要1份，请使用顺丰邮寄） |  |  |  |  |

附件1：

- 服务需求

1.服务方施工前需在医院相关部门办理施工许可申请；所有线路施工必须符合国家相关标准和规范；施工后需对场地进行清理打扫。

2.施工人员须具备相应的从业资质，作业时须佩戴相应安全防护用品。

3.在施工过程中，服务方应采取有效的安全措施，保证施工人员和其他人员的人身安全，并承担因安全事故导致的一切经济和法律责任。如有损坏财产须照价赔偿。

4.从业人员需持有低压电工作业证书。（复印件加盖公章）

二、商务需求

1.质保期限：1年及以上。

2.产品质量：采购的产品为正规厂家生产的全新合格产品，产品质量须符合国家相关的产品质量标准及要求，提供产品检验报告或合格证明。

3.工期要求：合同签订后，服务方须在接到采购方电话通知后10日内内完成所有安装工作（采购方的工作影响因素除外），并保证正常使用。

4.报价要求：服务方自行勘查现场后进行分项报价，投标报价为包干价，报价包含但不限于货款、安装费、调试费、人工费、税金、管理费等所有费用。

5.验收方式：安装完成后双方组织共同验收，服务方需移交产品合格证等材料，以及所用材料清单，验收完成后双方人员签字确认。

6.付款方式：合同签订后供货方向采购方转账支付合同金额的8%作为履约保证金。服务方提供合法发票经审核无误后60日内转账支付合同价款，履约保证金在质保期满后无息退还。

7.售后服务：服务方接到采购方通知后应立即响应，电话咨询不能解决的应在1小时内安排技术人员到达现场处理，直至解除故障，质保期内免费维修、更换，质保期外提供售后维修服务的，维修只收取配件费。服务方提供有效的维修联系人和电话，如有变更，应及时通知采购方。

附件1：

| 序号 | 名称 | 规格 |  | 单位 | 生产厂家 |  |  | 品牌 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电缆 | ZC-YJV4*35+1*16mm2 |  | 米 |  |  |  |  | 36 |  |  |  |
| 2 | 电缆 | ZC-YJV5*10mm2 |  | 米 |  |  |  |  | 130 |  |  |  |
| 3 | 铜芯线 | BVR2.5mm2 |  | 米 |  |  |  |  | 2200 |  |  |  |
| 4 | 双色铜芯线 | BV1.5mm2 |  | 米 |  |  |  |  | 1100 |  |  |  |
| 5 | 五孔插座 | 86型 |  | 个 |  |  |  |  | 272 |  |  |  |
| 6 | 明装空开箱 | 18位 |  | 个 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
| 7 | 配电箱 | 500*600*200mm |  | 个 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 8 | 断路器 | 380V 3P 160A |  | 个 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 9 | 断路器 | 3P 63A |  | 个 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 10 | 断路器 | 1P 25A |  | 个 |  |  |  |  | 32 |  |  |  |
| 11 | 辅料 | 电线槽、电线管、桥架、电缆终端、黄腊管、绝缘胶带 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 工期（天） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 质保期（年） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.服务方报价时须填写所投产品的具体规格型号、生产厂家、品牌等信息。

2.服务方自行勘查现场后进行分项报价，投标报价为包干价，报价包含但不限于货款、安装费、调试费、人工费、税金、管理费等所有费用。

附件2：

服务/商务要求响应偏离表

| 序号 | 服务（商务）要求 | 响应情况（请据实描述） | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | *** |  |  |
| 2 | *** |  |  |
| 3 | *** |  |  |
| ... |  |  |  |

供应商：                                      被授权人（签字）：

（供应商公章）

年    月    日

注：

1、本表即为对本项目“附件1、功能及服务需求、商务要求”中所列要求进行比较和响应；

2、该表必须按照比选要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。