重庆医科大学附属永川医院

采购公告

项目号：2026FW029

| 项目名称 | 柴油发电机组保养服务 |  |  | 采购方式 |  | 院内议价采购 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系地址 | 重庆市永川区萱花路439号 |  |  | 联系人 |  | 李孟翰 |
| 联系电话 | 023-85385105 |  |  |  |  |  |
| 报名及递交资质时限 |  | 2026年3月19日00：00至2026年3月23日24：00 |  |  |  |  |
| 递交方式 |  | 请在规定时间内使用顺丰快递邮寄给采购办李老师（请务必写清楚项目名称及联系方式，1份资料） |  |  |  |  |
| 项目采购时间 |  | 待定 |  |  |  |  |
| 采购品目 |  | 服务 |  |  |  |  |
| 柴油发电机组保养服务 |  | / | / |  | 总预算为15545元 |  |
| 供 应 商 资 格 要 求 |  | （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必须的设备和专业服务能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违纪记录； 资质要求： 响应公司资质 1、营业执照三证合一（副本） 2、响应公司委托负责本次采购事宜人的授权委托书。 3、负责本次采购事宜人的身份证复印件。 需提供最新三证合一的资质复印件。 需提供最新三证合一的资质复印件。 附件1：服务要求、商务需求 附件2: 报价单参考模板 附件3：服务/商务偏离表 特别说明： 特别要求：报名资料封面上必须注明项目名称、联系人、联系方式、邮箱号码等信息。 报名文件内需要包含：报名资料+报价单+服务/商务偏离表等。（只需要1份，请使用顺丰邮寄） |  |  |  |  |

附件1：

- 服务需求

1.项目地点及数量：萱花院区800KW、大安院区1500KW、兴龙湖院区全科楼800KW，共计3台。

2.服务方根据不同功率发电机组的实际情况，更换相应的机油、机油滤芯、柴油滤芯等，满足柴油发电机组使用需求。

3.服务方应制订服务工作方案，具有科学性和可操作性，服务方工作人员须具备相应的从业资质，开展各项工作须符合国家及行业的相关标准、规程及要求。

4.在施工过程中，服务方应采取有效的安全措施，保证施工人员和其他人员的人身安全，并承担因安全事故导致的一切经济和法律责任。如有损坏财产须照价赔偿。

二、商务需求

1.现场勘查：服务方自行勘查现场，联系人：杨老师，电话13594380905。

2.质量要求：服务方提供的产品须为为正规厂家生产的全新合格产品并提供产品合格证明，产品质量须符合国家相关的产品质量标准及要求。

3.报价要求：参选为包干价，包含但不限于材料费、服务费、差旅费、保险费、税费等各项费用。

4.工期要求：采购合同签订后，服务方应在接到采购方电话通知后10日内完成。

5.质保要求：质保期1年及以上。

6.付款方式：服务方按时完成全部工作，采购方凭服务方提供的合法发票及验收单于60日内转账支付服务费。

7.售后服务：服务方接到采购方通知后应在4小时内响应，电话咨询不能解决的应在24小时内安排技术人员到达现场处理，直至解除设施故障。质保期内免费维修更换，质保期外免费上门服务，维修更换只收取材料费。

附件1：

报价表

| 项目名称 | 费用（元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 柴油发电机组保养服务 |  |  |
| 工 期 | （天） |  |

注：参选为包干价，包含但不限于材料费、服务费、差旅费、保险费、税费等各项费用。

附件2：

服务/商务要求响应偏离表

| 序号 | 服务（商务）要求 | 响应情况（请据实描述） | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | *** |  |  |
| 2 | *** |  |  |
| 3 | *** |  |  |
| ... |  |  |  |

供应商：                                      被授权人（签字）：

（供应商公章）

年    月    日

注：

1、本表即为对本项目“附件1、功能及服务需求、商务要求”中所列要求进行比较和响应；

2、该表必须按照比选要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。