重庆医科大学附属永川医院

采购公告

项目号：2026FW048

| 项目名称 | 大安院区电梯地板和五方通话系统维修服务 |  |  | 采购方式 |  | 院内议价采购 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系地址 | 重庆市永川区重医附属永川医院兴龙湖院区全科楼21楼采购办 |  |  | 联系人 |  | 李孟翰 |
| 联系电话 | 023-85360767 |  |  |  |  |  |
| 报名及递交资质时限 |  | 2026年5月29日00：00至2026年6月2日24：00 |  |  |  |  |
| 递交方式 |  | 请在规定时间内使用顺丰快递邮寄给采购办李老师（请务必写清楚项目名称及联系方式，1份资料） |  |  |  |  |
| 项目采购时间 |  | 待定 |  |  |  |  |
| 采购品目 |  | 服务 |  |  |  |  |
| 大安院区电梯地板和五方通话系统维修服务 |  | / | / |  | 总预算为4.98万元 |  |
| 供 应 商 资 格 要 求 |  | （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必须的设备和专业服务能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违纪记录； 资质要求： 响应公司资质 1、营业执照三证合一（副本） 2、响应公司委托负责本次采购事宜人的授权委托书。 3、负责本次采购事宜人的身份证复印件。 4、特种设备安全监督管理部门核发的电梯安装维修A级许可证 需提供最新三证合一的资质复印件。 需提供最新三证合一的资质复印件。 附件1：服务要求、商务需求 附件2: 报价单参考模板 附件3：服务/商务偏离表 特别说明： 特别要求：报名资料封面上必须注明项目名称、联系人、联系方式、邮箱号码等信息。 报名文件内需要包含：报名资料+报价单+服务/商务偏离表等。（只需要1份，请使用顺丰邮寄） |  |  |  |  |

附件1：

- 服务需求

1.应当按照《电梯维护保养规则》（TSG T5002—2017）、《电梯制造与安装安全规范》（GB/T 7588.1-2020）和《电梯、自动扶梯和自动人行道维修规范》（GB/T18775-2009）等相关行业规范完成改造内容，改造完成后的电梯须符合我国特种设备相关法律法规要求，并能够通过法定检验机构的定期检验、监督检验。

2.投标单位可提前到现场踏勘，中标后须依据表一中的内容对相关电梯轿厢地板、五方通话系统实施改造工作，各轿厢的精确尺寸、五方通话系统线缆布设长度以现场测量为准。

表一：须维修轿厢地板和五方通话的电梯一览表

| 梯号 | 电梯类型/额定载重 | 轿厢面积（以现场实测为准） | 品牌 | 型号 | 须维修的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行政楼1# | 乘客电梯/1000kg | （1500*1400）mm | 通力电梯有限公司 | KONE Minispace | 轿厢地板维修 |
| 行政楼2# | 乘客电梯/1000kg | （1500*1400）mm | 通力电梯有限公司 | KONE Minispace | 轿厢地板维修 |
| 住院楼1# | 医用电梯/1600kg | （2400*1400）mm | 通力电梯有限公司 | KONE Minispace | 轿厢地板维修 |
| 住院楼2# | 医用电梯/1600kg | （2400*1400）mm | 通力电梯有限公司 | KONE Minispace | 轿厢地板维修 |
| 住院楼3# | 医用电梯/1600kg | （2400*1400）mm | 通力电梯有限公司 | KONE Minispace | 轿厢地板维修 |
| 住院楼4# | 医用电梯/1600kg | （2400*1400）mm | 通力电梯有限公司 | KONE Minispace | 轿厢地板维修 |
| 住院楼5# | 医用电梯/1600kg | （2400*1400）mm | 通力电梯有限公司 | KONE Minispace | 轿厢地板维修 |
| 住院楼6# | 医用电梯/1600kg | （2400*1400）mm | 通力电梯有限公司 | KONE Minispace | 轿厢地板维修、五方通话系统维修 |
| 住院楼7# | 医用电梯/1600kg | （2400*1400）mm | 通力电梯有限公司 | KONE Minispace | 轿厢地板维修、五方通话系统维修 |
| 住院楼8# | 医用电梯/1600kg | （2400*1400）mm | 通力电梯有限公司 | KONE Minispace | 轿厢地板维修 |
| 住院楼9# | 医用电梯/1600kg | （2400*1400）mm | 通力电梯有限公司 | KONE Minispace | 轿厢地板维修、五方通话系统维修 |
| 住院楼10# | 医用电梯/1600kg | （2400*1400）mm | 通力电梯有限公司 | KONE Minispace | 轿厢地板维修 |  |
| 住院楼11# | 医用电梯/1600kg | （2400*1400）mm | 通力电梯有限公司 | KONE Minispace | 轿厢地板维修、五方通话系统维修 |  |
| 住院楼15# | 医用电梯/1600kg | （2400*1400）mm | 通力电梯有限公司 | KONE Minispace | 轿厢地板维修 |  |
| 住院楼12# | 医用电梯/1600kg | （2400*1400）mm | 通力电梯有限公司 | KONE Minispace | 五方通话系统维修 |  |
| 住院楼14# | 医用电梯/1600kg | （2400*1400）mm | 通力电梯有限公司 | KONE Minispace | 五方通话系统维修 |  |  |

3、地板材质须为电梯轿厢专用PCV地板或同级别/更高级别材质，成交供应商需自行拆除前述电梯中的破损地板胶、清除地板胶旧底材并完成清理后再对轿厢地板进行改造，拆除废物由成交供应商运到医院垃圾存放处，轿厢PVC地板采用整块材料，不采用小块拼装。

4、五方通话系统的程控电话须放置于大安院区消防控制室，在改造完成后，须确保信号稳定、通话清晰，需每台调试验收，轿厢内一键呼救按钮显眼清晰、易于操作。

二、商务需求

1.报价方式：报价为人民币报价且为包干价。包括但不限于配件及材料费、人工费、机械费、措施费、施工配合协调费、风险费、装卸费、搬运费、运输费、管理费、安装费、包装费、调试费、培训费、后续服务费、试验费、检验费、利润、税金，以及因响应单位原因形成的返工费或质量验收不合格整改费等完成项目所需的所有费用。因响应人自身原因造成漏报、少报皆由响应人自行承担，采购人不再补偿。

2.工期：须根据医院电梯使用需求安排施工时间，轮流停梯。自首台电梯停梯改造之日起，至改造工作全部完成，整体工期不超过20个自然日。

3.质保期：轿厢地板质保期不低于1年，五方通话系统质保期不低于3年。

4.付款方式：成交供应商完成服务后，凭合法有效的发票和验收单据，经采购人审核无误后，60日内付款。

附件2：

报价一览表

| 梯号 | 电梯类型/额定载重 | 轿厢面积（以现场实测为准） | 品牌 | 型号 | 须维修的项目 | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行政楼1# | 乘客电梯/1000kg | （1500*1400）mm | 通力电梯有限公司 | KONE Minispace | 轿厢地板维修 |  |
| 行政楼2# | 乘客电梯/1000kg | （1500*1400）mm | 通力电梯有限公司 | KONE Minispace | 轿厢地板维修 |  |
| 住院楼1# | 医用电梯/1600kg | （2400*1400）mm | 通力电梯有限公司 | KONE Minispace | 轿厢地板维修 |  |
| 住院楼2# | 医用电梯/1600kg | （2400*1400）mm | 通力电梯有限公司 | KONE Minispace | 轿厢地板维修 |  |
| 住院楼3# | 医用电梯/1600kg | （2400*1400）mm | 通力电梯有限公司 | KONE Minispace | 轿厢地板维修 |  |
| 住院楼4# | 医用电梯/1600kg | （2400*1400）mm | 通力电梯有限公司 | KONE Minispace | 轿厢地板维修 |  |
| 住院楼5# | 医用电梯/1600kg | （2400*1400）mm | 通力电梯有限公司 | KONE Minispace | 轿厢地板维修 |  |
| 住院楼6# | 医用电梯/1600kg | （2400*1400）mm | 通力电梯有限公司 | KONE Minispace | 轿厢地板维修、五方通话系统维修 |  |
| 住院楼7# | 医用电梯/1600kg | （2400*1400）mm | 通力电梯有限公司 | KONE Minispace | 轿厢地板维修、五方通话系统维修 |  |
| 住院楼8# | 医用电梯/1600kg | （2400*1400）mm | 通力电梯有限公司 | KONE Minispace | 轿厢地板维修 |  |
| 住院楼9# | 医用电梯/1600kg | （2400*1400）mm | 通力电梯有限公司 | KONE Minispace | 轿厢地板维修、五方通话系统维修 |  |
| 住院楼10# | 医用电梯/1600kg | （2400*1400）mm | 通力电梯有限公司 | KONE Minispace | 轿厢地板维修 |  |
| 住院楼11# | 医用电梯/1600kg | （2400*1400）mm | 通力电梯有限公司 | KONE Minispace | 轿厢地板维修、五方通话系统维修 |  |
| 住院楼15# | 医用电梯/1600kg | （2400*1400）mm | 通力电梯有限公司 | KONE Minispace | 轿厢地板维修 |  |
| 住院楼12# | 医用电梯/1600kg | （2400*1400）mm | 通力电梯有限公司 | KONE Minispace | 五方通话系统维修 |  |
| 住院楼14# | 医用电梯/1600kg | （2400*1400）mm | 通力电梯有限公司 | KONE Minispace | 五方通话系统维修 |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |
| 轿厢地板质保期（年） |  |  |  |  |  |  |
| 五方通话系统质保期（年） |  |  |  |  |  |  |

注：报价为人民币报价且为包干价。包括但不限于配件及材料费、人工费、机械费、措施费、施工配合协调费、风险费、装卸费、搬运费、运输费、管理费、安装费、包装费、调试费、培训费、后续服务费、试验费、检验费、利润、税金，以及因响应单位原因形成的返工费或质量验收不合格整改费等完成项目所需的所有费用。因响应人自身原因造成漏报、少报皆由响应人自行承担，采购人不再补偿。

商家联系方式：姓名+联系方式

经销商名称：

附件3：

服务/商务要求响应偏离表

| 序号 | 服务（商务）要求 | 响应情况（请据实描述） | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | *** |  |  |
| 2 | *** |  |  |
| 3 | *** |  |  |
| ... |  |  |  |

供应商：                                      被授权人（签字）：

（供应商公章）

年    月    日

注：

1、本表即为对本项目“附件1、功能及服务需求、商务要求”中所列要求进行比较和响应；

2、该表必须按照比选要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。