重庆医科大学附属永川医院

采购公告

项目号：2026FW054

| 项目名称 | 兴龙湖院区有组织废气、噪声监测服务 |  |  | 采购方式 |  | 院内议价采购 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系地址 | 重庆永川区重医附属永川医院兴龙湖院区全科楼21楼 |  |  | 联系人 |  | 李孟翰 |
| 联系电话 | 023-85360767 |  |  |  |  |  |
| 报名及递交资质时限 |  | 2026年6月12日00：00至2026年6月16日24：00 |  |  |  |  |
| 递交方式 |  | 请在规定时间内使用顺丰快递邮寄给采购办李老师（请务必写清楚项目名称及联系方式，1份资料） |  |  |  |  |
| 项目采购时间 |  | 待定 |  |  |  |  |
| 采购品目 |  | 服务 |  |  |  |  |
| 兴龙湖院区有组织废气、噪声监测服务 |  | / | / |  | 总预算为3.1万元 |  |
| 供 应 商 资 格 要 求 |  | （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必须的设备和专业服务能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违纪记录； 资质要求： 响应公司资质 1、营业执照三证合一（副本），经营范围包含环境检测。 2、响应公司委托负责本次采购事宜人的授权委托书。 3、负责本次采购事宜人的身份证复印件。 4、检验检测机构资质认定证书及附表，附表中须含有所需的检测项目。 （提供证明资料的复印件并加盖公章） 需提供最新三证合一的资质复印件。 需提供最新三证合一的资质复印件。 附件1：服务要求、商务需求 附件2: 报价单参考模板 附件3：服务/商务偏离表 特别说明： 特别要求：报名资料封面上必须注明项目名称、联系人、联系方式、邮箱号码等信息。 报名文件内需要包含：报名资料+报价单+服务/商务偏离表等。（只需要1份，请使用顺丰邮寄） |  |  |  |  |

附件1：

- 服务需求

1.服务内容：按照重庆医科大学附属永川医院（重庆市第二人民医院）新区分院排污许可证要求，定期对采购方有组织废气（污水处理站废气和天然气燃烧废气）和院区四周噪声进行理化指标监测，并向采购方提交正式检测报告。监测点位名称、监测项目、监测频次、手工监测采样方法及个数、测定方法、许可限值及执行标准如下：

监测内容一览表

| 序号 | 类别 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 | 监测采样方法及个数 | 测定方法 | 许可限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有组织废气 | 污水处理站废气排放口（DA001） | 臭气浓度 | 1次/季度 | 非连续采样至少3个 | 环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022 | / |
| 2 |  |  | 氨（氨气） | 1次/季度 | 非连续采样至少3个 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 | 4.9kg/h |
| 3 |  |  | 硫化氢 | 1次/季度 | 非连续采样至少3个 | 亚甲基蓝分光光度法（B）《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2003年）（5.4.10.3） | 0.33kg/h |
| 4 |  | 锅炉废气排放口（DA002） | 氮氧化物 | 1次/月 | 非连续采样至少3个 | 固定污染源废气 氮氧化物测定 定电位电解法 HJ 693-2014 | 50mg/m3 |
| 5 |  |  | 颗粒物 | 1次/年 | 非连续采样至少3个 | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017 | 20mg/m3 |
| 6 |  |  | 二氧化硫 | 1次/年 | 非连续采样至少3个 | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017 | 50mg/m3 |
| 7 |  |  | 林格曼黑度 | 1次/年 | 非连续采样至少3个 | 固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法 HJ/T 398-2007 | 1mg/m3 |
| 8 | 厂界噪声 | 南厂界 | 等效声级，最大声级 | 1次/季度 | 昼夜各监测1次，监测1天 | 工业企业厂界环境 噪声排放标准 GB 12348-2008 | 昼间70dB（A），夜间55dB（A） |
| 9 |  | 西厂界 | 等效声级，最大声级 | 1次/季度 | 昼夜各监测1次，监测1天 | 工业企业厂界环境 噪声排放标准 GB 12348-2008 | 昼间70dB（A），夜间55dB（A） |
| 10 |  | 东厂界 | 等效声级，最大声级 | 1次/季度 | 昼夜各监测1次，监测1天 | 工业企业厂界环境 噪声排放标准 GB 12348-2008 | 昼间60dB（A），夜间50dB（A） |
| 11 |  | 北厂界 | 等效声级，最大声级 | 1次/季度 | 昼夜各监测1次，监测1天 | 工业企业厂界环境 噪声排放标准 GB 12348-2008 | 昼间60dB（A），夜间50dB（A） |

备注：污水处理站废气排放口执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）；锅炉废气排放口执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB50/658-2016）及其修改单；南厂界和西厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）4类，东厂界和北厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类。

2.报告提交：按月监测的项目，报告须在当月底前提交；按季度监测的项目，报告须在该季度末前提交。检测报告通过快递送达或现场递交给采购方指定人员。

3.安全须知：在服务过程中，服务方应采取有效的安全措施，保证工作人员和其他人员的人身安全，并承担因安全事故导致的一切经济和法律责任。如有损坏财产须照价赔偿。

4.其他要求：监测频率和次数根据实际情况增减，如遇特殊情况，服务方应在收到采购方通知后按采购方要求及时到达指定地点进行采样并及时出具报告。服务方开展的各项工作须符合国家相关规范、标准等。

二、商务需求

1.合同期限：2026年6月-2027年6月，具体服务时间以采购方电话通知为准。

2.报价要求：各项报价为包干价（报价表见附件），包含服务费、差旅费、住宿费、保险费、税费等各项费用。

3.付款方式：服务方按时完成监测工作并出具正式的监测报告，经采购方收到并验收合格后，采购方根据监测次数和项目每半年据实结算一次费用。结算时采购方凭服务方提供的监测报告及正式发票于60日内转账支付结算费用。

附件1：

报价表

| 序号 | 监测项目 | 监测频率 | 监测次数 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 臭气浓度 | 1次/季度 | 5 |  |  |  |
| 2 | 氨（氨气） | 1次/季度 | 5 |  |  |  |
| 3 | 硫化氢 | 1次/季度 | 5 |  |  |  |
| 4 | 氮氧化物 | 1次/月 | 13 |  |  |  |
| 5 | 颗粒物 | 1次/年 | 1 |  |  |  |
| 6 | 二氧化硫 | 1次/年 | 1 |  |  |  |
| 7 | 林格曼黑度 | 1次/年 | 1 |  |  |  |
| 8 | 厂界噪声 （昼间、夜间） | 1次/季度 | 5 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：1.各项报价为包干价，包含服务费、差旅费、住宿费、保险费、税费等各项费用。

2.监测频次中1次是指该监测项目每天采样3次。如部分监测项目发生变化，双方协商议价。

附件2：

服务/商务要求响应偏离表

| 序号 | 服务（商务）要求 | 响应情况（请据实描述） | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | *** |  |  |
| 2 | *** |  |  |
| 3 | *** |  |  |
| ... |  |  |  |

供应商：                                      被授权人（签字）：

（供应商公章）

年    月    日

注：

1、本表即为对本项目“附件1、功能及服务需求、商务要求”中所列要求进行比较和响应；

2、该表必须按照比选要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。