重庆医科大学附属永川医院

采购公告

项目号：2026FW056

| 项目名称 | 消防设施设备年度检测、消防安全评估服务 |  |  | 采购方式 |  | 院内议价采购 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系地址 | 重庆永川区重医附属永川医院兴龙湖院区全科楼21楼 |  |  | 联系人 |  | 李孟翰 |
| 联系电话 | 023-85360767 |  |  |  |  |  |
| 报名及递交资质时限 |  | 2026年6月12日00：00至2026年6月16日24：00 |  |  |  |  |
| 递交方式 |  | 请在规定时间内使用顺丰快递邮寄给采购办李老师（请务必写清楚项目名称及联系方式，1份资料） |  |  |  |  |
| 项目采购时间 |  | 待定 |  |  |  |  |
| 采购品目 |  | 服务 |  |  |  |  |
| 消防设施设备年度检测、消防安全评估服务 |  | / | / |  | 总预算为4.98万元 |  |
| 供 应 商 资 格 要 求 |  | （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必须的设备和专业服务能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违纪记录； 资质要求： 响应公司资质 1、营业执照三证合一（副本），经营范围需包含消防设施检测、消防安全评估相关服务内容。 2、响应公司委托负责本次采购事宜人的授权委托书。 3、负责本次采购事宜人的身份证复印件。 4、提供 “社会消防技术服务信息系统” 中 “信息公开” 栏目的本单位基本信息截图（需清晰显示单位名称、资质等级、服务范围、有效期等关键信息），且服务方需已在该系统完成备案登记 5、参选供应商服务团队成员需具备从业资格证书及 3 年以上相关经验，项目负责人需具备中级及以上专业技术职称》（提供相应的证明材料，并加盖公章） 需提供最新三证合一的资质复印件。 附件1：服务要求、商务需求 附件2: 报价单参考模板 附件3：服务/商务偏离表 特别说明： 特别要求：报名资料封面上必须注明项目名称、联系人、联系方式、邮箱号码等信息。 报名文件内需要包含：报名资料+报价单+服务/商务偏离表等。（只需要1份，请使用顺丰邮寄） |  |  |  |  |

附件1：

- 服务需求

1.项目概况;

| 院区名称 | 建筑面积 | 详细地址 |
| --- | --- | --- |
| 萱花院区 | 约 11 万㎡ | 永川区萱花路 439 号 |
| 兴龙湖院区 | 约 20 万㎡ | 永川区人民大道与灵龙路交汇处（含医疗楼、全科楼、校区） |
| 大安院区 | 约 5.2 万㎡ | 永川区大安街道铁山村 |
| 合计 | 约 36.2 万㎡ | - |

2.服务要求：

①消防设施设备年度检测：按《建筑消防设施检测技术规范》（GB/T44481-2024）标准，对三个院区所有消防设施设备开展全面年度检测，涵盖但不限于火灾自动报警系统、自动灭火系统、消火栓系统、防烟排烟系统、应急照明和疏散指示系统、消防电梯、防火门、防火卷帘等各类消防设施设备的功能完整性、运行可靠性、安装合规性检测。​

②消防安全评估服务：依据《中华人民共和国消防法》《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》等国家相关法律法规、行业标准及消防主管部门要求，对三个院区的消防安全管理体系、消防安全制度建设与落实、消防设施设备配置与维护、疏散通道与安全出口管理、用火用电用气安全、易燃易爆危险物品管理、应急预案与演练等方面开展全面消防安全评估。

3.在服务过程中，检测及评估工作需在采购方指定的合理时间内完成，避免影响医院正常医疗秩序，服务方应采取有效的安全措施，保证施工人员和其他人员的人身安全，并承担因安全事故导致的一切经济和法律责任。如有损坏财产须照价赔偿。

二、商务需求

1.报价方式：服务方根据对本项目每年检测一次的费用进行报价，报价表见附件。参选报价为包干价，包含服务费、保险费、税费等各项费用。

2.现场勘察：服务方应自行前往项目现场进行勘察，充分了解项目场地情况。现场勘察联系人：罗老师，联系电话：15703051219，勘察时间需提前与联系人协商确定。服务方未进行现场勘察或勘察后提交报价，视为已完全了解项目所有情况，后续不得因场地情况等问题提出额外费用或调整报价。

3.服务周期：3年。

4.服务方在接到采购人通知后，应在10个日历日内完成当年的检测和评估工作。

5.付款方式：合同签订后，服务方每年按时完成全部工作并出具正式的检测报告后，采购方凭服务方提供的正式发票于60日内转账支付服务费用。

附件1：

报价表

| 项目名称 | 评估费用（元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 消防设施设备年度检测 |  | 包含三个院区所有消防设施设备年度检测相关费用 |
| 消防安全评估服务 |  | 包含三个院区消防安全评估相关费用 |
| 小计费用（元/年） |  | 上述两项总费用 |
| 总价格（三年） |  |  |

注：1参选报价为包干价，包含服务费、保险费、税费等各项费用。

附件2：

服务/商务要求响应偏离表

| 序号 | 服务（商务）要求 | 响应情况（请据实描述） | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | *** |  |  |
| 2 | *** |  |  |
| 3 | *** |  |  |
| ... |  |  |  |

供应商：                                      被授权人（签字）：

（供应商公章）

年    月    日

注：

1、本表即为对本项目“附件1、功能及服务需求、商务要求”中所列要求进行比较和响应；

2、该表必须按照比选要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。