
重庆医科大学附属永川医院
采购公告
项目号：2026ZB232KY
	项目名称
	中讯签
	采购方式
	院内议价采购

	联系地址
	重庆医科大学附属永川医院（兴龙湖院区）行政综合楼21楼2102号采购办 
	联系人
	彭先成

	联系电话
	023-85360797

	报名及递交资质时限
	2026年10月16日00：00至2026年10月20日24：00

	递交方式
	请在规定时间内使用顺丰快递邮寄给采购办彭先成（请务必写清楚项目名称及联系方式，1份资料）

	项目采购时间
	待定

	采购品目
	备注

	中讯签
	购买设备数量：
1台
	单套预算为
0.56万元/台
	总预算为0.56万元

	供 应 商 资 格 要 求
	（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违纪记录；
资质要求：
响应公司资质
1、营业执照三证合一（副本）
2、响应公司委托负责本次采购事宜人的授权委托书。
3、负责本次采购事宜人的身份证复印件。
需提供最新三证合一的资质复印件。

需提供最新三证合一的资质复印件。
附件1：中讯签的功能及技术要求、商务需求
附件2: 报价单参考模板
附件3：技术/商务偏离表

特别说明：
特别要求：报名资料封面上必须注明项目名称、联系人、联系方式、邮箱号码等信息。
报名文件内需要包含：报名资料+报价单+技术/商务偏离表等。（只需要1份，请使用顺丰邮寄）



附件1： 
中讯签的功能及技术要求、商务需求
1. 设备清单表
	序号
	设备名称
	单位
	购买数量
	备注

	1
	中讯签
	台
	1
	


2. 设备功能及技术需求
1.功能用途：用于患者签名。
2.具体技术需求：
(1) 屏幕尺寸不小于10英寸，分辨率不低于280*800；电池屏和电容屏双控屏，  
电容式触摸屏，支持多点触控。
(2) CPU：四核及以上，频率高于1.8GHz，内存不少于2GB，存储不少于16GB。
(3) Android 7.0以上系统，电池容量不低于6000mAh；工作温度-20–65摄氏度；工作湿度20–90%RH。
(4) 具有语音播报功能。
(5) 具有指纹采集、手写签名采集模块，可在屏幕任意位置手写签字，通过显示屏采集签名笔迹。
(6) 手写笔采用无源、无线方式。
(7) 支持SM2、RSA双算法，加密模块支持芯片级国密加密。
3.其他要求
(1)响应单位提供与医院信息系统连接接口，在院方现有相关信息系统及相关硬件接口开放的基础上，响应单位提供的软、硬件须无条件实现与院方现有相关信息系统和硬件对接，响应单位承担第三方软件厂商开放接口所收取的费用。
(2)在远程服务或系统升级服务时，响应单位必须向院方提出申请同意后才能实施，且响应单位对医院的信息安全和数据安全负全责，在服务工作中造成的影响或损失由响应单位负全责。
(3) 设备所提供的软件需为该产品的最新正版化软件，取得相应的授权资料。质保期内需要负责软件系统缺陷修复、性能优化、安全更新、技术支持、兼容性维护、功能更新和增强、含大版本升级在内的各类系统升级等工作，其中升级工作应保证软件系统处于最新版本，采购人不再额外支付任何费用。
3. 商务要求
1.设备质保期：≥1年。注册资料/使用说明书等材料或产品铭牌上载明的产品使用期限或有效期≥质保期，并提供相关的佐证资料。
2.设备质保期内，出现不可修复的质量问题需无条件更换全新机器，修复期超过五天时需提供备用机。
3.质保期内不得随意变更配送单位。
[bookmark: OLE_LINK24]4.若有配套易损件需进行报价，作为质保期后购买价格参考。
5.若封闭专用耗材（专机专用）的，需同时报价，否则视为标配。
6.设备到货期：议价完成后20天内。









附件2：
报价单参考模板
	设备名称
	规格型号
	原产地及
生产厂家
	数量
	单价（元）
	总金额（元）

	XXX
	XXX
	XXX
	XXX
	XXX
	XXX

	最终成交价： 

	质保期： 

	到货期：

	质保期满后，设备技术保服务为***万元/年/套；设备全保服务费用为***万元/年/套。
注：设备技术保服务指的是：电话咨询，不涉及人工和配件，一般为“免费”；
设备全保服务费用指的是：质保期满后，若院方购买了设备全保服务，则“人工、住宿、配件”等其他全部费用院方都不另外支付费用了，全保服务费用一般为（成交价格的6%-8%）/台/年，不超过成交价格的10%/台/年（请合理报价）。

	备注：上述费用为包干总价，包括不限于所有设备费用（含设备配置、备件、专用工具、系统等）、包装费、运输费、装卸费、安装调试费、检验费、培训费、技术服务费、售后服务费（咨询、设备检修、调试、软件升级等费用）、维修保养费（含维修人工费、配件费）、税费、保险费、差旅费、人工等费用。采购人不再另行支付成交供应商任何费用。 



商家联系方式：姓名+联系方式                    

经销商名称：                                   











附件3：
技术/商务要求响应偏离表
	序号
	技术（商务）要求
	响应情况（请据实描述）
	差异说明

	1
	***
	
	

	2
	***
	
	

	3
	***
	
	

	...
	
	
	


  供应商：                                      被授权人（签字）：
    （供应商公章）                               
                                              年    月    日
注：
1、本表即为对本项目“附件1、功能及技术需求、商务要求”中所列要求进行比较和响应；
2、该表必须按照比选要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。
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